## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 77 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 133.18 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 70 |  | kW |  | 8162 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 7932.69 |  | 前月末検針値 |  | 7096.8 |  | 前月末検針値 |  | 7.5 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30
1:00- 1:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31
2:30- 3:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 37
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33
3:30- 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
6:00- 6:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 56
7:00- 7:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 82
8:30- 9:00 | 18 | 15 | 8 | 24 | 19 | 1 | 16 | 20 | 19 | 21 | 6 | 12 | 20 | 7 | 13 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 4 | 19 | 19 | 19 | 9 | 12 | 21 | 22 | 8 | 18 | 7 | 449
9:00- 9:30 | 17 | 19 | 8 | 23 | 18 | 2 | 17 | 20 | 17 | 18 | 8 | 12 | 17 | 7 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 8 | 17 | 18 | 19 | 9 | 12 | 20 | 20 | 8 | 17 | 8 | 443
9:30-10:00 | 16 | 18 | 1 | 23 | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 7 | 10 | 17 | 6 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 16 | 8 | 18 | 17 | 18 | 8 | 11 | 18 | 20 | 10 | 17 | 8 | 435
10:00-10:30 | 17 | 19 | 0 | 25 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 8 | 11 | 18 | 6 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 8 | 19 | 17 | 19 | 9 | 12 | 19 | 19 | 19 | 18 | 8 | 474
10:30-11:00 | 19 | 18 | 0 | 25 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 8 | 11 | 18 | 7 | 15 | 10 | 13 | 16 | 19 | 17 | 8 | 21 | 18 | 18 | 7 | 12 | 18 | 20 | 18 | 19 | 10 | 478
11:00-11:30 | 23 | 17 | 0 | 28 | 18 | 17 | 18 | 20 | 18 | 22 | 9 | 11 | 18 | 6 | 16 | 11 | 12 | 17 | 17 | 16 | 8 | 24 | 18 | 19 | 9 | 12 | 19 | 22 | 18 | 19 | 10 | 492
11:30-12:00 | 22 | 20 | 0 | 36 | 18 | 18 | 19 | 22 | 20 | 23 | 9 | 11 | 18 | 6 | 17 | 11 | 14 | 23 | 18 | 16 | 9 | 23 | 19 | 20 | 9 | 11 | 22 | 22 | 19 | 18 | 10 | 523
12:00-12:30 | 23 | 23 | 0 | 34 | 18 | 18 | 22 | 23 | 20 | 24 | 8 | 11 | 17 | 6 | 18 | 11 | 19 | 22 | 13 | 18 | 8 | 26 | 18 | 21 | 8 | 11 | 22 | 26 | 19 | 18 | 10 | 535
12:30-13:00 | 25 | 22 | 0 | 34 | 20 | 17 | 22 | 24 | 21 | 27 | 7 | 11 | 19 | 6 | 21 | 11 | 19 | 24 | 6 | 20 | 9 | 30 | 23 | 24 | 9 | 12 | 24 | 30 | 20 | 18 | 11 | 566
13:00-13:30 | 17 | 24 | 0 | 30 | 21 | 17 | 23 | 27 | 21 | 33 | 8 | 11 | 20 | 5 | 20 | 9 | 17 | 20 | 7 | 21 | 8 | 25 | 24 | 23 | 9 | 11 | 23 | 30 | 19 | 18 | 10 | 551
13:30-14:00 | 10 | 23 | 0 | 14 | 20 | 18 | 23 | 27 | 24 | 30 | 8 | 10 | 21 | 6 | 16 | 10 | 18 | 15 | 6 | 20 | 8 | 25 | 24 | 27 | 8 | 11 | 24 | 30 | 20 | 19 | 10 | 525
14:00-14:30 | 8 | 12 | 0 | 13 | 22 | 19 | 27 | 29 | 24 | 29 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 20 | 8 | 6 | 7 | 8 | 27 | 22 | 17 | 8 | 11 | 19 | 14 | 19 | 20 | 11 | 448
14:30-15:00 | 8 | 9 | 0 | 7 | 22 | 23 | 23 | 28 | 18 | 34 | 8 | 11 | 3 | 6 | 6 | 10 | 19 | 8 | 6 | 3 | 8 | 15 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 9 | 22 | 21 | 11 | 374
15:00-15:30 | 8 | 8 | 0 | 8 | 18 | 23 | 15 | 25 | 10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 21 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | 23 | 21 | 10 | 325
15:30-16:00 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 25 | 4 | 23 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 6 | 24 | 22 | 11 | 227
16:00-16:30 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 13 | 17 | 8 | 124
16:30-17:00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 53
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 46
17:30-18:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 48
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
20:00-20:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42
20:30-21:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38
21:30-22:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
合 計(kWh) | 269 | 291 | 63 | 369 | 307 | 309 | 322 | 386 | 314 | 390 | 158 | 193 | 266 | 128 | 231 | 186 | 272 | 267 | 215 | 242 | 151 | 334 | 293 | 290 | 168 | 226 | 296 | 340 | 319 | 341 | 226 | 8162
最大電力(kW) | 50 | 48 | 16 | 72 | 44 | 50 | 54 | 58 | 48 | 68 | 18 | 24 | 42 | 14 | 42 | 22 | 42 | 48 | 38 | 42 | 18 | 60 | 48 | 54 | 18 | 24 | 48 | 60 | 48 | 44 | 30 | 72
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 249 | 267 | 39 | 348 | 288 | 286 | 299 | 364 | 291 | 364 | 130 | 169 | 241 | 104 | 208 | 167 | 251 | 243 | 195 | 223 | 129 | 313 | 273 | 270 | 144 | 201 | 275 | 316 | 295 | 318 | 202 | 7462
夜 間 | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 24 | 25 | 24 | 23 | 19 | 21 | 24 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 700
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002406100000000; 2025-07-08: 77; 2025-07-10: 70; 2025-07-12: 44; 2025-07-14: 52; 2025-07-16: 72; 2025-07-18: 75; 2025-07-20: 72; 2025-07-22: 67; 2025-07-24: 48; 2025-07-26: 39; 2025-07-28: 54; 2025-07-30: 70