## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 75 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 270.01 |  | 当月末検針値 |  | 246.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 7470 |  | kWh | 最大電力 |  | 68 |  | kW |  | 8210 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 133.18 |  | 前月末検針値 |  | 122.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 35
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 35
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 39
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 60
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 51
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 53
8:00- 8:30 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 120
8:30- 9:00 | 12 | 4 | 22 | 20 | 20 | 20 | 4 | 10 | 15 | 5 | 17 | 7 | 3 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 21 | 7 | 21 | 18 | 3 | 1 | 18 | 21 | 3 | 20 | 21 | 17 | 21 | 450
9:00- 9:30 | 20 | 3 | 21 | 18 | 17 | 18 | 5 | 11 | 15 | 5 | 15 | 6 | 3 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 7 | 18 | 17 | 3 | 2 | 17 | 19 | 6 | 17 | 19 | 18 | 20 | 426
9:30-10:00 | 13 | 3 | 20 | 19 | 17 | 19 | 7 | 10 | 15 | 4 | 17 | 6 | 3 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 8 | 20 | 16 | 3 | 1 | 16 | 19 | 7 | 17 | 17 | 19 | 20 | 419
10:00-10:30 | 8 | 3 | 21 | 16 | 18 | 22 | 8 | 10 | 15 | 5 | 20 | 7 | 3 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 8 | 21 | 16 | 2 | 2 | 17 | 18 | 7 | 19 | 16 | 18 | 20 | 421
10:30-11:00 | 8 | 3 | 21 | 18 | 18 | 21 | 6 | 10 | 15 | 5 | 21 | 6 | 2 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 7 | 24 | 16 | 4 | 1 | 17 | 21 | 7 | 23 | 19 | 18 | 20 | 433
11:00-11:30 | 8 | 2 | 24 | 19 | 17 | 22 | 7 | 11 | 15 | 5 | 22 | 7 | 3 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 21 | 8 | 24 | 20 | 7 | 2 | 20 | 22 | 7 | 24 | 21 | 22 | 22 | 475
11:30-12:00 | 9 | 3 | 27 | 21 | 19 | 20 | 7 | 11 | 13 | 4 | 27 | 5 | 2 | 22 | 20 | 23 | 17 | 18 | 23 | 9 | 24 | 22 | 8 | 1 | 21 | 25 | 8 | 24 | 23 | 23 | 20 | 499
12:00-12:30 | 8 | 3 | 32 | 26 | 21 | 8 | 7 | 9 | 15 | 5 | 25 | 6 | 2 | 24 | 20 | 23 | 15 | 19 | 22 | 7 | 23 | 23 | 7 | 2 | 23 | 29 | 6 | 25 | 24 | 24 | 21 | 504
12:30-13:00 | 9 | 3 | 32 | 27 | 21 | 7 | 8 | 10 | 18 | 5 | 9 | 6 | 3 | 29 | 25 | 24 | 16 | 19 | 23 | 9 | 31 | 17 | 8 | 1 | 27 | 26 | 7 | 28 | 27 | 23 | 20 | 518
13:00-13:30 | 8 | 3 | 32 | 24 | 19 | 7 | 7 | 9 | 20 | 4 | 3 | 6 | 1 | 30 | 26 | 26 | 15 | 21 | 28 | 8 | 29 | 7 | 7 | 2 | 33 | 26 | 8 | 25 | 31 | 24 | 22 | 511
13:30-14:00 | 8 | 3 | 31 | 25 | 21 | 7 | 6 | 6 | 20 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 24 | 26 | 16 | 23 | 13 | 7 | 29 | 7 | 8 | 1 | 34 | 30 | 7 | 25 | 25 | 23 | 22 | 491
14:00-14:30 | 8 | 2 | 31 | 32 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 4 | 1 | 6 | 2 | 27 | 24 | 22 | 18 | 23 | 11 | 8 | 29 | 7 | 7 | 1 | 32 | 19 | 8 | 26 | 24 | 21 | 24 | 480
14:30-15:00 | 9 | 3 | 31 | 32 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 | 25 | 23 | 24 | 22 | 12 | 9 | 8 | 30 | 7 | 7 | 2 | 33 | 9 | 7 | 30 | 21 | 21 | 23 | 467
15:00-15:30 | 7 | 3 | 30 | 26 | 21 | 8 | 8 | 6 | 22 | 5 | 1 | 7 | 2 | 23 | 22 | 11 | 22 | 10 | 8 | 7 | 29 | 7 | 7 | 1 | 15 | 8 | 6 | 24 | 8 | 20 | 9 | 383
15:30-16:00 | 8 | 3 | 27 | 25 | 22 | 3 | 4 | 4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 24 | 2 | 22 | 6 | 6 | 6 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | 2 | 287
16:00-16:30 | 1 | 2 | 9 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 168
16:30-17:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 85
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35
17:30-18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 36
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26
18:30-19:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 41
19:00-19:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32
19:30-20:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32
20:00-20:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34
20:30-21:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30
21:00-21:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 34
21:30-22:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 37
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31
22:30-23:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 31
23:00-23:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 40
23:30-24:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27
合 計(kWh) | 188 | 84 | 452 | 399 | 354 | 232 | 132 | 165 | 314 | 114 | 225 | 123 | 71 | 413 | 393 | 332 | 309 | 280 | 290 | 146 | 403 | 237 | 125 | 53 | 377 | 337 | 141 | 376 | 334 | 409 | 402 | 8210
最大電力(kW) | 40 | 8 | 64 | 64 | 44 | 44 | 16 | 22 | 46 | 12 | 54 | 14 | 6 | 60 | 52 | 52 | 44 | 46 | 56 | 18 | 62 | 46 | 16 | 4 | 68 | 60 | 16 | 60 | 62 | 48 | 48 | 68
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 163 | 60 | 430 | 373 | 332 | 212 | 111 | 145 | 295 | 95 | 206 | 104 | 50 | 394 | 372 | 310 | 290 | 260 | 269 | 127 | 382 | 218 | 103 | 35 | 352 | 313 | 117 | 354 | 315 | 377 | 310 | 7474
夜 間 | 25 | 24 | 22 | 26 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19 | 32 | 92 | 736
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002406100000000; 2025-08-08: 70; 2025-08-10: 44; 2025-08-12: 52; 2025-08-14: 72; 2025-08-16: 75; 2025-08-18: 72; 2025-08-20: 67; 2025-08-22: 48; 2025-08-24: 39; 2025-08-26: 54; 2025-08-28: 70; 2025-08-30: 68