## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 75 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 403.54 |  | 当月末検針値 |  | 367.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 7260 |  | kWh | 最大電力 |  | 71 |  | kW |  | 8012 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 270.01 |  | 前月末検針値 |  | 246.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 32
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 34
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 35
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 35
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 28
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 39
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |  | 35
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 30
4:00- 4:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 33
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 39
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 31
5:30- 6:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 36
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 39
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 45
7:00- 7:30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 57
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 57
8:00- 8:30 | 4 | 10 | 7 | 15 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 |  | 143
8:30- 9:00 | 18 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 2 | 16 | 18 | 11 | 8 | 17 | 11 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 6 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 7 |  | 419
9:00- 9:30 | 18 | 15 | 17 | 16 | 13 | 17 | 3 | 16 | 17 | 14 | 6 | 15 | 9 | 15 | 18 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 7 |  | 390
9:30-10:00 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 3 | 15 | 16 | 14 | 6 | 15 | 9 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 6 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 |  | 383
10:00-10:30 | 18 | 18 | 20 | 15 | 14 | 17 | 3 | 17 | 16 | 14 | 6 | 16 | 9 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 10 | 13 | 14 | 6 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 |  | 401
10:30-11:00 | 17 | 23 | 20 | 18 | 14 | 17 | 3 | 18 | 17 | 13 | 6 | 19 | 9 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 6 | 17 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |  | 420
11:00-11:30 | 18 | 22 | 23 | 17 | 15 | 18 | 3 | 21 | 18 | 14 | 6 | 17 | 9 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 20 | 16 | 7 | 17 | 12 | 11 | 17 | 13 | 13 |  | 445
11:30-12:00 | 19 | 21 | 23 | 19 | 18 | 19 | 2 | 26 | 19 | 18 | 7 | 20 | 8 | 13 | 17 | 19 | 16 | 12 | 15 | 14 | 11 | 20 | 10 | 7 | 19 | 13 | 12 | 18 | 14 | 13 |  | 462
12:00-12:30 | 20 | 24 | 27 | 19 | 17 | 21 | 2 | 24 | 22 | 20 | 6 | 21 | 8 | 14 | 20 | 21 | 20 | 17 | 18 | 17 | 11 | 21 | 3 | 7 | 18 | 15 | 16 | 20 | 17 | 14 |  | 500
12:30-13:00 | 22 | 26 | 30 | 20 | 19 | 23 | 3 | 28 | 23 | 22 | 7 | 25 | 9 | 14 | 20 | 24 | 22 | 19 | 21 | 20 | 10 | 16 | 3 | 6 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 |  | 540
13:00-13:30 | 24 | 24 | 32 | 21 | 18 | 24 | 3 | 30 | 23 | 24 | 6 | 27 | 8 | 15 | 19 | 24 | 21 | 26 | 21 | 17 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | 16 | 22 | 18 |  | 539
13:30-14:00 | 23 | 26 | 35 | 20 | 21 | 24 | 3 | 28 | 30 | 26 | 6 | 26 | 7 | 16 | 19 | 24 | 22 | 28 | 22 | 16 | 13 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 21 | 19 | 22 | 19 |  | 558
14:00-14:30 | 27 | 25 | 35 | 12 | 20 | 22 | 2 | 22 | 29 | 24 | 7 | 20 | 9 | 16 | 18 | 29 | 23 | 30 | 27 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 7 | 14 | 26 | 14 | 22 | 18 |  | 532
14:30-15:00 | 29 | 11 | 16 | 10 | 15 | 24 | 3 | 9 | 28 | 15 | 6 | 6 | 8 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 24 | 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 25 | 3 | 25 | 12 |  | 439
15:00-15:30 | 28 | 9 | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 27 | 29 | 31 | 14 | 2 | 17 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 20 | 3 | 27 | 7 |  | 344
15:30-16:00 | 28 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 19 | 29 | 4 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16 | 4 | 27 | 7 |  | 243
16:00-16:30 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 5 |  | 102
16:30-17:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 48
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 36
17:30-18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 38
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 32
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 37
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 37
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 35
20:00-20:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 36
20:30-21:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 32
21:00-21:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 35
21:30-22:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 34
22:00-22:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 38
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 35
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 35
23:30-24:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 39
合 計(kWh) | 379 | 322 | 368 | 283 | 285 | 327 | 75 | 317 | 335 | 277 | 129 | 291 | 166 | 245 | 273 | 329 | 328 | 355 | 290 | 230 | 247 | 221 | 160 | 126 | 229 | 279 | 335 | 249 | 337 | 225 |  | 8012
最大電力(kW) | 58 | 52 | 70 | 42 | 42 | 48 | 6 | 60 | 60 | 52 | 16 | 54 | 22 | 32 | 40 | 58 | 58 | 62 | 54 | 40 | 38 | 42 | 32 | 14 | 38 | 42 | 52 | 42 | 54 | 38 |  | 70
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 355 | 297 | 347 | 257 | 256 | 301 | 54 | 292 | 314 | 256 | 108 | 268 | 148 | 226 | 253 | 309 | 307 | 332 | 265 | 202 | 220 | 194 | 135 | 104 | 205 | 245 | 278 | 222 | 309 | 201 |  | 7260
夜 間 | 24 | 25 | 21 | 26 | 29 | 26 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 24 | 34 | 57 | 27 | 28 | 24 |  | 752
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002406100000000; 2025-09-08: 44; 2025-09-10: 52; 2025-09-12: 72; 2025-09-14: 75; 2025-09-16: 72; 2025-09-18: 67; 2025-09-20: 48; 2025-09-22: 39; 2025-09-24: 54; 2025-09-26: 70; 2025-09-28: 68; 2025-09-30: 71