## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 76 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 907.52 |  | 当月末検針値 |  | 826.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 9084 |  | kWh | 最大電力 |  | 76 |  | kW |  | 9823 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 743.81 |  | 前月末検針値 |  | 674.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 35
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37
2:00- 2:30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45
8:00- 8:30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | 24 | 19 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 176
8:30- 9:00 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 | 5 | 27 | 27 | 24 | 27 | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 16 | 33 | 23 | 30 | 28 | 10 | 17 | 10 | 30 | 28 | 632
9:00- 9:30 | 1 | 4 | 27 | 2 | 24 | 27 | 24 | 27 | 27 | 4 | 29 | 31 | 24 | 26 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 15 | 28 | 22 | 30 | 30 | 10 | 17 | 10 | 30 | 29 | 644
9:30-10:00 | 2 | 5 | 29 | 2 | 22 | 24 | 23 | 25 | 26 | 4 | 27 | 32 | 22 | 25 | 21 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 17 | 30 | 25 | 29 | 28 | 10 | 16 | 10 | 29 | 29 | 633
10:00-10:30 | 0 | 4 | 28 | 2 | 21 | 24 | 28 | 24 | 24 | 4 | 26 | 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 30 | 24 | 27 | 27 | 8 | 8 | 9 | 29 | 27 | 595
10:30-11:00 | 1 | 5 | 27 | 1 | 20 | 22 | 27 | 24 | 22 | 4 | 27 | 28 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 14 | 30 | 22 | 25 | 26 | 9 | 4 | 9 | 30 | 27 | 583
11:00-11:30 | 2 | 4 | 26 | 2 | 20 | 23 | 28 | 24 | 22 | 3 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 18 | 20 | 18 | 18 | 21 | 18 | 14 | 31 | 27 | 26 | 26 | 10 | 10 | 9 | 30 | 25 | 596
11:30-12:00 | 1 | 5 | 25 | 1 | 20 | 21 | 26 | 24 | 23 | 4 | 28 | 26 | 28 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 14 | 29 | 28 | 25 | 25 | 10 | 10 | 9 | 31 | 23 | 593
12:00-12:30 | 1 | 4 | 11 | 2 | 20 | 24 | 24 | 28 | 22 | 4 | 25 | 25 | 28 | 22 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 22 | 20 | 14 | 29 | 28 | 29 | 25 | 10 | 9 | 8 | 31 | 27 | 584
12:30-13:00 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 22 | 28 | 22 | 4 | 22 | 30 | 27 | 22 | 20 | 18 | 23 | 17 | 18 | 22 | 20 | 14 | 30 | 28 | 30 | 26 | 9 | 10 | 8 | 31 | 29 | 584
13:00-13:30 | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 26 | 23 | 27 | 21 | 3 | 21 | 32 | 28 | 21 | 18 | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | 20 | 14 | 30 | 28 | 31 | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 30 | 587
13:30-14:00 | 2 | 5 | 4 | 2 | 22 | 26 | 26 | 25 | 20 | 4 | 17 | 33 | 27 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 22 | 20 | 14 | 29 | 15 | 33 | 23 | 10 | 9 | 9 | 32 | 28 | 572
14:00-14:30 | 1 | 5 | 3 | 2 | 22 | 28 | 25 | 19 | 20 | 4 | 8 | 34 | 25 | 21 | 19 | 21 | 23 | 19 | 10 | 19 | 21 | 14 | 32 | 4 | 34 | 13 | 9 | 9 | 9 | 26 | 27 | 526
14:30-15:00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | 28 | 28 | 3 | 21 | 4 | 2 | 38 | 24 | 23 | 16 | 22 | 22 | 20 | 7 | 11 | 21 | 14 | 33 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 30 | 466
15:00-15:30 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 23 | 33 | 2 | 23 | 3 | 1 | 38 | 23 | 24 | 8 | 19 | 9 | 8 | 8 | 8 | 21 | 14 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 31 | 398
15:30-16:00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 24 | 25 | 2 | 22 | 3 | 2 | 36 | 17 | 24 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 15 | 33 | 301
16:00-16:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0 | 16 | 2 | 2 | 29 | 9 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 175
16:30-17:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 92
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
17:30-18:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36
18:00-18:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35
20:30-21:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 35
21:30-22:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32
22:00-22:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36
22:30-23:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
23:30-24:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38
合 計(kWh) | 56 | 101 | 240 | 60 | 343 | 448 | 459 | 341 | 390 | 91 | 320 | 558 | 443 | 423 | 307 | 324 | 332 | 291 | 269 | 315 | 337 | 252 | 470 | 367 | 436 | 363 | 181 | 199 | 166 | 445 | 496 | 9823
最大電力(kW) | 4 | 10 | 58 | 6 | 48 | 56 | 66 | 56 | 54 | 10 | 58 | 76 | 56 | 54 | 52 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 | 66 | 56 | 68 | 60 | 20 | 34 | 20 | 64 | 66 | 76
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 32 | 77 | 215 | 40 | 322 | 429 | 439 | 322 | 369 | 72 | 302 | 529 | 392 | 402 | 289 | 300 | 304 | 267 | 247 | 295 | 313 | 233 | 449 | 338 | 384 | 341 | 158 | 177 | 145 | 424 | 474 | 9080
夜 間 | 24 | 24 | 25 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 29 | 51 | 21 | 18 | 24 | 28 | 24 | 22 | 20 | 24 | 19 | 21 | 29 | 52 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 743
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002406100000000; 2026-01-08: 72; 2026-01-10: 67; 2026-01-12: 48; 2026-01-14: 39; 2026-01-16: 54; 2026-01-18: 70; 2026-01-20: 68; 2026-01-22: 71; 2026-01-24: 63; 2026-01-26: 62; 2026-01-28: 73; 2026-01-30: 76