## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 77 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1047.5 |  | 当月末検針値 |  | 953.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 7650 |  | kWh | 最大電力 |  | 77 |  | kW |  | 8399 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 907.52 |  | 前月末検針値 |  | 826.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30
0:30- 1:00 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35
1:00- 1:30 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
1:30- 2:00 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 33
2:00- 2:30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 33
2:30- 3:00 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 32
3:00- 3:30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
3:30- 4:00 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 34
4:00- 4:30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 33
4:30- 5:00 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 35
5:00- 5:30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 33
5:30- 6:00 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 35
6:00- 6:30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 33
6:30- 7:00 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 50
7:00- 7:30 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 59
7:30- 8:00 | 1 | 23 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74
8:00- 8:30 | 3 | 28 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 20 | 4 | 9 | 2 |  |  |  | 137
8:30- 9:00 | 27 | 27 | 16 | 11 | 24 | 9 | 29 | 32 | 0 | 28 | 25 | 9 | 9 | 25 | 22 | 23 | 21 | 4 | 28 | 26 | 21 | 14 | 22 | 13 | 20 | 21 | 20 | 19 |  |  |  | 545
9:00- 9:30 | 29 | 25 | 16 | 9 | 23 | 8 | 25 | 32 | 8 | 26 | 25 | 8 | 8 | 24 | 21 | 21 | 19 | 5 | 25 | 22 | 24 | 13 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 |  |  |  | 535
9:30-10:00 | 27 | 27 | 16 | 9 | 22 | 8 | 24 | 31 | 11 | 26 | 23 | 9 | 9 | 22 | 20 | 21 | 19 | 5 | 22 | 22 | 21 | 13 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 520
10:00-10:30 | 25 | 29 | 13 | 9 | 21 | 8 | 26 | 29 | 10 | 24 | 22 | 8 | 7 | 22 | 20 | 19 | 17 | 8 | 19 | 21 | 21 | 12 | 20 | 20 | 19 | 15 | 17 | 17 |  |  |  | 498
10:30-11:00 | 24 | 30 | 14 | 9 | 20 | 8 | 26 | 27 | 10 | 24 | 21 | 9 | 9 | 20 | 19 | 18 | 16 | 7 | 21 | 20 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 497
11:00-11:30 | 23 | 28 | 13 | 8 | 18 | 7 | 25 | 28 | 11 | 25 | 21 | 8 | 8 | 19 | 18 | 17 | 18 | 7 | 20 | 19 | 21 | 16 | 23 | 21 | 19 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 492
11:30-12:00 | 24 | 31 | 14 | 8 | 18 | 8 | 28 | 29 | 9 | 24 | 22 | 9 | 7 | 20 | 19 | 16 | 18 | 7 | 21 | 19 | 23 | 16 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 506
12:00-12:30 | 24 | 34 | 13 | 8 | 10 | 7 | 30 | 29 | 10 | 24 | 21 | 9 | 8 | 20 | 18 | 17 | 20 | 7 | 21 | 19 | 23 | 15 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 |  |  |  | 502
12:30-13:00 | 23 | 37 | 13 | 8 | 8 | 8 | 27 | 36 | 9 | 24 | 21 | 8 | 7 | 22 | 19 | 15 | 16 | 7 | 22 | 24 | 24 | 19 | 18 | 8 | 21 | 17 | 17 | 21 |  |  |  | 499
13:00-13:30 | 21 | 39 | 13 | 8 | 7 | 8 | 30 | 37 | 9 | 26 | 19 | 8 | 8 | 23 | 19 | 16 | 8 | 7 | 22 | 23 | 23 | 20 | 16 | 3 | 22 | 12 | 20 | 21 |  |  |  | 488
13:30-14:00 | 23 | 32 | 13 | 8 | 8 | 7 | 29 | 37 | 9 | 21 | 22 | 9 | 7 | 21 | 19 | 17 | 4 | 7 | 20 | 23 | 23 | 19 | 17 | 3 | 23 | 7 | 18 | 19 |  |  |  | 465
14:00-14:30 | 23 | 33 | 12 | 7 | 7 | 8 | 25 | 36 | 8 | 16 | 20 | 9 | 8 | 14 | 18 | 18 | 4 | 7 | 12 | 20 | 22 | 21 | 15 | 3 | 24 | 4 | 15 | 17 |  |  |  | 426
14:30-15:00 | 20 | 33 | 14 | 8 | 8 | 8 | 11 | 35 | 9 | 14 | 21 | 9 | 7 | 1 | 18 | 13 | 4 | 6 | 7 | 17 | 22 | 23 | 12 | 3 | 24 | 4 | 12 | 19 |  |  |  | 382
15:00-15:30 | 20 | 30 | 13 | 7 | 7 | 7 | 2 | 28 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 7 | 7 | 17 | 22 | 19 | 2 | 3 | 24 | 4 | 10 | 19 |  |  |  | 326
15:30-16:00 | 20 | 34 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 27 | 8 | 4 | 19 | 5 | 6 | 1 | 17 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 21 | 16 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 21 |  |  |  | 281
16:00-16:30 | 17 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 |  |  |  | 163
16:30-17:00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 55
17:00-17:30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 39
17:30-18:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 29
18:00-18:30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 34
18:30-19:00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 33
19:00-19:30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 32
19:30-20:00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 35
20:00-20:30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 31
20:30-21:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 33
21:00-21:30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35
21:30-22:00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 31
22:00-22:30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 35
22:30-23:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 29
23:00-23:30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 36
23:30-24:00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 33
合 計(kWh) | 506 | 679 | 239 | 161 | 258 | 157 | 378 | 530 | 164 | 352 | 366 | 158 | 148 | 290 | 323 | 277 | 224 | 129 | 303 | 338 | 388 | 305 | 295 | 221 | 379 | 227 | 276 | 328 |  |  |  | 8399
最大電力(kW) | 58 | 78 | 32 | 22 | 48 | 18 | 60 | 74 | 22 | 56 | 50 | 18 | 18 | 50 | 44 | 46 | 42 | 16 | 56 | 52 | 48 | 46 | 48 | 44 | 48 | 42 | 40 | 42 |  |  |  | 78
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 458 | 533 | 216 | 139 | 227 | 132 | 354 | 511 | 143 | 331 | 344 | 139 | 128 | 270 | 305 | 256 | 206 | 109 | 285 | 316 | 369 | 288 | 272 | 196 | 349 | 208 | 257 | 308 |  |  |  | 7649
夜 間 | 48 | 146 | 23 | 22 | 31 | 25 | 24 | 19 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 23 | 25 | 30 | 19 | 19 | 20 |  |  |  | 750
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002406100000000; 2026-02-08: 67; 2026-02-10: 48; 2026-02-12: 39; 2026-02-14: 54; 2026-02-16: 70; 2026-02-18: 68; 2026-02-20: 71; 2026-02-22: 63; 2026-02-24: 62; 2026-02-26: 73; 2026-02-28: 76 |  | 77