## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 77 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1186.93 |  | 当月末検針値 |  | 1081.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 7692 |  | kWh | 最大電力 |  | 65 |  | kW |  | 8366 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1047.5 |  | 前月末検針値 |  | 953.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
1:00- 1:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27
2:30- 3:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25
6:00- 6:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 55
7:30- 8:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52
8:00- 8:30 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 145
8:30- 9:00 | 13 | 14 | 24 | 24 | 25 | 21 | 27 | 6 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 17 | 21 | 3 | 19 | 23 | 7 | 20 | 15 | 2 | 20 | 7 | 5 | 566
9:00- 9:30 | 15 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 7 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 20 | 17 | 19 | 3 | 17 | 21 | 8 | 19 | 12 | 1 | 19 | 8 | 4 | 528
9:30-10:00 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 22 | 6 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 22 | 19 | 17 | 18 | 2 | 17 | 20 | 7 | 17 | 13 | 2 | 19 | 7 | 5 | 505
10:00-10:30 | 13 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 8 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 16 | 18 | 24 | 18 | 17 | 17 | 2 | 14 | 19 | 7 | 18 | 13 | 1 | 18 | 6 | 4 | 496
10:30-11:00 | 14 | 20 | 24 | 20 | 19 | 18 | 18 | 6 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 24 | 17 | 16 | 17 | 3 | 10 | 19 | 6 | 17 | 13 | 2 | 16 | 6 | 6 | 484
11:00-11:30 | 13 | 20 | 22 | 20 | 22 | 19 | 21 | 7 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 24 | 17 | 15 | 16 | 3 | 11 | 18 | 7 | 20 | 17 | 2 | 20 | 6 | 5 | 498
11:30-12:00 | 14 | 23 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 7 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 25 | 25 | 18 | 16 | 16 | 3 | 9 | 18 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 | 4 | 5 | 503
12:00-12:30 | 13 | 22 | 22 | 24 | 23 | 19 | 21 | 7 | 22 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 22 | 24 | 18 | 16 | 17 | 2 | 10 | 18 | 7 | 21 | 20 | 2 | 20 | 5 | 5 | 514
12:30-13:00 | 12 | 24 | 23 | 26 | 23 | 19 | 24 | 6 | 26 | 21 | 7 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 25 | 24 | 18 | 15 | 20 | 3 | 9 | 16 | 7 | 22 | 19 | 1 | 19 | 5 | 5 | 513
13:00-13:30 | 13 | 23 | 22 | 26 | 15 | 19 | 24 | 6 | 29 | 21 | 5 | 21 | 23 | 20 | 17 | 15 | 21 | 28 | 21 | 16 | 19 | 3 | 6 | 18 | 6 | 23 | 21 | 2 | 15 | 8 | 5 | 511
13:30-14:00 | 13 | 21 | 23 | 25 | 7 | 20 | 23 | 7 | 33 | 22 | 4 | 21 | 23 | 16 | 17 | 14 | 20 | 23 | 23 | 15 | 21 | 3 | 6 | 18 | 6 | 19 | 20 | 2 | 14 | 6 | 4 | 489
14:00-14:30 | 12 | 21 | 21 | 21 | 4 | 19 | 20 | 6 | 32 | 21 | 5 | 19 | 21 | 17 | 17 | 14 | 20 | 23 | 24 | 16 | 19 | 3 | 6 | 19 | 7 | 19 | 8 | 1 | 14 | 8 | 5 | 462
14:30-15:00 | 19 | 15 | 18 | 21 | 4 | 13 | 20 | 6 | 31 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 23 | 26 | 14 | 15 | 2 | 4 | 19 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 385
15:00-15:30 | 20 | 6 | 18 | 18 | 5 | 4 | 17 | 7 | 29 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | 10 | 21 | 29 | 14 | 14 | 3 | 3 | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 301
15:30-16:00 | 21 | 3 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 26 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 20 | 30 | 18 | 16 | 2 | 3 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 254
16:00-16:30 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 11 | 13 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 151
16:30-17:00 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36
17:30-18:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28
19:30-20:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36
20:30-21:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26
21:00-21:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
21:30-22:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35
22:00-22:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33
合 計(kWh) | 269 | 308 | 369 | 351 | 278 | 289 | 349 | 146 | 426 | 303 | 236 | 302 | 312 | 288 | 270 | 320 | 342 | 409 | 367 | 285 | 317 | 83 | 187 | 346 | 135 | 298 | 234 | 57 | 258 | 130 | 102 | 8366
最大電力(kW) | 42 | 48 | 48 | 52 | 50 | 42 | 54 | 16 | 66 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 42 | 40 | 50 | 56 | 60 | 36 | 42 | 6 | 38 | 46 | 16 | 46 | 42 | 4 | 42 | 16 | 12 | 66
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 251 | 285 | 348 | 333 | 255 | 265 | 326 | 121 | 405 | 283 | 215 | 278 | 293 | 264 | 253 | 299 | 309 | 389 | 347 | 265 | 296 | 58 | 162 | 323 | 114 | 279 | 215 | 37 | 240 | 108 | 81 | 7697
夜 間 | 18 | 23 | 21 | 18 | 23 | 24 | 23 | 25 | 21 | 20 | 21 | 24 | 19 | 24 | 17 | 21 | 33 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 22 | 21 | 669
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002406100000000; 2026-03-08: 48; 2026-03-10: 39; 2026-03-12: 54; 2026-03-14: 70; 2026-03-16: 68; 2026-03-18: 71; 2026-03-20: 63; 2026-03-22: 62; 2026-03-24: 73; 2026-03-26: 76; 2026-03-28: 77; 2026-03-30: 65