## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 77 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1270.62 |  | 当月末検針値 |  | 1155 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 4392 |  | kWh | 最大電力 |  | 56 |  | kW |  | 5021 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1186.93 |  | 前月末検針値 |  | 1081.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 36
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 28
1:00- 1:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 24
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 33
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 25
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 29
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 31
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 28
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 31
4:30- 5:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 26
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 34
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 22
6:00- 6:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 31
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 50
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 48
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 40
8:00- 8:30 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 84
8:30- 9:00 | 20 | 20 | 6 | 2 | 17 | 15 | 3 | 5 | 19 | 17 | 5 | 1 | 6 | 17 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 257
9:00- 9:30 | 19 | 18 | 5 | 2 | 18 | 16 | 3 | 5 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 16 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 |  | 251
9:30-10:00 | 18 | 18 | 5 | 2 | 16 | 14 | 3 | 4 | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 2 | 6 | 6 |  | 248
10:00-10:30 | 17 | 16 | 6 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 16 | 6 | 3 | 5 | 5 |  | 250
10:30-11:00 | 17 | 18 | 6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 4 |  | 249
11:00-11:30 | 17 | 19 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 11 | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 |  | 252
11:30-12:00 | 21 | 23 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | 2 | 22 | 18 | 2 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 6 | 11 | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 |  | 256
12:00-12:30 | 22 | 23 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 16 | 13 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | 3 | 7 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | 7 | 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 |  | 280
12:30-13:00 | 23 | 27 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 20 | 3 | 6 | 18 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 7 | 6 | 12 | 15 | 2 | 9 | 6 |  | 290
13:00-13:30 | 24 | 27 | 6 | 2 | 15 | 5 | 2 | 6 | 16 | 13 | 9 | 2 | 3 | 24 | 19 | 3 | 12 | 21 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 15 | 6 |  | 296
13:30-14:00 | 23 | 21 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | 10 | 1 | 3 | 25 | 17 | 2 | 15 | 21 | 3 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 15 |  | 306
14:00-14:30 | 16 | 26 | 11 | 1 | 21 | 8 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 19 | 3 | 14 | 20 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 16 | 14 |  | 292
14:30-15:00 | 9 | 24 | 15 | 3 | 15 | 11 | 3 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 3 | 14 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | 12 | 2 | 4 | 3 | 18 | 14 |  | 264
15:00-15:30 | 3 | 19 | 12 | 2 | 11 | 14 | 3 | 13 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 20 | 12 |  | 213
15:30-16:00 | 4 | 15 | 14 | 2 | 6 | 14 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 |  | 154
16:00-16:30 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 100
16:30-17:00 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 50
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 29
17:30-18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 34
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 25
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 34
19:00-19:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 28
19:30-20:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
20:00-20:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 27
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 31
21:30-22:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 31
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 27
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 33
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 29
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 23
合 計(kWh) | 287 | 360 | 165 | 66 | 247 | 191 | 75 | 139 | 238 | 228 | 125 | 53 | 84 | 320 | 259 | 72 | 156 | 216 | 72 | 128 | 124 | 142 | 205 | 153 | 192 | 168 | 150 | 72 | 184 | 150 |  | 5021
最大電力(kW) | 48 | 54 | 30 | 6 | 42 | 32 | 6 | 28 | 38 | 34 | 20 | 4 | 12 | 52 | 40 | 6 | 30 | 42 | 6 | 20 | 18 | 22 | 34 | 22 | 32 | 32 | 30 | 6 | 40 | 30 |  | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 267 | 339 | 144 | 45 | 227 | 166 | 54 | 118 | 218 | 208 | 103 | 36 | 63 | 299 | 239 | 52 | 135 | 195 | 53 | 105 | 105 | 119 | 176 | 130 | 172 | 151 | 128 | 52 | 165 | 129 |  | 4393
夜 間 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 19 | 23 | 29 | 23 | 20 | 17 | 22 | 20 | 19 | 21 |  | 628
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000002406100000000; 2026-04-08: 39; 2026-04-10: 54; 2026-04-12: 70; 2026-04-14: 68; 2026-04-16: 71; 2026-04-18: 63; 2026-04-20: 62; 2026-04-22: 73; 2026-04-24: 76; 2026-04-26: 77; 2026-04-28: 65; 2026-04-30: 56