## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市葬祭場 華石苑
需要場所： | 福岡県那珂川市大字上梶原５２９－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 77 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1346.59 |  | 当月末検針値 |  | 1219.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 3894 |  | kWh | 最大電力 |  | 49 |  | kW |  | 4558 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1270.62 |  | 前月末検針値 |  | 1155 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30
3:30- 4:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31
4:30- 5:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54
7:00- 7:30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38
8:00- 8:30 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 69
8:30- 9:00 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 176
9:00- 9:30 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 175
9:30-10:00 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 181
10:00-10:30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 188
10:30-11:00 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 199
11:00-11:30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 15 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 | 218
11:30-12:00 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 13 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 16 | 17 | 247
12:00-12:30 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 14 | 11 | 10 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 | 9 | 17 | 19 | 257
12:30-13:00 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 14 | 2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 3 | 3 | 14 | 5 | 13 | 4 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 11 | 13 | 14 | 5 | 13 | 14 | 11 | 17 | 18 | 285
13:00-13:30 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 16 | 3 | 10 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 11 | 4 | 14 | 6 | 13 | 14 | 13 | 21 | 21 | 286
13:30-14:00 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 14 | 3 | 9 | 7 | 5 | 18 | 3 | 4 | 16 | 4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 12 | 1 | 16 | 4 | 6 | 15 | 13 | 25 | 19 | 279
14:00-14:30 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 5 | 20 | 3 | 3 | 12 | 5 | 18 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8 | 3 | 11 | 1 | 15 | 6 | 5 | 14 | 15 | 21 | 17 | 265
14:30-15:00 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 12 | 4 | 19 | 3 | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 13 | 12 | 21 | 16 | 228
15:00-15:30 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 11 | 4 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5 | 18 | 4 | 5 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 13 | 4 | 21 | 18 | 201
15:30-16:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 18 | 17 | 153
16:00-16:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 17 | 96
16:30-17:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 68
17:00-17:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45
17:30-18:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28
18:00-18:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33
19:00-19:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
19:30-20:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30
20:00-20:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36
20:30-21:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
21:00-21:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29
21:30-22:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
22:00-22:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32
23:30-24:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33
合 計(kWh) | 91 | 141 | 153 | 78 | 58 | 214 | 73 | 115 | 156 | 125 | 183 | 70 | 70 | 175 | 129 | 246 | 89 | 166 | 166 | 166 | 103 | 73 | 146 | 121 | 180 | 158 | 162 | 211 | 170 | 269 | 301 | 4558
最大電力(kW) | 12 | 26 | 26 | 6 | 4 | 32 | 6 | 20 | 22 | 12 | 40 | 6 | 8 | 32 | 18 | 38 | 8 | 28 | 28 | 28 | 16 | 8 | 24 | 26 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30 | 50 | 42 | 50
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 65 | 121 | 132 | 54 | 37 | 194 | 53 | 95 | 134 | 99 | 159 | 50 | 53 | 155 | 108 | 213 | 66 | 143 | 138 | 146 | 83 | 55 | 126 | 103 | 159 | 139 | 142 | 190 | 150 | 250 | 282 | 3894
夜 間 | 26 | 20 | 21 | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 24 | 20 | 17 | 20 | 21 | 33 | 23 | 23 | 28 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 664
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002406100000000; 2026-05-08: 54; 2026-05-10: 70; 2026-05-12: 68; 2026-05-14: 71; 2026-05-16: 63; 2026-05-18: 62; 2026-05-20: 73; 2026-05-22: 76; 2026-05-24: 77; 2026-05-26: 65; 2026-05-28: 56; 2026-05-30: 49