## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 8949.27 |  | 当月末検針値 |  | 5387.2 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4476 |  | kWh | 最大電力 |  | 19 |  | kW |  | 7483 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8824.55 |  | 前月末検針値 |  | 5312.6 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 144
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 142
1:00- 1:30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 156
1:30- 2:00 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 164
2:00- 2:30 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 163
2:30- 3:00 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 153
3:00- 3:30 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 159
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 164
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 157
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 151
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 148
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 147
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 151
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 138
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 140
7:30- 8:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 151
8:00- 8:30 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 160
8:30- 9:00 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 177
9:00- 9:30 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 159
9:30-10:00 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 161
10:00-10:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 167
10:30-11:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 157
11:00-11:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 156
11:30-12:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 150
12:00-12:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 158
12:30-13:00 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 168
13:00-13:30 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 177
13:30-14:00 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 181
14:00-14:30 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 184
14:30-15:00 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 180
15:00-15:30 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 184
15:30-16:00 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 181
16:00-16:30 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 164
16:30-17:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 156
17:00-17:30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 146
17:30-18:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 148
18:00-18:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 143
18:30-19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 145
19:00-19:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 143
19:30-20:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 148
20:00-20:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 141
20:30-21:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 147
21:00-21:30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 142
21:30-22:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 152
22:00-22:30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 144
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 140
23:00-23:30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 148
23:30-24:00 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 148
合 計(kWh) | 268 | 258 | 264 | 242 | 211 | 228 | 261 | 273 | 241 | 222 | 211 | 217 | 212 | 218 | 266 | 279 | 223 | 211 | 210 | 272 | 254 | 263 | 254 | 219 | 215 | 225 | 219 | 232 | 265 | 269 | 281 | 7483
最大電力(kW) | 18 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 18 | 16 | 18 | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 18 | 20 | 16 | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 173 | 152 | 174 | 130 | 121 | 134 | 172 | 151 | 148 | 134 | 123 | 124 | 124 | 130 | 176 | 162 | 134 | 123 | 123 | 170 | 142 | 170 | 135 | 130 | 125 | 134 | 130 | 139 | 169 | 165 | 158 | 4475
夜 間 | 95 | 106 | 90 | 112 | 90 | 94 | 89 | 122 | 93 | 88 | 88 | 93 | 88 | 88 | 90 | 117 | 89 | 88 | 87 | 102 | 112 | 93 | 119 | 89 | 90 | 91 | 89 | 93 | 96 | 104 | 123 | 3008
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000098793100000000; 2025-10-08: 20; 2025-10-10: 20; 2025-10-12: 23; 2025-10-14: 25; 2025-10-16: 21; 2025-10-18: 19; 2025-10-20: 20; 2025-10-22: 20; 2025-10-24: 19; 2025-10-26: 20; 2025-10-28: 19; 2025-10-30: 19