## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9073.94 |  | 当月末検針値 |  | 5460.7 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4410 |  | kWh | 最大電力 |  | 21 |  | kW |  | 7480 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8949.27 |  | 前月末検針値 |  | 5387.2 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 141
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |  | 151
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 151
1:30- 2:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 |  | 173
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 167
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 161
3:00- 3:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 163
3:30- 4:00 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |  | 152
4:00- 4:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |  | 162
4:30- 5:00 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 |  | 152
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |  | 154
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 154
6:00- 6:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 |  | 146
6:30- 7:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 148
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 |  | 144
7:30- 8:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |  | 160
8:00- 8:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |  | 163
8:30- 9:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 |  | 160
9:00- 9:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 161
9:30-10:00 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 164
10:00-10:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 167
10:30-11:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 |  | 159
11:00-11:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |  | 152
11:30-12:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 147
12:00-12:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 158
12:30-13:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 |  | 161
13:00-13:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |  | 164
13:30-14:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |  | 172
14:00-14:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 |  | 174
14:30-15:00 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 |  | 167
15:00-15:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 |  | 170
15:30-16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 |  | 176
16:00-16:30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |  | 159
16:30-17:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |  | 148
17:00-17:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 155
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 150
18:00-18:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 147
18:30-19:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 146
19:00-19:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 147
19:30-20:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 154
20:00-20:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 142
20:30-21:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |  | 140
21:00-21:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 151
21:30-22:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 155
22:00-22:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |  | 142
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 147
23:00-23:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | 146
23:30-24:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 157
合 計(kWh) | 218 | 224 | 222 | 231 | 276 | 252 | 273 | 274 | 243 | 241 | 272 | 306 | 254 | 246 | 222 | 222 | 225 | 283 | 253 | 286 | 286 | 236 | 231 | 218 | 229 | 263 | 275 | 263 | 237 | 219 |  | 7480
最大電力(kW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 22 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 |  | 22
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 125 | 125 | 128 | 137 | 175 | 144 | 178 | 152 | 143 | 144 | 168 | 169 | 142 | 147 | 128 | 128 | 131 | 180 | 142 | 186 | 162 | 133 | 136 | 126 | 138 | 166 | 149 | 168 | 132 | 127 |  | 4409
夜 間 | 93 | 99 | 94 | 94 | 101 | 108 | 95 | 122 | 100 | 97 | 104 | 137 | 112 | 99 | 94 | 94 | 94 | 103 | 111 | 100 | 124 | 103 | 95 | 92 | 91 | 97 | 126 | 95 | 105 | 92 |  | 3071
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000098793100000000; 2025-11-08: 20; 2025-11-10: 23; 2025-11-12: 25; 2025-11-14: 21; 2025-11-16: 19; 2025-11-18: 20; 2025-11-20: 20; 2025-11-22: 19; 2025-11-24: 20; 2025-11-26: 19; 2025-11-28: 19; 2025-11-30: 21