## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9201.85 |  | 当月末検針値 |  | 5537.2 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4590 |  | kWh | 最大電力 |  | 22 |  | kW |  | 7675 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9073.94 |  | 前月末検針値 |  | 5460.7 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 148
0:30- 1:00 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 152
1:00- 1:30 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 157
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 176
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 159
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 164
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 159
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 159
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 161
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 152
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 152
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 153
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 149
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 151
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 147
7:30- 8:00 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 148
8:00- 8:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 174
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 173
9:00- 9:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 171
9:30-10:00 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 169
10:00-10:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 169
10:30-11:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 176
11:00-11:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 166
11:30-12:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 158
12:00-12:30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 160
12:30-13:00 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 179
13:00-13:30 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 180
13:30-14:00 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 188
14:00-14:30 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 182
14:30-15:00 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 180
15:00-15:30 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 190
15:30-16:00 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 182
16:00-16:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 165
16:30-17:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 156
17:00-17:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 148
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 147
18:00-18:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 148
18:30-19:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 147
19:00-19:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 143
19:30-20:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 148
20:00-20:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 149
20:30-21:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 145
21:00-21:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 150
21:30-22:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 148
22:00-22:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 147
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 150
23:00-23:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 151
23:30-24:00 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 149
合 計(kWh) | 223 | 259 | 276 | 249 | 274 | 242 | 219 | 231 | 273 | 266 | 258 | 283 | 236 | 234 | 247 | 287 | 293 | 278 | 269 | 243 | 222 | 249 | 280 | 260 | 233 | 227 | 217 | 209 | 207 | 218 | 213 | 7675
最大電力(kW) | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 14 | 10 | 12 | 18 | 16 | 22 | 18 | 14 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 14 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 22
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 131 | 158 | 157 | 152 | 177 | 140 | 126 | 137 | 170 | 161 | 159 | 160 | 133 | 131 | 151 | 186 | 177 | 169 | 167 | 135 | 126 | 156 | 181 | 143 | 146 | 136 | 131 | 121 | 119 | 132 | 123 | 4591
夜 間 | 92 | 101 | 119 | 97 | 97 | 102 | 93 | 94 | 103 | 105 | 99 | 123 | 103 | 103 | 96 | 101 | 116 | 109 | 102 | 108 | 96 | 93 | 99 | 117 | 87 | 91 | 86 | 88 | 88 | 86 | 90 | 3084
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000098793100000000; 2025-12-08: 23; 2025-12-10: 25; 2025-12-12: 21; 2025-12-14: 19; 2025-12-16: 20; 2025-12-18: 20; 2025-12-20: 19; 2025-12-22: 20; 2025-12-24: 19; 2025-12-26: 19; 2025-12-28: 21; 2025-12-30: 22