## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 8464.6 |  | 当月末検針値 |  | 5095.5 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4260 |  | kWh | 最大電力 |  | 20 |  | kW |  | 7132 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8345.73 |  | 前月末検針値 |  | 5024.5 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 135
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 144
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 146
1:30- 2:00 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 |  | 154
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |  | 153
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |  | 145
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |  | 152
3:30- 4:00 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 |  | 150
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |  | 150
4:30- 5:00 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |  | 144
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 |  | 145
5:30- 6:00 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 |  | 145
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 139
6:30- 7:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 138
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |  | 137
7:30- 8:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |  | 136
8:00- 8:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |  | 157
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 152
9:00- 9:30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |  | 156
9:30-10:00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 149
10:00-10:30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |  | 157
10:30-11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |  | 148
11:00-11:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |  | 153
11:30-12:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 146
12:00-12:30 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |  | 157
12:30-13:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 |  | 157
13:00-13:30 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |  | 173
13:30-14:00 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 |  | 179
14:00-14:30 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 |  | 175
14:30-15:00 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 |  | 167
15:00-15:30 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 |  | 172
15:30-16:00 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 |  | 170
16:00-16:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 151
16:30-17:00 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 143
17:00-17:30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 145
17:30-18:00 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 141
18:00-18:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 141
18:30-19:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 135
19:00-19:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |  | 139
19:30-20:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 142
20:00-20:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |  | 138
20:30-21:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 137
21:00-21:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |  | 138
21:30-22:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 139
22:00-22:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 143
22:30-23:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 134
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 141
23:30-24:00 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |  | 144
合 計(kWh) | 224 | 222 | 263 | 269 | 251 | 275 | 222 | 219 | 215 | 281 | 251 | 225 | 258 | 213 | 212 | 218 | 262 | 227 | 220 | 253 | 213 | 211 | 218 | 229 | 219 | 257 | 297 | 267 | 219 | 222 |  | 7132
最大電力(kW) | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 10 | 20 | 16 | 14 | 20 | 10 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 18 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 |  | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 125 | 132 | 170 | 150 | 157 | 153 | 124 | 125 | 128 | 188 | 138 | 137 | 168 | 124 | 125 | 130 | 161 | 136 | 130 | 164 | 124 | 123 | 130 | 139 | 131 | 165 | 173 | 150 | 124 | 133 |  | 4257
夜 間 | 99 | 90 | 93 | 119 | 94 | 122 | 98 | 94 | 87 | 93 | 113 | 88 | 90 | 89 | 87 | 88 | 101 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | 88 | 92 | 124 | 117 | 95 | 89 |  | 2875
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000098793100000000; 2025-06-08: 22; 2025-06-10: 20; 2025-06-12: 21; 2025-06-14: 19; 2025-06-16: 20; 2025-06-18: 20; 2025-06-20: 23; 2025-06-22: 25; 2025-06-24: 21; 2025-06-26: 19; 2025-06-28: 20; 2025-06-30: 20