## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 8586.14 |  | 当月末検針値 |  | 5168.4 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4374 |  | kWh | 最大電力 |  | 19 |  | kW |  | 7292 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8464.6 |  | 前月末検針値 |  | 5095.5 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 137
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 141
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 149
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 158
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 150
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 150
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 157
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 144
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 142
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 148
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 140
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 152
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 139
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 146
7:30- 8:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 139
8:00- 8:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 173
8:30- 9:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 174
9:00- 9:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 161
9:30-10:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 159
10:00-10:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 157
10:30-11:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 147
11:00-11:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 153
11:30-12:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 149
12:00-12:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 160
12:30-13:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 152
13:00-13:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 177
13:30-14:00 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 170
14:00-14:30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 165
14:30-15:00 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 169
15:00-15:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 175
15:30-16:00 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 175
16:00-16:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 162
16:30-17:00 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 158
17:00-17:30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 145
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 147
18:00-18:30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 140
18:30-19:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 143
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 147
19:30-20:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 145
20:00-20:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 141
20:30-21:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 143
21:00-21:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 143
21:30-22:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 148
22:00-22:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 142
22:30-23:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 140
23:00-23:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 145
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 145
合 計(kWh) | 240 | 221 | 220 | 221 | 210 | 219 | 236 | 300 | 257 | 232 | 238 | 229 | 209 | 225 | 256 | 240 | 239 | 272 | 240 | 211 | 209 | 228 | 277 | 254 | 253 | 210 | 209 | 232 | 257 | 225 | 223 | 7292
最大電力(kW) | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 18 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 18 | 12 | 14 | 20 | 18 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16 | 18 | 10 | 10 | 16 | 20 | 12 | 12 | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 152 | 133 | 132 | 132 | 122 | 122 | 146 | 177 | 143 | 144 | 147 | 124 | 121 | 132 | 166 | 142 | 144 | 175 | 125 | 123 | 122 | 140 | 187 | 140 | 166 | 121 | 122 | 140 | 168 | 135 | 135 | 4378
夜 間 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 97 | 90 | 123 | 114 | 88 | 91 | 105 | 88 | 93 | 90 | 98 | 95 | 97 | 115 | 88 | 87 | 88 | 90 | 114 | 87 | 89 | 87 | 92 | 89 | 90 | 88 | 2914
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000098793100000000; 2025-07-08: 20; 2025-07-10: 21; 2025-07-12: 19; 2025-07-14: 20; 2025-07-16: 20; 2025-07-18: 23; 2025-07-20: 25; 2025-07-22: 21; 2025-07-24: 19; 2025-07-26: 20; 2025-07-28: 20; 2025-07-30: 19