## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 8707.25 |  | 当月末検針値 |  | 5241.4 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4380 |  | kWh | 最大電力 |  | 20 |  | kW |  | 7267 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8586.14 |  | 前月末検針値 |  | 5168.4 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 143
0:30- 1:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 138
1:00- 1:30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 149
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 157
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 151
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 147
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 151
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 149
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 148
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 138
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 140
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 141
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 139
7:00- 7:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 141
7:30- 8:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 143
8:00- 8:30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 172
8:30- 9:00 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 172
9:00- 9:30 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 176
9:30-10:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 163
10:00-10:30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 162
10:30-11:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 157
11:00-11:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 157
11:30-12:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 146
12:00-12:30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 154
12:30-13:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 156
13:00-13:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 172
13:30-14:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 179
14:00-14:30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 168
14:30-15:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 176
15:00-15:30 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 169
15:30-16:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 174
16:00-16:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 156
16:30-17:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 156
17:00-17:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 147
17:30-18:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 143
18:00-18:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 140
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 141
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 135
19:30-20:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 146
20:00-20:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 141
20:30-21:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 140
21:00-21:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 138
21:30-22:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 144
22:00-22:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 140
22:30-23:00 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 143
23:00-23:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 140
23:30-24:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 144
合 計(kWh) | 232 | 216 | 211 | 228 | 270 | 270 | 224 | 230 | 211 | 219 | 211 | 273 | 251 | 223 | 202 | 211 | 211 | 235 | 224 | 232 | 267 | 246 | 217 | 214 | 221 | 259 | 276 | 274 | 264 | 235 | 210 | 7267
最大電力(kW) | 14 | 12 | 10 | 12 | 18 | 18 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 139 | 123 | 123 | 139 | 179 | 152 | 136 | 142 | 123 | 126 | 124 | 182 | 137 | 135 | 116 | 123 | 123 | 147 | 137 | 142 | 178 | 141 | 123 | 124 | 132 | 171 | 183 | 163 | 167 | 128 | 122 | 4380
夜 間 | 93 | 93 | 88 | 89 | 91 | 118 | 88 | 88 | 88 | 93 | 87 | 91 | 114 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 87 | 90 | 89 | 105 | 94 | 90 | 89 | 88 | 93 | 111 | 97 | 107 | 88 | 2887
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000098793100000000; 2025-08-08: 21; 2025-08-10: 19; 2025-08-12: 20; 2025-08-14: 20; 2025-08-16: 23; 2025-08-18: 25; 2025-08-20: 21; 2025-08-22: 19; 2025-08-24: 20; 2025-08-26: 20; 2025-08-28: 19; 2025-08-30: 20