## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 25 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 8824.55 |  | 当月末検針値 |  | 5312.6 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4272 |  | kWh | 最大電力 |  | 19 |  | kW |  | 7038 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8707.25 |  | 前月末検針値 |  | 5241.4 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 131
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 136
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |  | 138
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |  | 151
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 |  | 147
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |  | 143
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |  | 143
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |  | 138
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |  | 140
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 137
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 142
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 134
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 137
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 135
7:00- 7:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 137
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 140
8:00- 8:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 |  | 166
8:30- 9:00 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |  | 167
9:00- 9:30 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 |  | 167
9:30-10:00 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 |  | 170
10:00-10:30 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 |  | 164
10:30-11:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 |  | 155
11:00-11:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 |  | 150
11:30-12:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 |  | 142
12:00-12:30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |  | 152
12:30-13:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 |  | 154
13:00-13:30 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 |  | 178
13:30-14:00 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 |  | 168
14:00-14:30 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |  | 171
14:30-15:00 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |  | 169
15:00-15:30 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 170
15:30-16:00 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 |  | 165
16:00-16:30 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 |  | 161
16:30-17:00 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 |  | 152
17:00-17:30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |  | 135
17:30-18:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |  | 145
18:00-18:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |  | 129
18:30-19:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 137
19:00-19:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 132
19:30-20:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 135
20:00-20:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 135
20:30-21:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 132
21:00-21:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 135
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 132
22:00-22:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 134
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 136
23:00-23:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 135
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 136
合 計(kWh) | 224 | 228 | 221 | 259 | 234 | 210 | 210 | 218 | 268 | 240 | 226 | 256 | 210 | 208 | 208 | 235 | 221 | 256 | 220 | 210 | 218 | 260 | 217 | 234 | 255 | 294 | 250 | 225 | 253 | 270 |  | 7038
最大電力(kW) | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 | 16 | 12 | 10 | 12 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 16 | 20 | 16 |  | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 136 | 141 | 132 | 170 | 143 | 121 | 122 | 130 | 171 | 135 | 139 | 146 | 122 | 122 | 122 | 147 | 135 | 167 | 132 | 122 | 130 | 169 | 123 | 141 | 165 | 183 | 141 | 124 | 165 | 172 |  | 4268
夜 間 | 88 | 87 | 89 | 89 | 91 | 89 | 88 | 88 | 97 | 105 | 87 | 110 | 88 | 86 | 86 | 88 | 86 | 89 | 88 | 88 | 88 | 91 | 94 | 93 | 90 | 111 | 109 | 101 | 88 | 98 |  | 2770
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000098793100000000; 2025-09-08: 19; 2025-09-10: 20; 2025-09-12: 20; 2025-09-14: 23; 2025-09-16: 25; 2025-09-18: 21; 2025-09-20: 19; 2025-09-22: 20; 2025-09-24: 20; 2025-09-26: 19; 2025-09-28: 20; 2025-09-30: 19