## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 24 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9453.85 |  | 当月末検針値 |  | 5687.8 |  | 当月末検針値 |  | 8 |  | 有効電力量 |  | 4410 |  | kWh | 最大電力 |  | 21 |  | kW |  | 7352 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9331.31 |  | 前月末検針値 |  | 5614.3 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 143
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 140
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  |  | 149
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  | 156
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 |  |  |  | 153
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |  |  |  | 157
3:00- 3:30 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |  |  |  | 159
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |  |  |  | 155
4:00- 4:30 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |  |  |  | 154
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |  |  |  | 152
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  |  |  | 143
5:30- 6:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 143
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |  |  |  | 150
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 143
7:00- 7:30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 139
7:30- 8:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 142
8:00- 8:30 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |  |  |  | 177
8:30- 9:00 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 166
9:00- 9:30 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 167
9:30-10:00 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 168
10:00-10:30 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 |  |  |  | 170
10:30-11:00 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 |  |  |  | 168
11:00-11:30 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 160
11:30-12:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 154
12:00-12:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |  |  |  | 158
12:30-13:00 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 |  |  |  | 169
13:00-13:30 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 |  |  |  | 178
13:30-14:00 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 |  |  |  | 170
14:00-14:30 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 168
14:30-15:00 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 |  |  |  | 167
15:00-15:30 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |  |  |  | 172
15:30-16:00 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 |  |  |  | 168
16:00-16:30 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 167
16:30-17:00 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 152
17:00-17:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 138
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 146
18:00-18:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 142
18:30-19:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 140
19:00-19:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 136
19:30-20:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 147
20:00-20:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 139
20:30-21:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 141
21:00-21:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 138
21:30-22:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 146
22:00-22:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 139
22:30-23:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 143
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 140
23:30-24:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 140
合 計(kWh) | 236 | 282 | 291 | 290 | 260 | 300 | 238 | 246 | 247 | 290 | 274 | 293 | 274 | 241 | 227 | 239 | 238 | 284 | 287 | 301 | 233 | 226 | 237 | 250 | 283 | 275 | 282 | 228 |  |  |  | 7352
最大電力(kW) | 12 | 18 | 20 | 16 | 20 | 16 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 20 | 16 | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12 |  |  |  | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 138 | 174 | 187 | 170 | 161 | 172 | 137 | 146 | 149 | 189 | 153 | 192 | 154 | 137 | 131 | 140 | 140 | 185 | 167 | 185 | 132 | 130 | 134 | 151 | 185 | 158 | 184 | 131 |  |  |  | 4412
夜 間 | 98 | 108 | 104 | 120 | 99 | 128 | 101 | 100 | 98 | 101 | 121 | 101 | 120 | 104 | 96 | 99 | 98 | 99 | 120 | 116 | 101 | 96 | 103 | 99 | 98 | 117 | 98 | 97 |  |  |  | 2940
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000098793100000000; 2026-02-08: 21; 2026-02-10: 19; 2026-02-12: 20; 2026-02-14: 20; 2026-02-16: 19; 2026-02-18: 20; 2026-02-20: 19; 2026-02-22: 19; 2026-02-24: 21; 2026-02-26: 22; 2026-02-28: 24 |  | 21