## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 24 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9587.56 |  | 当月末検針値 |  | 5767.4 |  | 当月末検針値 |  | 8.1 |  | 有効電力量 |  | 4776 |  | kWh | 最大電力 |  | 19 |  | kW |  | 8023 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9453.85 |  | 前月末検針値 |  | 5687.8 |  | 前月末検針値 |  | 8 |  | 無効電力量 |  | 6 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 153
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 160
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 177
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 176
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 173
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 172
3:30- 4:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 169
4:00- 4:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 172
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 165
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 154
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 161
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 162
6:30- 7:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 153
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 156
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 154
8:00- 8:30 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 183
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 185
9:00- 9:30 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 188
9:30-10:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 192
10:00-10:30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 188
10:30-11:00 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180
11:00-11:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 168
11:30-12:00 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 168
12:00-12:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 167
12:30-13:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 178
13:00-13:30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 188
13:30-14:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 187
14:00-14:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 197
14:30-15:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 181
15:00-15:30 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 187
15:30-16:00 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 185
16:00-16:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 171
16:30-17:00 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 161
17:00-17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 155
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 154
18:00-18:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 153
18:30-19:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150
19:00-19:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 155
19:30-20:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 150
20:00-20:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 152
20:30-21:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 156
21:00-21:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 148
21:30-22:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 155
22:00-22:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 158
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 154
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 152
23:30-24:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 161
合 計(kWh) | 228 | 253 | 239 | 262 | 290 | 282 | 235 | 237 | 258 | 283 | 294 | 266 | 283 | 240 | 232 | 246 | 298 | 282 | 288 | 236 | 239 | 226 | 242 | 275 | 299 | 260 | 274 | 226 | 233 | 266 | 251 | 8023
最大電力(kW) | 12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 18 | 12 | 12 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 131 | 155 | 142 | 156 | 165 | 182 | 137 | 138 | 160 | 184 | 174 | 162 | 167 | 135 | 133 | 146 | 184 | 164 | 171 | 132 | 139 | 131 | 146 | 176 | 178 | 151 | 169 | 131 | 131 | 167 | 145 | 4782
夜 間 | 97 | 98 | 97 | 106 | 125 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 120 | 104 | 116 | 105 | 99 | 100 | 114 | 118 | 117 | 104 | 100 | 95 | 96 | 99 | 121 | 109 | 105 | 95 | 102 | 99 | 106 | 3241
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000098793100000000; 2026-03-08: 19; 2026-03-10: 20; 2026-03-12: 20; 2026-03-14: 19; 2026-03-16: 20; 2026-03-18: 19; 2026-03-20: 19; 2026-03-22: 21; 2026-03-24: 22; 2026-03-26: 24; 2026-03-28: 21; 2026-03-30: 19