## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 24 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9714.06 |  | 当月末検針値 |  | 5842.3 |  | 当月末検針値 |  | 8.1 |  | 有効電力量 |  | 4494 |  | kWh | 最大電力 |  | 20 |  | kW |  | 7590 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9587.56 |  | 前月末検針値 |  | 5767.4 |  | 前月末検針値 |  | 8.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 147
0:30- 1:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 145
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |  | 154
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |  | 172
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |  | 162
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 |  | 162
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |  | 156
3:30- 4:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 167
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |  | 160
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 160
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |  | 156
5:30- 6:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |  | 161
6:00- 6:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 157
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 149
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |  | 145
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 156
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 159
8:30- 9:00 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 |  | 161
9:00- 9:30 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 |  | 164
9:30-10:00 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |  | 165
10:00-10:30 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 |  | 171
10:30-11:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 155
11:00-11:30 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |  | 160
11:30-12:00 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 |  | 153
12:00-12:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 157
12:30-13:00 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 167
13:00-13:30 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 |  | 178
13:30-14:00 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 |  | 183
14:00-14:30 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |  | 174
14:30-15:00 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 |  | 175
15:00-15:30 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 |  | 179
15:30-16:00 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 |  | 185
16:00-16:30 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 |  | 167
16:30-17:00 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 160
17:00-17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 146
17:30-18:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 148
18:00-18:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |  | 149
18:30-19:00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 139
19:00-19:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |  | 146
19:30-20:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |  | 153
20:00-20:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |  | 148
20:30-21:00 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |  | 145
21:00-21:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 152
21:30-22:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |  | 151
22:00-22:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |  | 153
22:30-23:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 148
23:00-23:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 143
23:30-24:00 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 147
合 計(kWh) | 254 | 248 | 268 | 229 | 230 | 234 | 234 | 243 | 292 | 296 | 249 | 248 | 262 | 294 | 283 | 306 | 284 | 224 | 219 | 235 | 285 | 242 | 250 | 272 | 234 | 221 | 227 | 262 | 253 | 212 |  | 7590
最大電力(kW) | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 12 | 10 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 12 |  | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 156 | 146 | 171 | 127 | 135 | 142 | 141 | 146 | 190 | 171 | 141 | 139 | 162 | 169 | 184 | 181 | 172 | 128 | 127 | 144 | 157 | 138 | 151 | 150 | 136 | 127 | 136 | 166 | 137 | 120 |  | 4490
夜 間 | 98 | 102 | 97 | 102 | 95 | 92 | 93 | 97 | 102 | 125 | 108 | 109 | 100 | 125 | 99 | 125 | 112 | 96 | 92 | 91 | 128 | 104 | 99 | 122 | 98 | 94 | 91 | 96 | 116 | 92 |  | 3100
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000098793100000000; 2026-04-08: 20; 2026-04-10: 20; 2026-04-12: 19; 2026-04-14: 20; 2026-04-16: 19; 2026-04-18: 19; 2026-04-20: 21; 2026-04-22: 22; 2026-04-24: 24; 2026-04-26: 21; 2026-04-28: 19; 2026-04-30: 20