## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | クリーンセンターなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字山田８４８－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 24 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9840.61 |  | 当月末検針値 |  | 5917.8 |  | 当月末検針値 |  | 8.1 |  | 有効電力量 |  | 4530 |  | kWh | 最大電力 |  | 20 |  | kW |  | 7593 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9714.06 |  | 前月末検針値 |  | 5842.3 |  | 前月末検針値 |  | 8.1 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 147
0:30- 1:00 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 148
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 157
1:30- 2:00 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 166
2:00- 2:30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 170
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 164
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 156
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 158
4:00- 4:30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 159
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 151
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 148
5:30- 6:00 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 153
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 151
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 148
7:00- 7:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 147
7:30- 8:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 148
8:00- 8:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 157
8:30- 9:00 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 174
9:00- 9:30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 167
9:30-10:00 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 171
10:00-10:30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 167
10:30-11:00 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 162
11:00-11:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 164
11:30-12:00 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 156
12:00-12:30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 163
12:30-13:00 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 167
13:00-13:30 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 178
13:30-14:00 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 179
14:00-14:30 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 185
14:30-15:00 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 170
15:00-15:30 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 183
15:30-16:00 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 185
16:00-16:30 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 164
16:30-17:00 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 162
17:00-17:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 154
17:30-18:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 146
18:00-18:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 148
18:30-19:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 147
19:00-19:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 143
19:30-20:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 146
20:00-20:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 149
20:30-21:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 145
21:00-21:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 151
21:30-22:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 145
22:00-22:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 150
22:30-23:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 148
23:00-23:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 145
23:30-24:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 151
合 計(kWh) | 278 | 232 | 228 | 221 | 225 | 227 | 233 | 235 | 223 | 225 | 275 | 267 | 264 | 273 | 250 | 221 | 220 | 266 | 273 | 268 | 272 | 262 | 234 | 219 | 238 | 224 | 258 | 298 | 242 | 225 | 217 | 7593
最大電力(kW) | 20 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 18 | 16 | 20 | 16 | 14 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 10 | 14 | 12 | 18 | 18 | 14 | 12 | 10 | 20
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 185 | 129 | 135 | 129 | 131 | 128 | 137 | 142 | 129 | 131 | 180 | 154 | 159 | 154 | 145 | 129 | 128 | 173 | 159 | 156 | 164 | 169 | 135 | 127 | 148 | 135 | 165 | 172 | 138 | 135 | 127 | 4528
夜 間 | 93 | 103 | 93 | 92 | 94 | 99 | 96 | 93 | 94 | 94 | 95 | 113 | 105 | 119 | 105 | 92 | 92 | 93 | 114 | 112 | 108 | 93 | 99 | 92 | 90 | 89 | 93 | 126 | 104 | 90 | 90 | 3065
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000098793100000000; 2026-05-08: 20; 2026-05-10: 19; 2026-05-12: 20; 2026-05-14: 19; 2026-05-16: 19; 2026-05-18: 21; 2026-05-20: 22; 2026-05-22: 24; 2026-05-24: 21; 2026-05-26: 19; 2026-05-28: 20; 2026-05-30: 20