## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 97 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10223.03 |  | 当月末検針値 |  | 8621.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 9954 |  | kWh | 最大電力 |  | 51 |  | kW |  | 12185 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10019.94 |  | 前月末検針値 |  | 8455.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 85
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 71
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 78
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 79
4:00- 4:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 84
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 98
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122
6:00- 6:30 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 141
6:30- 7:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 186
7:00- 7:30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 271
7:30- 8:00 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 304
8:00- 8:30 | 14 | 12 | 15 | 12 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | 15 | 7 | 10 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 12 | 11 | 12 | 11 | 365
8:30- 9:00 | 18 | 15 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 8 | 12 | 19 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 | 8 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 14 | 408
9:00- 9:30 | 23 | 18 | 17 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 11 | 12 | 24 | 16 | 20 | 17 | 14 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 16 | 13 | 456
9:30-10:00 | 24 | 22 | 16 | 19 | 13 | 16 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 12 | 12 | 24 | 19 | 23 | 19 | 15 | 14 | 8 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 489
10:00-10:30 | 22 | 20 | 18 | 20 | 12 | 16 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | 13 | 13 | 26 | 18 | 24 | 20 | 16 | 14 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 503
10:30-11:00 | 22 | 22 | 18 | 19 | 15 | 15 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 13 | 12 | 25 | 18 | 22 | 19 | 16 | 15 | 9 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 8 | 14 | 13 | 13 | 14 | 503
11:00-11:30 | 21 | 21 | 18 | 20 | 14 | 13 | 24 | 22 | 18 | 18 | 19 | 13 | 12 | 22 | 19 | 20 | 19 | 17 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 495
11:30-12:00 | 23 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 18 | 22 | 16 | 18 | 19 | 14 | 11 | 22 | 19 | 19 | 20 | 17 | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 17 | 485
12:00-12:30 | 22 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 16 | 21 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 22 | 21 | 18 | 18 | 16 | 12 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 476
12:30-13:00 | 17 | 20 | 16 | 17 | 13 | 13 | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 13 | 11 | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | 485
13:00-13:30 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 13 | 11 | 19 | 22 | 18 | 21 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12 | 16 | 14 | 16 | 489
13:30-14:00 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 18 | 17 | 12 | 11 | 20 | 24 | 19 | 21 | 17 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 15 | 492
14:00-14:30 | 20 | 21 | 19 | 15 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 12 | 10 | 20 | 20 | 18 | 22 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 14 | 15 | 14 | 15 | 489
14:30-15:00 | 19 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 14 | 11 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 13 | 15 | 14 | 14 | 471
15:00-15:30 | 19 | 19 | 19 | 15 | 13 | 14 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 12 | 10 | 19 | 21 | 18 | 21 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 14 | 16 | 14 | 14 | 473
15:30-16:00 | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 9 | 15 | 21 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 14 | 15 | 454
16:00-16:30 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 7 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 | 416
16:30-17:00 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 | 8 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 348
17:00-17:30 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 14 | 12 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 282
17:30-18:00 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 12 | 2 | 12 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 246
18:00-18:30 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 238
18:30-19:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 2 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 211
19:00-19:30 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 169
19:30-20:00 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 133
20:00-20:30 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 116
20:30-21:00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 97
21:00-21:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 86
21:30-22:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
22:00-22:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 78
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 74
23:00-23:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 80
23:30-24:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 79
合 計(kWh) | 476 | 465 | 432 | 429 | 355 | 341 | 492 | 482 | 450 | 422 | 452 | 336 | 282 | 516 | 469 | 488 | 453 | 426 | 351 | 281 | 369 | 344 | 368 | 342 | 347 | 310 | 245 | 340 | 359 | 372 | 391 | 12185
最大電力(kW) | 48 | 44 | 38 | 40 | 36 | 32 | 48 | 44 | 42 | 38 | 40 | 28 | 26 | 52 | 48 | 48 | 44 | 34 | 30 | 28 | 30 | 28 | 32 | 28 | 30 | 24 | 18 | 28 | 32 | 32 | 34 | 52
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 405 | 391 | 360 | 355 | 293 | 282 | 408 | 407 | 379 | 351 | 382 | 276 | 220 | 430 | 387 | 409 | 376 | 340 | 288 | 219 | 284 | 271 | 297 | 272 | 276 | 247 | 183 | 261 | 289 | 303 | 316 | 9957
夜 間 | 71 | 74 | 72 | 74 | 62 | 59 | 84 | 75 | 71 | 71 | 70 | 60 | 62 | 86 | 82 | 79 | 77 | 86 | 63 | 62 | 85 | 73 | 71 | 70 | 71 | 63 | 62 | 79 | 70 | 69 | 75 | 2228
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002722100000000; 2025-10-08: 58; 2025-10-10: 80; 2025-10-12: 83; 2025-10-14: 97; 2025-10-16: 91; 2025-10-18: 49; 2025-10-20: 41; 2025-10-22: 68; 2025-10-24: 88; 2025-10-26: 92; 2025-10-28: 79; 2025-10-30: 51