## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 97 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10428.18 |  | 当月末検針値 |  | 8790.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 10122 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 12309 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10223.03 |  | 前月末検針値 |  | 8621.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 78
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 77
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 83
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 73
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 77
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 78
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 77
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 81
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 77
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 85
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 95
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 124
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 |  | 129
6:30- 7:00 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 |  | 181
7:00- 7:30 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 11 | 13 | 9 | 9 | 14 | 7 |  | 268
7:30- 8:00 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 11 | 15 | 10 | 11 | 16 | 8 |  | 294
8:00- 8:30 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 11 | 17 | 16 | 16 | 18 | 12 | 8 | 8 | 19 | 18 | 15 | 18 | 19 | 8 |  | 380
8:30- 9:00 | 11 | 10 | 7 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | 16 | 21 | 19 | 20 | 22 | 12 | 9 | 21 | 18 | 21 | 18 | 22 | 12 |  | 427
9:00- 9:30 | 12 | 12 | 11 | 16 | 20 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 9 | 12 | 18 | 26 | 21 | 21 | 21 | 13 | 10 | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 13 |  | 485
9:30-10:00 | 11 | 13 | 11 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 10 | 12 | 24 | 25 | 25 | 18 | 20 | 13 | 10 | 19 | 24 | 23 | 23 | 21 | 13 |  | 496
10:00-10:30 | 11 | 13 | 10 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 13 | 24 | 23 | 23 | 20 | 19 | 13 | 9 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 13 |  | 491
10:30-11:00 | 12 | 14 | 12 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | 17 | 19 | 18 | 18 | 15 | 10 | 12 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 12 | 9 | 21 | 23 | 22 | 24 | 19 | 13 |  | 503
11:00-11:30 | 11 | 13 | 11 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 11 | 13 | 22 | 22 | 21 | 21 | 17 | 13 | 10 | 19 | 19 | 20 | 23 | 19 | 13 |  | 481
11:30-12:00 | 12 | 15 | 11 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 10 | 13 | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | 12 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 |  | 503
12:00-12:30 | 12 | 15 | 11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 8 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 12 | 11 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 13 |  | 493
12:30-13:00 | 13 | 14 | 11 | 17 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 11 | 14 | 22 | 23 | 21 | 21 | 18 | 11 | 9 | 20 | 23 | 25 | 22 | 19 | 14 |  | 489
13:00-13:30 | 13 | 14 | 10 | 18 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 18 | 20 | 16 | 17 | 15 | 11 | 15 | 24 | 22 | 20 | 21 | 16 | 12 | 11 | 22 | 27 | 22 | 24 | 21 | 13 |  | 502
13:30-14:00 | 14 | 13 | 10 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 16 | 20 | 17 | 16 | 13 | 10 | 12 | 23 | 23 | 20 | 20 | 17 | 12 | 9 | 21 | 24 | 21 | 25 | 20 | 14 |  | 484
14:00-14:30 | 14 | 14 | 10 | 18 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 9 | 20 | 19 | 16 | 17 | 14 | 11 | 13 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 12 | 11 | 24 | 24 | 21 | 26 | 20 | 15 |  | 491
14:30-15:00 | 13 | 13 | 9 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 8 | 19 | 19 | 14 | 15 | 13 | 11 | 14 | 24 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 9 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | 13 |  | 484
15:00-15:30 | 13 | 10 | 9 | 17 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | 24 | 21 | 21 | 20 | 15 | 14 | 9 | 21 | 24 | 21 | 23 | 20 | 13 |  | 477
15:30-16:00 | 13 | 11 | 8 | 17 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 16 | 16 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 | 8 | 23 | 22 | 20 | 23 | 17 | 14 |  | 461
16:00-16:30 | 12 | 10 | 7 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 7 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 21 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 18 | 17 | 15 | 21 | 16 | 14 |  | 413
16:30-17:00 | 9 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 17 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 7 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 |  | 360
17:00-17:30 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 15 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 |  | 298
17:30-18:00 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 17 | 15 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 17 | 14 |  | 271
18:00-18:30 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 15 | 13 | 3 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 14 |  | 258
18:30-19:00 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 |  | 212
19:00-19:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 |  | 161
19:30-20:00 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 |  | 131
20:00-20:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 |  | 112
20:30-21:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |  | 93
21:00-21:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 83
21:30-22:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 83
22:00-22:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 77
22:30-23:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |  | 77
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 77
23:30-24:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 79
合 計(kWh) | 338 | 335 | 260 | 425 | 400 | 396 | 367 | 358 | 329 | 280 | 408 | 443 | 415 | 396 | 389 | 309 | 325 | 520 | 523 | 511 | 470 | 462 | 361 | 260 | 504 | 536 | 514 | 555 | 534 | 386 |  | 12309
最大電力(kW) | 28 | 30 | 24 | 40 | 40 | 34 | 32 | 32 | 28 | 26 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 26 | 30 | 48 | 52 | 50 | 44 | 44 | 32 | 22 | 48 | 54 | 50 | 52 | 44 | 30 |  | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 268 | 270 | 202 | 342 | 327 | 322 | 295 | 287 | 263 | 209 | 339 | 369 | 342 | 323 | 317 | 248 | 261 | 435 | 449 | 441 | 398 | 386 | 299 | 197 | 421 | 453 | 441 | 479 | 429 | 310 |  | 10122
夜 間 | 70 | 65 | 58 | 83 | 73 | 74 | 72 | 71 | 66 | 71 | 69 | 74 | 73 | 73 | 72 | 61 | 64 | 85 | 74 | 70 | 72 | 76 | 62 | 63 | 83 | 83 | 73 | 76 | 105 | 76 |  | 2187
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002722100000000; 2025-11-08: 80; 2025-11-10: 83; 2025-11-12: 97; 2025-11-14: 91; 2025-11-16: 49; 2025-11-18: 41; 2025-11-20: 68; 2025-11-22: 88; 2025-11-24: 92; 2025-11-26: 79; 2025-11-28: 51; 2025-11-30: 53