## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 97 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 10696.04 |  | 当月末検針値 |  | 9017.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 13614 |  | kWh | 最大電力 |  | 71 |  | kW |  | 16072 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10428.18 |  | 前月末検針値 |  | 8790.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 85
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 84
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 78
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 80
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80
3:30- 4:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 81
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 82
4:30- 5:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 88
5:00- 5:30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 102
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 123
6:00- 6:30 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 146
6:30- 7:00 | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 241
7:00- 7:30 | 7 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 7 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 11 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 7 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 7 | 2 | 3 | 4 | 336
7:30- 8:00 | 12 | 11 | 11 | 14 | 10 | 15 | 6 | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 17 | 7 | 12 | 10 | 15 | 14 | 16 | 11 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 21 | 20 | 7 | 5 | 3 | 3 | 359
8:00- 8:30 | 12 | 17 | 19 | 17 | 20 | 23 | 7 | 18 | 16 | 25 | 17 | 22 | 22 | 7 | 20 | 20 | 23 | 17 | 25 | 14 | 7 | 15 | 17 | 22 | 19 | 26 | 21 | 6 | 13 | 12 | 5 | 524
8:30- 9:00 | 13 | 17 | 20 | 23 | 21 | 28 | 17 | 18 | 20 | 25 | 24 | 21 | 20 | 10 | 19 | 21 | 21 | 25 | 26 | 14 | 10 | 18 | 24 | 16 | 18 | 25 | 24 | 13 | 14 | 13 | 10 | 588
9:00- 9:30 | 13 | 20 | 26 | 30 | 26 | 35 | 15 | 19 | 22 | 31 | 27 | 24 | 24 | 20 | 19 | 33 | 32 | 29 | 28 | 19 | 17 | 15 | 24 | 24 | 26 | 35 | 26 | 12 | 15 | 11 | 9 | 706
9:30-10:00 | 14 | 21 | 28 | 31 | 25 | 32 | 15 | 17 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24 | 27 | 17 | 35 | 34 | 32 | 26 | 21 | 16 | 16 | 22 | 25 | 25 | 34 | 28 | 12 | 15 | 13 | 8 | 713
10:00-10:30 | 14 | 18 | 28 | 26 | 24 | 32 | 15 | 15 | 23 | 28 | 23 | 22 | 27 | 27 | 19 | 32 | 30 | 30 | 25 | 21 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 33 | 27 | 11 | 13 | 11 | 8 | 688
10:30-11:00 | 12 | 16 | 26 | 30 | 24 | 28 | 16 | 15 | 24 | 25 | 21 | 23 | 26 | 25 | 18 | 32 | 29 | 30 | 24 | 21 | 17 | 16 | 21 | 25 | 26 | 32 | 28 | 10 | 13 | 12 | 8 | 673
11:00-11:30 | 12 | 17 | 26 | 24 | 26 | 28 | 15 | 14 | 23 | 22 | 21 | 24 | 25 | 26 | 15 | 30 | 30 | 28 | 23 | 18 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 30 | 26 | 11 | 12 | 11 | 8 | 647
11:30-12:00 | 12 | 18 | 26 | 24 | 25 | 26 | 15 | 13 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 27 | 15 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 26 | 12 | 12 | 12 | 7 | 658
12:00-12:30 | 11 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 14 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 17 | 28 | 31 | 25 | 24 | 19 | 17 | 17 | 21 | 23 | 27 | 29 | 27 | 10 | 11 | 9 | 8 | 648
12:30-13:00 | 11 | 21 | 27 | 24 | 28 | 23 | 15 | 13 | 23 | 22 | 26 | 24 | 26 | 26 | 19 | 30 | 31 | 28 | 24 | 17 | 16 | 18 | 21 | 22 | 25 | 32 | 26 | 11 | 12 | 9 | 9 | 659
13:00-13:30 | 11 | 21 | 27 | 24 | 27 | 23 | 14 | 15 | 23 | 23 | 26 | 28 | 26 | 27 | 20 | 29 | 28 | 25 | 24 | 18 | 16 | 19 | 23 | 23 | 22 | 29 | 28 | 10 | 11 | 8 | 10 | 658
13:30-14:00 | 10 | 21 | 27 | 24 | 24 | 20 | 15 | 13 | 22 | 24 | 25 | 28 | 24 | 24 | 18 | 29 | 28 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 21 | 23 | 24 | 28 | 25 | 11 | 12 | 10 | 8 | 631
14:00-14:30 | 9 | 22 | 27 | 26 | 27 | 21 | 15 | 13 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 17 | 26 | 25 | 23 | 22 | 18 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 29 | 23 | 11 | 9 | 10 | 9 | 630
14:30-15:00 | 8 | 21 | 26 | 27 | 25 | 21 | 17 | 12 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 23 | 26 | 24 | 22 | 21 | 16 | 17 | 15 | 20 | 21 | 22 | 28 | 25 | 11 | 9 | 11 | 9 | 622
15:00-15:30 | 8 | 22 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 13 | 25 | 22 | 22 | 27 | 24 | 22 | 20 | 27 | 22 | 24 | 22 | 17 | 17 | 14 | 19 | 21 | 27 | 29 | 25 | 12 | 9 | 10 | 10 | 626
15:30-16:00 | 7 | 19 | 26 | 24 | 25 | 22 | 16 | 12 | 24 | 23 | 21 | 26 | 24 | 20 | 21 | 25 | 23 | 24 | 20 | 17 | 14 | 15 | 19 | 21 | 26 | 31 | 25 | 16 | 9 | 9 | 10 | 614
16:00-16:30 | 7 | 15 | 23 | 24 | 18 | 22 | 16 | 12 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 17 | 16 | 12 | 16 | 19 | 24 | 25 | 26 | 14 | 8 | 8 | 9 | 556
16:30-17:00 | 7 | 13 | 17 | 19 | 16 | 21 | 17 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 23 | 20 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 23 | 19 | 24 | 11 | 9 | 7 | 10 | 488
17:00-17:30 | 5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 21 | 17 | 6 | 13 | 11 | 12 | 13 | 24 | 22 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 18 | 14 | 24 | 10 | 8 | 8 | 8 | 397
17:30-18:00 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 21 | 17 | 3 | 10 | 9 | 16 | 12 | 23 | 21 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 14 | 16 | 12 | 11 | 8 | 17 | 9 | 23 | 9 | 5 | 6 | 10 | 356
18:00-18:30 | 4 | 6 | 6 | 12 | 9 | 18 | 16 | 2 | 9 | 9 | 13 | 11 | 18 | 18 | 7 | 9 | 8 | 18 | 7 | 13 | 14 | 7 | 9 | 7 | 14 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | 320
18:30-19:00 | 4 | 4 | 6 | 19 | 7 | 15 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 15 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 | 271
19:00-19:30 | 3 | 4 | 5 | 17 | 7 | 6 | 5 | 3 | 15 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 15 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 223
19:30-20:00 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 186
20:00-20:30 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 178
20:30-21:00 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 150
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 112
21:30-22:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 94
22:00-22:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 87
22:30-23:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 85
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 79
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 79
合 計(kWh) | 290 | 461 | 583 | 654 | 566 | 634 | 411 | 356 | 582 | 580 | 591 | 587 | 623 | 560 | 477 | 636 | 623 | 654 | 564 | 469 | 413 | 432 | 529 | 548 | 675 | 690 | 651 | 336 | 306 | 305 | 286 | 16072
最大電力(kW) | 28 | 44 | 56 | 62 | 56 | 70 | 34 | 38 | 50 | 62 | 54 | 56 | 54 | 54 | 46 | 70 | 68 | 64 | 56 | 42 | 34 | 38 | 48 | 50 | 56 | 70 | 56 | 32 | 30 | 26 | 20 | 70
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 225 | 381 | 505 | 572 | 493 | 547 | 349 | 286 | 496 | 489 | 508 | 504 | 532 | 496 | 398 | 551 | 533 | 568 | 473 | 389 | 350 | 354 | 446 | 455 | 559 | 599 | 555 | 273 | 254 | 244 | 232 | 13616
夜 間 | 65 | 80 | 78 | 82 | 73 | 87 | 62 | 70 | 86 | 91 | 83 | 83 | 91 | 64 | 79 | 85 | 90 | 86 | 91 | 80 | 63 | 78 | 83 | 93 | 116 | 91 | 96 | 63 | 52 | 61 | 54 | 2456
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002722100000000; 2025-12-08: 83; 2025-12-10: 97; 2025-12-12: 91; 2025-12-14: 49; 2025-12-16: 41; 2025-12-18: 68; 2025-12-20: 88; 2025-12-22: 92; 2025-12-24: 79; 2025-12-26: 51; 2025-12-28: 53; 2025-12-30: 71