## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 120 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9127.52 |  | 当月末検針値 |  | 7692.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 10632 |  | kWh | 最大電力 |  | 68 |  | kW |  | 12758 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 8914.88 |  | 前月末検針値 |  | 7515.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 81
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 80
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 76
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 81
2:00- 2:30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 72
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 79
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 71
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 75
4:00- 4:30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 80
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 79
5:00- 5:30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 91
5:30- 6:00 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |  | 115
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |  | 122
6:30- 7:00 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 |  | 172
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 |  | 255
7:30- 8:00 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 14 | 13 | 13 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | 13 |  | 301
8:00- 8:30 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 13 | 10 | 6 | 8 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 16 | 20 | 17 | 27 | 13 | 6 | 11 | 19 | 15 | 12 | 20 | 15 | 9 | 23 |  | 393
8:30- 9:00 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 17 | 12 | 11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 12 | 26 |  | 432
9:00- 9:30 | 7 | 7 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 8 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 21 | 26 | 27 | 28 | 25 | 13 | 13 | 19 | 23 | 17 | 24 | 24 | 15 | 33 |  | 502
9:30-10:00 | 9 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 15 | 19 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 14 | 13 | 17 | 19 | 17 | 26 | 24 | 17 | 31 |  | 542
10:00-10:30 | 10 | 8 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 13 | 9 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 24 | 27 | 28 | 27 | 23 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 25 | 23 | 14 | 31 |  | 534
10:30-11:00 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 26 | 25 | 29 | 28 | 20 | 15 | 18 | 18 | 22 | 20 | 24 | 25 | 16 | 32 |  | 552
11:00-11:30 | 9 | 8 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 23 | 26 | 28 | 27 | 19 | 15 | 26 | 17 | 21 | 19 | 25 | 24 | 16 | 29 |  | 537
11:30-12:00 | 11 | 7 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 7 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 22 | 25 | 29 | 27 | 19 | 16 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 16 | 30 |  | 531
12:00-12:30 | 10 | 9 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 9 | 16 | 14 | 13 | 17 | 18 | 15 | 15 | 18 | 26 | 27 | 26 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 24 | 19 | 16 | 25 |  | 508
12:30-13:00 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 8 | 14 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 22 | 27 | 28 | 30 | 20 | 12 | 16 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 15 | 27 |  | 503
13:00-13:30 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 17 | 15 | 19 | 15 | 15 | 18 | 22 | 27 | 29 | 30 | 24 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 27 |  | 531
13:30-14:00 | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 15 | 17 | 24 | 27 | 33 | 28 | 24 | 13 | 16 | 20 | 26 | 22 | 26 | 18 | 15 | 26 |  | 547
14:00-14:30 | 10 | 7 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 14 | 16 | 14 | 19 | 15 | 15 | 14 | 21 | 22 | 30 | 35 | 21 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 22 | 18 | 16 | 25 |  | 508
14:30-15:00 | 10 | 8 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 22 | 23 | 27 | 31 | 24 | 13 | 15 | 19 | 19 | 18 | 24 | 20 | 16 | 23 |  | 500
15:00-15:30 | 11 | 8 | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 23 | 21 | 21 | 27 | 21 | 12 | 18 | 18 | 20 | 18 | 21 | 19 | 14 | 24 |  | 478
15:30-16:00 | 10 | 8 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 21 | 22 | 26 | 28 | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 19 | 17 | 23 |  | 487
16:00-16:30 | 11 | 7 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 19 | 21 | 17 | 23 | 22 | 12 | 12 | 16 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 |  | 434
16:30-17:00 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 |  | 380
17:00-17:30 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 17 | 11 | 16 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 16 | 17 | 15 |  | 308
17:30-18:00 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 6 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 12 |  | 269
18:00-18:30 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 |  | 262
18:30-19:00 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 |  | 214
19:00-19:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 |  | 174
19:30-20:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 |  | 149
20:00-20:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 |  | 116
20:30-21:00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 95
21:00-21:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 72
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 73
22:00-22:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 75
22:30-23:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 72
23:00-23:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 76
23:30-24:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 74
合 計(kWh) | 280 | 241 | 360 | 351 | 378 | 367 | 358 | 318 | 253 | 395 | 366 | 378 | 400 | 413 | 358 | 349 | 511 | 561 | 633 | 648 | 519 | 358 | 418 | 446 | 489 | 486 | 555 | 528 | 422 | 619 |  | 12758
最大電力(kW) | 22 | 18 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 22 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 34 | 38 | 54 | 56 | 66 | 70 | 54 | 32 | 52 | 40 | 52 | 44 | 52 | 50 | 36 | 66 |  | 70
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 222 | 186 | 281 | 281 | 309 | 298 | 291 | 257 | 195 | 312 | 295 | 308 | 330 | 341 | 294 | 286 | 430 | 484 | 558 | 575 | 446 | 294 | 354 | 365 | 413 | 409 | 479 | 443 | 356 | 539 |  | 10631
夜 間 | 58 | 55 | 79 | 70 | 69 | 69 | 67 | 61 | 58 | 83 | 71 | 70 | 70 | 72 | 64 | 63 | 81 | 77 | 75 | 73 | 73 | 64 | 64 | 81 | 76 | 77 | 76 | 85 | 66 | 80 |  | 2127
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002722100000000; 2025-06-08: 97; 2025-06-10: 120; 2025-06-12: 83; 2025-06-14: 49; 2025-06-16: 58; 2025-06-18: 80; 2025-06-20: 83; 2025-06-22: 97; 2025-06-24: 91; 2025-06-26: 49; 2025-06-28: 41; 2025-06-30: 68