## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 97 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9760.94 |  | 当月末検針値 |  | 8237.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 15936 |  | kWh | 最大電力 |  | 92 |  | kW |  | 18637 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9450.33 |  | 前月末検針値 |  | 7972.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 90
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 81
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 85
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 84
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 84
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 89
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 105
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 120
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 154
6:30- 7:00 | 8 | 10 | 4 | 10 | 21 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 9 | 17 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 298
7:00- 7:30 | 17 | 13 | 6 | 10 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 6 | 10 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 6 | 9 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 6 | 376
7:30- 8:00 | 16 | 17 | 6 | 18 | 23 | 16 | 17 | 18 | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 18 | 19 | 15 | 7 | 16 | 21 | 16 | 16 | 17 | 15 | 7 | 15 | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 7 | 459
8:00- 8:30 | 26 | 19 | 8 | 19 | 24 | 22 | 24 | 19 | 17 | 7 | 8 | 16 | 23 | 27 | 23 | 21 | 8 | 18 | 29 | 22 | 21 | 25 | 18 | 6 | 19 | 30 | 17 | 17 | 22 | 21 | 7 | 583
8:30- 9:00 | 33 | 28 | 20 | 22 | 32 | 36 | 23 | 28 | 18 | 17 | 11 | 20 | 23 | 26 | 32 | 27 | 16 | 21 | 37 | 31 | 30 | 32 | 26 | 20 | 20 | 28 | 20 | 24 | 32 | 29 | 19 | 781
9:00- 9:30 | 34 | 34 | 26 | 23 | 37 | 38 | 29 | 40 | 18 | 15 | 11 | 28 | 26 | 31 | 31 | 41 | 24 | 22 | 39 | 36 | 46 | 35 | 32 | 19 | 23 | 36 | 35 | 36 | 33 | 31 | 27 | 936
9:30-10:00 | 38 | 36 | 26 | 21 | 31 | 35 | 29 | 34 | 19 | 16 | 12 | 23 | 25 | 32 | 33 | 34 | 21 | 21 | 38 | 37 | 41 | 36 | 30 | 20 | 26 | 32 | 31 | 29 | 31 | 31 | 24 | 892
10:00-10:30 | 41 | 31 | 27 | 26 | 29 | 35 | 26 | 28 | 17 | 14 | 12 | 24 | 24 | 28 | 33 | 34 | 21 | 22 | 37 | 34 | 38 | 33 | 29 | 21 | 27 | 35 | 29 | 27 | 28 | 31 | 23 | 864
10:30-11:00 | 37 | 29 | 26 | 24 | 26 | 36 | 23 | 27 | 19 | 15 | 11 | 26 | 26 | 32 | 30 | 30 | 19 | 21 | 38 | 35 | 37 | 30 | 29 | 20 | 22 | 36 | 28 | 30 | 31 | 32 | 24 | 849
11:00-11:30 | 31 | 30 | 24 | 19 | 23 | 35 | 25 | 31 | 18 | 15 | 11 | 22 | 27 | 33 | 31 | 27 | 19 | 23 | 36 | 33 | 35 | 31 | 29 | 20 | 17 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 22 | 805
11:30-12:00 | 32 | 30 | 26 | 17 | 28 | 33 | 27 | 31 | 17 | 15 | 10 | 22 | 27 | 30 | 29 | 30 | 19 | 16 | 34 | 30 | 31 | 32 | 28 | 20 | 17 | 26 | 30 | 28 | 29 | 29 | 23 | 796
12:00-12:30 | 31 | 30 | 23 | 18 | 23 | 27 | 28 | 29 | 18 | 15 | 11 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 | 20 | 16 | 35 | 33 | 33 | 30 | 24 | 18 | 15 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 767
12:30-13:00 | 31 | 28 | 21 | 17 | 30 | 28 | 30 | 28 | 18 | 15 | 10 | 24 | 27 | 31 | 26 | 28 | 20 | 34 | 35 | 33 | 33 | 30 | 25 | 16 | 16 | 20 | 26 | 27 | 26 | 27 | 23 | 783
13:00-13:30 | 33 | 29 | 20 | 19 | 30 | 32 | 28 | 28 | 17 | 14 | 11 | 26 | 22 | 30 | 26 | 26 | 18 | 29 | 33 | 33 | 33 | 30 | 26 | 16 | 20 | 22 | 25 | 24 | 32 | 26 | 22 | 780
13:30-14:00 | 31 | 29 | 20 | 28 | 30 | 35 | 29 | 27 | 18 | 13 | 12 | 25 | 24 | 30 | 25 | 26 | 19 | 30 | 31 | 34 | 32 | 33 | 25 | 15 | 20 | 22 | 27 | 24 | 29 | 25 | 19 | 787
14:00-14:30 | 35 | 27 | 22 | 24 | 31 | 34 | 28 | 25 | 18 | 15 | 9 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | 18 | 28 | 30 | 30 | 32 | 30 | 23 | 16 | 17 | 23 | 26 | 21 | 30 | 25 | 20 | 766
14:30-15:00 | 34 | 25 | 23 | 24 | 33 | 30 | 29 | 27 | 17 | 15 | 9 | 27 | 23 | 25 | 26 | 24 | 18 | 28 | 31 | 28 | 28 | 30 | 22 | 14 | 16 | 25 | 23 | 24 | 28 | 26 | 18 | 750
15:00-15:30 | 33 | 27 | 19 | 21 | 26 | 27 | 25 | 24 | 18 | 13 | 11 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 24 | 15 | 15 | 23 | 27 | 22 | 28 | 24 | 19 | 727
15:30-16:00 | 36 | 28 | 20 | 22 | 25 | 28 | 26 | 24 | 17 | 14 | 9 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 18 | 22 | 28 | 26 | 23 | 29 | 20 | 15 | 14 | 23 | 27 | 26 | 28 | 24 | 21 | 718
16:00-16:30 | 24 | 23 | 20 | 15 | 23 | 26 | 25 | 23 | 16 | 14 | 9 | 24 | 21 | 23 | 21 | 24 | 19 | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | 19 | 16 | 13 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 | 641
16:30-17:00 | 20 | 23 | 20 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 15 | 13 | 9 | 17 | 18 | 18 | 17 | 22 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | 19 | 21 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 23 | 21 | 549
17:00-17:30 | 11 | 21 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 6 | 10 | 9 | 9 | 14 | 19 | 17 | 10 | 10 | 14 | 12 | 11 | 21 | 15 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | 21 | 21 | 430
17:30-18:00 | 10 | 20 | 17 | 10 | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 18 | 15 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 19 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 8 | 17 | 19 | 366
18:00-18:30 | 8 | 19 | 16 | 7 | 17 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 14 | 17 | 338
18:30-19:00 | 7 | 10 | 6 | 6 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 9 | 11 | 262
19:00-19:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 6 | 199
19:30-20:00 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 154
20:00-20:30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 121
20:30-21:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 107
21:00-21:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 94
21:30-22:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 86
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 88
22:30-23:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 84
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85
23:30-24:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 88
合 計(kWh) | 729 | 681 | 529 | 511 | 704 | 736 | 657 | 654 | 476 | 402 | 290 | 568 | 568 | 635 | 637 | 660 | 468 | 548 | 733 | 697 | 741 | 694 | 615 | 437 | 477 | 657 | 625 | 655 | 662 | 660 | 531 | 18637
最大電力(kW) | 82 | 72 | 54 | 56 | 74 | 76 | 60 | 80 | 38 | 34 | 24 | 56 | 54 | 66 | 66 | 82 | 48 | 68 | 78 | 74 | 92 | 72 | 64 | 42 | 54 | 72 | 70 | 72 | 66 | 64 | 54 | 92
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 641 | 594 | 467 | 426 | 584 | 643 | 564 | 561 | 387 | 324 | 219 | 472 | 480 | 546 | 544 | 570 | 404 | 467 | 623 | 606 | 651 | 600 | 531 | 375 | 398 | 560 | 537 | 557 | 571 | 562 | 467 | 15931
夜 間 | 88 | 87 | 62 | 85 | 120 | 93 | 93 | 93 | 89 | 78 | 71 | 96 | 88 | 89 | 93 | 90 | 64 | 81 | 110 | 91 | 90 | 94 | 84 | 62 | 79 | 97 | 88 | 98 | 91 | 98 | 64 | 2706
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002722100000000; 2025-08-08: 83; 2025-08-10: 49; 2025-08-12: 58; 2025-08-14: 80; 2025-08-16: 83; 2025-08-18: 97; 2025-08-20: 91; 2025-08-22: 49; 2025-08-24: 41; 2025-08-26: 68; 2025-08-28: 88; 2025-08-30: 92