## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 97 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 11023.37 |  | 当月末検針値 |  | 9298.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 16890 |  | kWh | 最大電力 |  | 88 |  | kW |  | 19640 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 10696.04 |  | 前月末検針値 |  | 9017.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 87
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 81
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 80
2:00- 2:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78
3:00- 3:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 82
3:30- 4:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 83
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 89
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 122
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 147
6:30- 7:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 4 | 7 | 13 | 12 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 3 | 7 | 13 | 12 | 11 | 7 | 11 | 269
7:00- 7:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | 17 | 16 | 16 | 17 | 7 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 7 | 12 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 398
7:30- 8:00 | 3 | 4 | 4 | 6 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 16 | 12 | 19 | 15 | 25 | 17 | 20 | 15 | 7 | 16 | 14 | 20 | 22 | 31 | 27 | 8 | 14 | 21 | 22 | 17 | 20 | 17 | 528
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 3 | 7 | 24 | 33 | 23 | 31 | 29 | 24 | 14 | 21 | 24 | 32 | 24 | 31 | 23 | 7 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 36 | 13 | 31 | 32 | 32 | 32 | 28 | 23 | 721
8:30- 9:00 | 3 | 4 | 4 | 11 | 26 | 31 | 28 | 33 | 27 | 26 | 19 | 30 | 27 | 30 | 25 | 27 | 21 | 10 | 21 | 28 | 30 | 33 | 28 | 41 | 21 | 28 | 32 | 35 | 30 | 32 | 28 | 769
9:00- 9:30 | 3 | 4 | 3 | 11 | 22 | 38 | 39 | 33 | 40 | 31 | 30 | 29 | 37 | 35 | 34 | 30 | 24 | 22 | 18 | 32 | 37 | 36 | 37 | 38 | 30 | 26 | 35 | 43 | 38 | 36 | 34 | 905
9:30-10:00 | 3 | 3 | 3 | 10 | 23 | 40 | 42 | 33 | 41 | 29 | 34 | 26 | 38 | 35 | 36 | 32 | 23 | 23 | 17 | 31 | 38 | 38 | 34 | 36 | 29 | 25 | 35 | 39 | 44 | 34 | 33 | 907
10:00-10:30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 21 | 38 | 39 | 33 | 37 | 28 | 34 | 27 | 36 | 35 | 33 | 31 | 23 | 21 | 14 | 32 | 38 | 35 | 36 | 35 | 27 | 23 | 35 | 38 | 42 | 32 | 33 | 875
10:30-11:00 | 3 | 3 | 4 | 10 | 23 | 36 | 39 | 33 | 33 | 29 | 31 | 29 | 36 | 33 | 28 | 28 | 20 | 21 | 16 | 31 | 36 | 35 | 34 | 33 | 27 | 21 | 33 | 33 | 38 | 34 | 31 | 841
11:00-11:30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21 | 35 | 34 | 34 | 33 | 28 | 35 | 24 | 33 | 33 | 27 | 24 | 19 | 21 | 16 | 30 | 33 | 35 | 36 | 33 | 26 | 19 | 33 | 34 | 35 | 32 | 30 | 811
11:30-12:00 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 | 35 | 35 | 36 | 35 | 29 | 33 | 25 | 31 | 32 | 26 | 24 | 21 | 20 | 14 | 31 | 32 | 36 | 35 | 33 | 28 | 18 | 33 | 35 | 37 | 34 | 29 | 816
12:00-12:30 | 4 | 8 | 5 | 9 | 23 | 33 | 35 | 40 | 34 | 29 | 30 | 24 | 31 | 33 | 26 | 24 | 20 | 20 | 16 | 32 | 34 | 37 | 34 | 33 | 25 | 18 | 31 | 35 | 38 | 35 | 31 | 827
12:30-13:00 | 4 | 8 | 8 | 9 | 28 | 33 | 33 | 40 | 32 | 26 | 28 | 23 | 31 | 33 | 27 | 24 | 19 | 19 | 19 | 33 | 36 | 41 | 34 | 31 | 27 | 19 | 37 | 33 | 36 | 35 | 29 | 835
13:00-13:30 | 3 | 8 | 7 | 10 | 27 | 30 | 31 | 37 | 31 | 23 | 29 | 23 | 34 | 31 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 31 | 34 | 39 | 36 | 31 | 26 | 19 | 34 | 32 | 31 | 32 | 27 | 806
13:30-14:00 | 3 | 7 | 7 | 9 | 21 | 31 | 31 | 35 | 30 | 22 | 31 | 21 | 32 | 30 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 32 | 36 | 39 | 32 | 29 | 27 | 21 | 35 | 33 | 33 | 31 | 29 | 787
14:00-14:30 | 3 | 7 | 7 | 10 | 21 | 32 | 28 | 36 | 30 | 23 | 31 | 20 | 29 | 29 | 23 | 22 | 18 | 20 | 17 | 31 | 33 | 37 | 31 | 32 | 27 | 20 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 774
14:30-15:00 | 3 | 6 | 5 | 10 | 22 | 30 | 28 | 36 | 30 | 22 | 31 | 17 | 32 | 28 | 24 | 22 | 18 | 18 | 20 | 30 | 32 | 36 | 32 | 30 | 26 | 17 | 36 | 32 | 33 | 31 | 27 | 764
15:00-15:30 | 3 | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 | 31 | 35 | 30 | 23 | 31 | 19 | 33 | 29 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 | 30 | 33 | 34 | 34 | 30 | 26 | 17 | 35 | 33 | 31 | 35 | 28 | 776
15:30-16:00 | 3 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | 28 | 34 | 29 | 24 | 31 | 21 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 19 | 17 | 30 | 31 | 35 | 33 | 31 | 29 | 18 | 34 | 31 | 32 | 32 | 28 | 758
16:00-16:30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 29 | 28 | 33 | 24 | 22 | 25 | 17 | 29 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18 | 15 | 26 | 27 | 32 | 34 | 30 | 27 | 15 | 34 | 26 | 25 | 26 | 27 | 686
16:30-17:00 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | 21 | 24 | 16 | 23 | 25 | 13 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 13 | 19 | 18 | 19 | 32 | 29 | 27 | 13 | 22 | 18 | 20 | 19 | 25 | 554
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 16 | 13 | 17 | 12 | 22 | 25 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 16 | 19 | 10 | 15 | 16 | 14 | 25 | 25 | 27 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 26 | 455
17:30-18:00 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 14 | 11 | 16 | 11 | 20 | 24 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 26 | 27 | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 25 | 421
18:00-18:30 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 12 | 17 | 10 | 18 | 22 | 8 | 12 | 9 | 15 | 12 | 16 | 18 | 9 | 10 | 13 | 18 | 18 | 24 | 25 | 13 | 11 | 12 | 16 | 11 | 23 | 415
18:30-19:00 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 9 | 16 | 11 | 13 | 16 | 7 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 13 | 17 | 18 | 13 | 16 | 10 | 9 | 11 | 17 | 10 | 15 | 342
19:00-19:30 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 17 | 15 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 16 | 7 | 8 | 253
19:30-20:00 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 204
20:00-20:30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 6 | 2 | 185
20:30-21:00 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 156
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 128
21:30-22:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 114
22:00-22:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 103
22:30-23:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 88
23:00-23:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 83
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 83
合 計(kWh) | 139 | 168 | 172 | 291 | 576 | 802 | 745 | 840 | 756 | 691 | 698 | 550 | 743 | 735 | 667 | 602 | 527 | 482 | 462 | 702 | 780 | 852 | 822 | 799 | 648 | 524 | 774 | 798 | 833 | 739 | 723 | 19640
最大電力(kW) | 8 | 16 | 16 | 22 | 56 | 80 | 84 | 80 | 82 | 62 | 70 | 60 | 76 | 70 | 72 | 64 | 48 | 46 | 46 | 66 | 76 | 82 | 74 | 82 | 60 | 62 | 74 | 86 | 88 | 72 | 68 | 88
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 84 | 115 | 119 | 234 | 478 | 690 | 645 | 743 | 650 | 564 | 627 | 468 | 634 | 626 | 578 | 513 | 438 | 419 | 381 | 609 | 683 | 758 | 718 | 697 | 583 | 448 | 669 | 695 | 742 | 647 | 630 | 16885
夜 間 | 55 | 53 | 53 | 57 | 98 | 112 | 100 | 97 | 106 | 127 | 71 | 82 | 109 | 109 | 89 | 89 | 89 | 63 | 81 | 93 | 97 | 94 | 104 | 102 | 65 | 76 | 105 | 103 | 91 | 92 | 93 | 2755
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002722100000000; 2026-01-08: 97; 2026-01-10: 91; 2026-01-12: 49; 2026-01-14: 41; 2026-01-16: 68; 2026-01-18: 88; 2026-01-20: 92; 2026-01-22: 79; 2026-01-24: 51; 2026-01-26: 53; 2026-01-28: 71; 2026-01-30: 88