## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 92 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 11306.17 |  | 当月末検針値 |  | 9543.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 14670 |  | kWh | 最大電力 |  | 85 |  | kW |  | 16968 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 11023.37 |  | 前月末検針値 |  | 9298.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 75
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 73
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 68
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 71
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 71
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 68
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 69
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 74
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 73
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 73
5:00- 5:30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 87
5:30- 6:00 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 109
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 134
6:30- 7:00 | 4 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 | 9 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 11 | 7 | 6 | 11 | 3 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 |  |  |  | 234
7:00- 7:30 | 6 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 6 | 10 | 17 | 7 | 16 | 15 | 15 | 7 | 10 | 16 | 14 | 15 | 9 | 14 | 6 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 |  |  |  | 333
7:30- 8:00 | 8 | 21 | 23 | 23 | 21 | 15 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | 17 | 18 | 15 | 7 | 13 | 19 | 15 | 16 | 11 | 16 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 15 |  |  |  | 401
8:00- 8:30 | 7 | 30 | 31 | 30 | 32 | 26 | 22 | 9 | 25 | 26 | 17 | 28 | 32 | 22 | 7 | 24 | 22 | 26 | 25 | 19 | 26 | 8 | 13 | 20 | 24 | 21 | 19 | 18 |  |  |  | 609
8:30- 9:00 | 13 | 28 | 29 | 27 | 28 | 25 | 24 | 19 | 27 | 24 | 18 | 28 | 30 | 26 | 13 | 21 | 23 | 27 | 24 | 25 | 29 | 12 | 16 | 25 | 24 | 24 | 21 | 19 |  |  |  | 649
9:00- 9:30 | 30 | 26 | 43 | 40 | 35 | 29 | 26 | 29 | 36 | 33 | 17 | 29 | 33 | 28 | 15 | 21 | 25 | 30 | 30 | 31 | 31 | 13 | 14 | 25 | 28 | 24 | 26 | 23 |  |  |  | 770
9:30-10:00 | 30 | 30 | 39 | 37 | 37 | 28 | 29 | 31 | 35 | 36 | 18 | 35 | 31 | 28 | 19 | 19 | 26 | 29 | 31 | 28 | 28 | 19 | 15 | 26 | 29 | 21 | 25 | 24 |  |  |  | 783
10:00-10:30 | 28 | 28 | 36 | 35 | 32 | 26 | 31 | 39 | 30 | 36 | 18 | 33 | 29 | 27 | 19 | 18 | 25 | 26 | 27 | 30 | 27 | 17 | 13 | 24 | 28 | 25 | 24 | 24 |  |  |  | 755
10:30-11:00 | 28 | 26 | 33 | 29 | 30 | 25 | 33 | 35 | 26 | 33 | 17 | 28 | 27 | 28 | 18 | 18 | 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 14 | 29 | 30 | 24 | 26 | 25 |  |  |  | 728
11:00-11:30 | 31 | 21 | 35 | 27 | 29 | 26 | 31 | 33 | 20 | 35 | 17 | 27 | 27 | 25 | 18 | 16 | 22 | 24 | 23 | 26 | 23 | 19 | 9 | 29 | 27 | 24 | 25 | 23 |  |  |  | 692
11:30-12:00 | 32 | 23 | 34 | 28 | 29 | 25 | 32 | 32 | 21 | 33 | 18 | 33 | 29 | 26 | 17 | 15 | 26 | 26 | 24 | 27 | 24 | 18 | 10 | 31 | 27 | 25 | 26 | 22 |  |  |  | 713
12:00-12:30 | 33 | 24 | 36 | 27 | 31 | 27 | 31 | 33 | 22 | 34 | 16 | 30 | 28 | 26 | 18 | 15 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 11 | 28 | 26 | 24 | 25 | 21 |  |  |  | 705
12:30-13:00 | 29 | 24 | 38 | 26 | 29 | 29 | 31 | 32 | 22 | 31 | 18 | 33 | 27 | 25 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 22 | 17 | 11 | 29 | 27 | 23 | 24 | 23 |  |  |  | 713
13:00-13:30 | 25 | 25 | 36 | 28 | 26 | 27 | 28 | 35 | 22 | 33 | 18 | 31 | 26 | 23 | 17 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 20 | 15 | 12 | 32 | 29 | 26 | 30 | 21 |  |  |  | 711
13:30-14:00 | 26 | 26 | 35 | 27 | 24 | 24 | 28 | 36 | 21 | 35 | 16 | 29 | 26 | 23 | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 | 24 | 21 | 15 | 11 | 27 | 27 | 20 | 25 | 21 |  |  |  | 683
14:00-14:30 | 26 | 27 | 35 | 26 | 25 | 25 | 28 | 33 | 21 | 34 | 15 | 28 | 26 | 24 | 17 | 19 | 24 | 27 | 27 | 26 | 21 | 14 | 10 | 29 | 26 | 20 | 27 | 19 |  |  |  | 679
14:30-15:00 | 26 | 27 | 34 | 26 | 26 | 26 | 28 | 34 | 17 | 33 | 15 | 29 | 24 | 24 | 18 | 23 | 23 | 26 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 28 | 27 | 20 | 23 | 22 |  |  |  | 673
15:00-15:30 | 26 | 25 | 32 | 27 | 25 | 30 | 30 | 33 | 17 | 32 | 15 | 28 | 27 | 24 | 17 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 21 | 17 | 11 | 29 | 27 | 19 | 24 | 20 |  |  |  | 680
15:30-16:00 | 25 | 20 | 30 | 27 | 24 | 29 | 28 | 35 | 19 | 33 | 16 | 28 | 25 | 26 | 17 | 18 | 25 | 28 | 27 | 24 | 18 | 17 | 10 | 28 | 26 | 19 | 26 | 20 |  |  |  | 668
16:00-16:30 | 26 | 18 | 24 | 25 | 18 | 26 | 28 | 32 | 18 | 26 | 15 | 27 | 23 | 26 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 23 | 18 | 16 | 9 | 26 | 24 | 16 | 25 | 22 |  |  |  | 612
16:30-17:00 | 25 | 15 | 19 | 19 | 15 | 21 | 26 | 35 | 16 | 18 | 14 | 19 | 16 | 24 | 17 | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 | 9 | 16 | 21 | 12 | 18 | 20 |  |  |  | 511
17:00-17:30 | 27 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 26 | 32 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 | 18 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 9 | 15 | 13 | 10 | 17 | 18 |  |  |  | 425
17:30-18:00 | 27 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 24 | 31 | 10 | 17 | 8 | 12 | 11 | 23 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 14 | 17 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 17 |  |  |  | 378
18:00-18:30 | 24 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | 22 | 26 | 11 | 15 | 8 | 19 | 10 | 19 | 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | 15 | 5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 |  |  |  | 367
18:30-19:00 | 18 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3 | 16 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 6 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 |  |  |  | 295
19:00-19:30 | 9 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 16 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 |  |  |  | 235
19:30-20:00 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 |  |  |  | 177
20:00-20:30 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 |  |  |  | 157
20:30-21:00 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 |  |  |  | 122
21:00-21:30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 93
21:30-22:00 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 88
22:00-22:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 75
22:30-23:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 69
23:00-23:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 69
23:30-24:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 71
合 計(kWh) | 646 | 602 | 778 | 690 | 688 | 613 | 701 | 750 | 567 | 753 | 434 | 730 | 651 | 638 | 439 | 510 | 600 | 633 | 636 | 602 | 572 | 423 | 320 | 659 | 643 | 551 | 593 | 546 |  |  |  | 16968
最大電力(kW) | 66 | 60 | 86 | 80 | 74 | 60 | 66 | 78 | 72 | 72 | 36 | 70 | 66 | 56 | 38 | 50 | 52 | 60 | 62 | 62 | 62 | 40 | 32 | 64 | 60 | 52 | 60 | 50 |  |  |  | 86
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 585 | 518 | 677 | 592 | 600 | 528 | 616 | 688 | 488 | 651 | 363 | 640 | 563 | 547 | 375 | 438 | 498 | 542 | 550 | 529 | 483 | 361 | 248 | 572 | 559 | 471 | 520 | 469 |  |  |  | 14671
夜 間 | 61 | 84 | 101 | 98 | 88 | 85 | 85 | 62 | 79 | 102 | 71 | 90 | 88 | 91 | 64 | 72 | 102 | 91 | 86 | 73 | 89 | 62 | 72 | 87 | 84 | 80 | 73 | 77 |  |  |  | 2297
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002722100000000; 2026-02-08: 91; 2026-02-10: 49; 2026-02-12: 41; 2026-02-14: 68; 2026-02-16: 88; 2026-02-18: 92; 2026-02-20: 79; 2026-02-22: 51; 2026-02-24: 53; 2026-02-26: 71; 2026-02-28: 88 |  | 85