## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 92 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 11571.52 |  | 当月末検針値 |  | 9767.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 13458 |  | kWh | 最大電力 |  | 71 |  | kW |  | 15921 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 11306.17 |  | 前月末検針値 |  | 9543.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 84
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 87
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 79
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 77
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 82
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 81
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 77
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 84
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 86
5:00- 5:30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 100
5:30- 6:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 126
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 149
6:30- 7:00 | 4 | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 4 | 7 | 13 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 238
7:00- 7:30 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 5 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 317
7:30- 8:00 | 8 | 9 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | 7 | 11 | 15 | 17 | 21 | 21 | 14 | 7 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 15 | 8 | 11 | 10 | 392
8:00- 8:30 | 7 | 18 | 21 | 21 | 24 | 22 | 19 | 9 | 21 | 23 | 27 | 23 | 23 | 19 | 7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 6 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 15 | 6 | 13 | 12 | 513
8:30- 9:00 | 7 | 19 | 24 | 22 | 24 | 26 | 21 | 14 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 13 | 16 | 21 | 17 | 21 | 16 | 20 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 15 | 18 | 8 | 13 | 15 | 556
9:00- 9:30 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 26 | 26 | 21 | 22 | 24 | 33 | 24 | 27 | 22 | 15 | 17 | 23 | 28 | 24 | 18 | 22 | 13 | 11 | 17 | 23 | 19 | 20 | 17 | 9 | 13 | 15 | 638
9:30-10:00 | 13 | 21 | 25 | 25 | 29 | 29 | 26 | 25 | 26 | 24 | 34 | 24 | 30 | 24 | 14 | 19 | 24 | 29 | 29 | 19 | 20 | 13 | 12 | 20 | 23 | 22 | 20 | 16 | 11 | 14 | 17 | 677
10:00-10:30 | 13 | 19 | 27 | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 32 | 26 | 31 | 21 | 15 | 18 | 23 | 28 | 25 | 20 | 22 | 13 | 12 | 22 | 21 | 18 | 20 | 17 | 11 | 12 | 18 | 663
10:30-11:00 | 13 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 | 24 | 27 | 24 | 32 | 24 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 19 | 22 | 18 | 12 | 22 | 26 | 20 | 19 | 18 | 11 | 12 | 18 | 662
11:00-11:30 | 12 | 16 | 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 23 | 24 | 24 | 29 | 24 | 30 | 21 | 14 | 15 | 22 | 28 | 25 | 18 | 19 | 16 | 12 | 20 | 23 | 19 | 19 | 19 | 10 | 12 | 19 | 651
11:30-12:00 | 12 | 17 | 28 | 25 | 28 | 26 | 26 | 24 | 19 | 25 | 28 | 24 | 29 | 21 | 15 | 14 | 24 | 29 | 25 | 17 | 22 | 16 | 11 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 12 | 12 | 20 | 652
12:00-12:30 | 16 | 15 | 25 | 24 | 27 | 28 | 26 | 22 | 22 | 26 | 27 | 23 | 29 | 27 | 18 | 16 | 24 | 28 | 25 | 16 | 19 | 16 | 13 | 21 | 24 | 22 | 20 | 15 | 10 | 12 | 21 | 657
12:30-13:00 | 16 | 18 | 30 | 24 | 26 | 27 | 26 | 21 | 21 | 28 | 27 | 28 | 35 | 27 | 17 | 18 | 23 | 29 | 27 | 16 | 21 | 15 | 14 | 20 | 23 | 19 | 20 | 14 | 11 | 12 | 21 | 674
13:00-13:30 | 15 | 18 | 28 | 24 | 27 | 24 | 25 | 22 | 22 | 29 | 25 | 28 | 32 | 23 | 15 | 18 | 24 | 25 | 24 | 16 | 19 | 16 | 15 | 19 | 24 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 22 | 653
13:30-14:00 | 16 | 15 | 27 | 26 | 22 | 26 | 25 | 22 | 20 | 31 | 27 | 26 | 31 | 23 | 16 | 19 | 22 | 27 | 24 | 17 | 18 | 17 | 15 | 20 | 23 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 23 | 651
14:00-14:30 | 16 | 15 | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 17 | 30 | 25 | 24 | 29 | 25 | 17 | 17 | 25 | 27 | 23 | 16 | 21 | 16 | 16 | 19 | 21 | 18 | 18 | 14 | 13 | 11 | 23 | 644
14:30-15:00 | 17 | 14 | 28 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 17 | 27 | 23 | 23 | 32 | 21 | 18 | 16 | 22 | 23 | 25 | 16 | 21 | 17 | 14 | 19 | 23 | 19 | 17 | 14 | 14 | 11 | 22 | 631
15:00-15:30 | 15 | 16 | 28 | 24 | 23 | 27 | 25 | 19 | 18 | 30 | 27 | 23 | 32 | 22 | 18 | 16 | 22 | 25 | 26 | 18 | 21 | 18 | 15 | 19 | 24 | 18 | 19 | 13 | 12 | 10 | 23 | 646
15:30-16:00 | 17 | 14 | 27 | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 17 | 28 | 23 | 25 | 30 | 21 | 17 | 15 | 25 | 22 | 22 | 17 | 20 | 17 | 11 | 19 | 22 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 19 | 618
16:00-16:30 | 16 | 14 | 22 | 19 | 17 | 21 | 23 | 21 | 15 | 28 | 22 | 23 | 28 | 20 | 16 | 13 | 22 | 22 | 20 | 15 | 22 | 17 | 13 | 16 | 21 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 17 | 573
16:30-17:00 | 16 | 12 | 20 | 18 | 16 | 17 | 24 | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 14 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 20 | 17 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 14 | 496
17:00-17:30 | 17 | 10 | 18 | 13 | 14 | 11 | 19 | 19 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 19 | 14 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 11 | 406
17:30-18:00 | 15 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 18 | 20 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 19 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | 9 | 357
18:00-18:30 | 15 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 16 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 16 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | 4 | 8 | 329
18:30-19:00 | 10 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 273
19:00-19:30 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 211
19:30-20:00 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 176
20:00-20:30 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 144
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 120
21:00-21:30 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 92
21:30-22:00 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 95
22:00-22:30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 86
22:30-23:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 78
23:00-23:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82
23:30-24:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80
合 計(kWh) | 398 | 431 | 643 | 567 | 633 | 623 | 610 | 532 | 502 | 627 | 642 | 584 | 684 | 565 | 406 | 444 | 609 | 606 | 567 | 436 | 519 | 410 | 362 | 478 | 560 | 472 | 449 | 418 | 324 | 321 | 499 | 15921
最大電力(kW) | 34 | 42 | 60 | 52 | 58 | 58 | 54 | 52 | 52 | 62 | 68 | 56 | 70 | 54 | 36 | 38 | 50 | 58 | 58 | 40 | 44 | 38 | 32 | 44 | 52 | 44 | 40 | 40 | 28 | 28 | 46 | 70
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 335 | 361 | 551 | 482 | 539 | 516 | 525 | 468 | 418 | 535 | 551 | 495 | 591 | 478 | 343 | 371 | 510 | 530 | 495 | 367 | 434 | 348 | 303 | 394 | 486 | 390 | 378 | 339 | 262 | 253 | 410 | 13458
夜 間 | 63 | 70 | 92 | 85 | 94 | 107 | 85 | 64 | 84 | 92 | 91 | 89 | 93 | 87 | 63 | 73 | 99 | 76 | 72 | 69 | 85 | 62 | 59 | 84 | 74 | 82 | 71 | 79 | 62 | 68 | 89 | 2463
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002722100000000; 2026-03-08: 49; 2026-03-10: 41; 2026-03-12: 68; 2026-03-14: 88; 2026-03-16: 92; 2026-03-18: 79; 2026-03-20: 51; 2026-03-22: 53; 2026-03-24: 71; 2026-03-26: 88; 2026-03-28: 85; 2026-03-30: 71