## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 社会福祉法人 那珂川市社会福祉協議会
需要場所： | 福岡県那珂川市西隈一丁目１－２ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 92 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 11753.26 |  | 当月末検針値 |  | 9914.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 8790 |  | kWh | 最大電力 |  | 44 |  | kW |  | 10904 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 11571.52 |  | 前月末検針値 |  | 9767.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 76
0:30- 1:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 74
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 76
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 75
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 75
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 70
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 76
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 70
4:00- 4:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 82
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |  | 77
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 93
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |  | 116
6:00- 6:30 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |  | 133
6:30- 7:00 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 |  | 180
7:00- 7:30 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 |  | 267
7:30- 8:00 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 |  | 283
8:00- 8:30 | 17 | 13 | 17 | 12 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 12 | 6 | 12 | 11 | 17 | 10 | 14 | 11 | 6 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 |  | 349
8:30- 9:00 | 17 | 19 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 | 15 | 11 | 14 | 13 | 8 | 11 | 12 | 16 | 16 | 14 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 16 |  | 385
9:00- 9:30 | 19 | 20 | 20 | 16 | 9 | 12 | 12 | 19 | 18 | 17 | 15 | 9 | 14 | 11 | 18 | 13 | 17 | 14 | 9 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 |  | 421
9:30-10:00 | 21 | 21 | 18 | 19 | 9 | 12 | 12 | 18 | 20 | 18 | 16 | 9 | 12 | 12 | 20 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 16 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 |  | 431
10:00-10:30 | 20 | 22 | 19 | 18 | 11 | 12 | 13 | 20 | 20 | 18 | 17 | 10 | 12 | 12 | 20 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 |  | 441
10:30-11:00 | 20 | 21 | 19 | 17 | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 19 | 17 | 9 | 12 | 12 | 20 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 18 |  | 450
11:00-11:30 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 19 | 15 | 10 | 11 | 13 | 19 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 18 | 16 | 17 | 11 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 |  | 440
11:30-12:00 | 20 | 21 | 19 | 17 | 13 | 11 | 17 | 19 | 20 | 20 | 16 | 10 | 12 | 13 | 19 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 | 17 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 17 |  | 454
12:00-12:30 | 21 | 20 | 18 | 18 | 11 | 8 | 17 | 19 | 20 | 19 | 13 | 10 | 11 | 14 | 18 | 16 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 18 | 17 | 19 | 10 | 11 | 8 | 14 | 11 | 16 |  | 439
12:30-13:00 | 20 | 20 | 18 | 18 | 12 | 9 | 18 | 19 | 18 | 19 | 12 | 9 | 13 | 13 | 18 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 16 |  | 434
13:00-13:30 | 21 | 21 | 15 | 17 | 10 | 9 | 16 | 18 | 19 | 18 | 12 | 9 | 11 | 14 | 16 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 11 | 10 | 11 | 12 | 8 | 16 |  | 417
13:30-14:00 | 20 | 19 | 13 | 18 | 11 | 8 | 18 | 18 | 21 | 20 | 11 | 10 | 10 | 14 | 20 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 8 | 16 |  | 420
14:00-14:30 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10 | 9 | 18 | 16 | 19 | 16 | 11 | 10 | 9 | 14 | 18 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 17 |  | 414
14:30-15:00 | 21 | 19 | 13 | 17 | 11 | 8 | 19 | 17 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 13 | 18 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 8 | 16 |  | 406
15:00-15:30 | 21 | 19 | 15 | 16 | 11 | 7 | 17 | 15 | 20 | 14 | 11 | 9 | 9 | 14 | 18 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 18 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 15 |  | 400
15:30-16:00 | 21 | 19 | 13 | 18 | 11 | 9 | 19 | 16 | 22 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 16 | 12 | 13 | 15 | 11 | 9 | 12 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 7 | 13 | 7 | 18 |  | 407
16:00-16:30 | 18 | 16 | 11 | 17 | 11 | 6 | 16 | 15 | 18 | 13 | 11 | 10 | 6 | 12 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 9 | 14 |  | 364
16:30-17:00 | 14 | 12 | 11 | 18 | 9 | 8 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 |  | 323
17:00-17:30 | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 4 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 |  | 253
17:30-18:00 | 8 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 219
18:00-18:30 | 9 | 8 | 4 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 196
18:30-19:00 | 8 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 171
19:00-19:30 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 135
19:30-20:00 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 102
20:00-20:30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 88
20:30-21:00 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 83
21:00-21:30 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 78
21:30-22:00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 68
22:00-22:30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 75
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 66
23:00-23:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 77
23:30-24:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 75
合 計(kWh) | 495 | 469 | 409 | 464 | 303 | 262 | 403 | 448 | 478 | 411 | 362 | 293 | 295 | 348 | 429 | 342 | 354 | 373 | 302 | 284 | 338 | 415 | 409 | 374 | 307 | 288 | 253 | 333 | 275 | 388 |  | 10904
最大電力(kW) | 42 | 44 | 40 | 38 | 26 | 24 | 38 | 40 | 44 | 40 | 34 | 22 | 28 | 28 | 40 | 32 | 34 | 30 | 24 | 26 | 28 | 36 | 36 | 38 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26 | 36 |  | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 416 | 395 | 329 | 387 | 242 | 206 | 322 | 371 | 403 | 337 | 288 | 229 | 227 | 268 | 357 | 272 | 284 | 301 | 241 | 224 | 258 | 343 | 340 | 303 | 239 | 228 | 197 | 252 | 212 | 317 |  | 8788
夜 間 | 79 | 74 | 80 | 77 | 61 | 56 | 81 | 77 | 75 | 74 | 74 | 64 | 68 | 80 | 72 | 70 | 70 | 72 | 61 | 60 | 80 | 72 | 69 | 71 | 68 | 60 | 56 | 81 | 63 | 71 |  | 2116
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000002722100000000; 2026-04-08: 41; 2026-04-10: 68; 2026-04-12: 88; 2026-04-14: 92; 2026-04-16: 79; 2026-04-18: 51; 2026-04-20: 53; 2026-04-22: 71; 2026-04-24: 88; 2026-04-26: 85; 2026-04-28: 71; 2026-04-30: 44