## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 6348.59 |  | 当月末検針値 |  | 5179 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 4572 |  | kWh | 最大電力 |  | 38 |  | kW |  | 6037 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 6247.97 |  | 前月末検針値 |  | 5102.8 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 62
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 68
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 58
1:30- 2:00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 64
2:00- 2:30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 61
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 60
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 62
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 56
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 64
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 58
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 63
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |  | 83
7:00- 7:30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 |  | 143
7:30- 8:00 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 | 12 | 9 | 3 |  | 197
8:00- 8:30 | 9 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 3 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 3 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 2 |  | 330
8:30- 9:00 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 2 | 10 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 1 |  | 269
9:00- 9:30 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 2 | 2 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 3 |  | 235
9:30-10:00 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | 8 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 2 | 9 | 20 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 12 | 14 | 12 | 7 | 2 |  | 244
10:00-10:30 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 9 | 14 | 14 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 | 9 | 13 | 15 | 10 | 6 | 2 |  | 226
10:30-11:00 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 12 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 12 | 13 | 12 | 6 | 2 |  | 210
11:00-11:30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 2 |  | 184
11:30-12:00 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 |  | 172
12:00-12:30 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 |  | 160
12:30-13:00 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 |  | 140
13:00-13:30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 |  | 137
13:30-14:00 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 |  | 185
14:00-14:30 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 2 |  | 196
14:30-15:00 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 |  | 180
15:00-15:30 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 2 |  | 187
15:30-16:00 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 |  | 204
16:00-16:30 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 |  | 181
16:30-17:00 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 2 |  | 202
17:00-17:30 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 2 |  | 204
17:30-18:00 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 |  | 161
18:00-18:30 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |  | 113
18:30-19:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | 74
19:00-19:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 69
19:30-20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 64
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 60
20:30-21:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 63
21:00-21:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 59
21:30-22:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 68
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 57
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 63
23:00-23:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 65
23:30-24:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 56
合 計(kWh) | 166 | 106 | 99 | 214 | 203 | 204 | 196 | 164 | 99 | 204 | 228 | 252 | 219 | 226 | 180 | 98 | 221 | 308 | 301 | 257 | 245 | 203 | 99 | 99 | 276 | 289 | 287 | 288 | 208 | 98 |  | 6037
最大電力(kW) | 18 | 8 | 6 | 22 | 24 | 24 | 22 | 18 | 6 | 20 | 24 | 30 | 26 | 26 | 22 | 6 | 28 | 40 | 36 | 34 | 32 | 28 | 6 | 6 | 28 | 34 | 32 | 34 | 34 | 6 |  | 40
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 121 | 65 | 58 | 163 | 158 | 156 | 151 | 122 | 58 | 161 | 174 | 200 | 171 | 176 | 134 | 58 | 172 | 250 | 245 | 202 | 194 | 150 | 58 | 58 | 220 | 230 | 231 | 228 | 156 | 57 |  | 4577
夜 間 | 45 | 41 | 41 | 51 | 45 | 48 | 45 | 42 | 41 | 43 | 54 | 52 | 48 | 50 | 46 | 40 | 49 | 58 | 56 | 55 | 51 | 53 | 41 | 41 | 56 | 59 | 56 | 60 | 52 | 41 |  | 1460
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0913000004592100000000; 2025-11-08: 56; 2025-11-10: 59; 2025-11-12: 63; 2025-11-14: 52; 2025-11-16: 37; 2025-11-18: 34; 2025-11-20: 53; 2025-11-22: 60; 2025-11-24: 61; 2025-11-26: 58; 2025-11-28: 44; 2025-11-30: 38