## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 6484.61 |  | 当月末検針値 |  | 5284.3 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 6318 |  | kWh | 最大電力 |  | 52 |  | kW |  | 8161 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 6348.59 |  | 前月末検針値 |  | 5179 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 66
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 70
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 68
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66
4:00- 4:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 64
6:00- 6:30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66
6:30- 7:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 117
7:00- 7:30 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 2 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 2 | 12 | 21 | 14 | 11 | 12 | 8 | 2 | 14 | 15 | 8 | 9 | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 284
7:30- 8:00 | 11 | 12 | 11 | 15 | 18 | 9 | 2 | 11 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 14 | 7 | 2 | 15 | 19 | 11 | 9 | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 340
8:00- 8:30 | 15 | 14 | 19 | 20 | 22 | 16 | 3 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 2 | 22 | 22 | 17 | 21 | 21 | 15 | 2 | 19 | 15 | 16 | 14 | 22 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 444
8:30- 9:00 | 11 | 12 | 16 | 16 | 18 | 16 | 1 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 2 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 11 | 2 | 15 | 15 | 14 | 12 | 20 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 385
9:00- 9:30 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 13 | 3 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 | 2 | 20 | 15 | 20 | 14 | 13 | 8 | 3 | 14 | 13 | 16 | 12 | 18 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 351
9:30-10:00 | 9 | 11 | 16 | 14 | 16 | 13 | 2 | 13 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 2 | 19 | 12 | 19 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 349
10:00-10:30 | 13 | 9 | 14 | 13 | 14 | 8 | 2 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 2 | 16 | 11 | 17 | 12 | 13 | 9 | 2 | 11 | 15 | 13 | 16 | 24 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 321
10:30-11:00 | 11 | 8 | 14 | 13 | 13 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | 2 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 2 | 11 | 10 | 11 | 13 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 282
11:00-11:30 | 8 | 7 | 13 | 11 | 15 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 3 | 15 | 10 | 14 | 11 | 10 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 11 | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 265
11:30-12:00 | 7 | 6 | 15 | 9 | 13 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 11 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 236
12:00-12:30 | 6 | 6 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | 9 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 221
12:30-13:00 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 190
13:00-13:30 | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 210
13:30-14:00 | 7 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | 1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | 2 | 15 | 13 | 10 | 11 | 7 | 4 | 2 | 11 | 9 | 11 | 12 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 271
14:00-14:30 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 6 | 2 | 14 | 9 | 10 | 13 | 13 | 11 | 2 | 17 | 14 | 17 | 14 | 8 | 6 | 2 | 15 | 9 | 10 | 15 | 25 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 319
14:30-15:00 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 13 | 12 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | 11 | 10 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 280
15:00-15:30 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 7 | 1 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 3 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | 2 | 11 | 9 | 9 | 9 | 19 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 259
15:30-16:00 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 13 | 12 | 15 | 11 | 9 | 7 | 2 | 11 | 9 | 8 | 14 | 18 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 288
16:00-16:30 | 7 | 8 | 13 | 10 | 13 | 10 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 13 | 2 | 12 | 12 | 13 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 258
16:30-17:00 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 | 1 | 9 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 3 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 277
17:00-17:30 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 3 | 2 | 14 | 11 | 12 | 10 | 12 | 4 | 1 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 9 | 9 | 11 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 266
17:30-18:00 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 213
18:00-18:30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 128
18:30-19:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 101
19:00-19:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75
19:30-20:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 66
20:00-20:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 61
20:30-21:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 68
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65
22:30-23:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 62
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 65
合 計(kWh) | 246 | 256 | 352 | 341 | 365 | 250 | 98 | 293 | 294 | 303 | 290 | 301 | 276 | 99 | 380 | 350 | 358 | 322 | 285 | 204 | 102 | 313 | 300 | 292 | 319 | 473 | 301 | 99 | 101 | 99 | 99 | 8161
最大電力(kW) | 30 | 28 | 38 | 40 | 44 | 32 | 6 | 36 | 36 | 38 | 36 | 34 | 30 | 6 | 44 | 44 | 40 | 42 | 42 | 30 | 6 | 38 | 38 | 32 | 36 | 50 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 188 | 195 | 293 | 275 | 294 | 187 | 57 | 234 | 228 | 238 | 226 | 240 | 217 | 58 | 310 | 272 | 287 | 256 | 219 | 151 | 59 | 246 | 224 | 233 | 261 | 404 | 227 | 58 | 58 | 58 | 58 | 6311
夜 間 | 58 | 61 | 59 | 66 | 71 | 63 | 41 | 59 | 66 | 65 | 64 | 61 | 59 | 41 | 70 | 78 | 71 | 66 | 66 | 53 | 43 | 67 | 76 | 59 | 58 | 69 | 74 | 41 | 43 | 41 | 41 | 1850
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0913000004592100000000; 2025-12-08: 59; 2025-12-10: 63; 2025-12-12: 52; 2025-12-14: 37; 2025-12-16: 34; 2025-12-18: 53; 2025-12-20: 60; 2025-12-22: 61; 2025-12-24: 58; 2025-12-26: 44; 2025-12-28: 38; 2025-12-30: 52