## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 5607.54 |  | 当月末検針値 |  | 4568.5 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 6390 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 7781 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 5477.86 |  | 前月末検針値 |  | 4462 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 67
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 61
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 64
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 64
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 60
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 63
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 62
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 61
4:00- 4:30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 63
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 58
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 64
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 62
6:00- 6:30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 59
6:30- 7:00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 78
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |  | 105
7:30- 8:00 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 |  | 147
8:00- 8:30 | 2 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 | 10 | 2 | 13 | 8 | 14 | 13 | 12 | 13 | 1 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 13 | 3 | 16 |  | 300
8:30- 9:00 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | 14 | 10 | 17 | 15 | 19 | 14 | 3 | 15 | 15 | 19 | 11 | 14 | 11 | 2 | 17 |  | 306
9:00- 9:30 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 2 | 18 | 12 | 16 | 21 | 20 | 12 | 2 | 13 | 15 | 16 | 11 | 15 | 11 | 2 | 18 |  | 310
9:30-10:00 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | 14 | 11 | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 22 | 16 | 22 | 20 | 20 | 15 | 2 | 13 | 18 | 17 | 13 | 15 | 11 | 2 | 25 |  | 363
10:00-10:30 | 2 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 14 | 12 | 11 | 12 | 18 | 13 | 3 | 20 | 17 | 20 | 20 | 23 | 13 | 2 | 12 | 17 | 17 | 13 | 18 | 13 | 2 | 26 |  | 374
10:30-11:00 | 2 | 9 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 | 18 | 12 | 2 | 19 | 13 | 18 | 19 | 18 | 9 | 2 | 12 | 14 | 17 | 13 | 17 | 18 | 3 | 25 |  | 347
11:00-11:30 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 | 9 | 2 | 15 | 12 | 15 | 14 | 19 | 10 | 2 | 12 | 11 | 16 | 11 | 17 | 11 | 1 | 24 |  | 301
11:30-12:00 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 2 | 14 | 17 | 14 | 14 | 18 | 11 | 2 | 13 | 11 | 15 | 12 | 18 | 10 | 3 | 17 |  | 298
12:00-12:30 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 2 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 8 | 2 | 12 | 10 | 11 | 15 | 15 | 9 | 2 | 16 |  | 259
12:30-13:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 19 |  | 207
13:00-13:30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 6 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 2 | 17 |  | 212
13:30-14:00 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 13 | 14 | 14 | 19 | 6 | 3 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 2 | 22 |  | 278
14:00-14:30 | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 11 | 2 | 14 | 13 | 16 | 17 | 19 | 16 | 3 | 20 |  | 310
14:30-15:00 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 10 | 13 | 14 | 18 | 17 | 10 | 2 | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 10 | 1 | 21 |  | 287
15:00-15:30 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 2 | 11 | 16 | 13 | 15 | 16 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 3 | 18 |  | 294
15:30-16:00 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 2 | 10 | 16 | 15 | 16 | 17 | 11 | 2 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 11 | 2 | 20 |  | 291
16:00-16:30 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | 9 | 2 | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | 17 | 2 | 16 |  | 288
16:30-17:00 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | 17 | 18 | 17 | 15 | 10 | 2 | 14 | 13 | 9 | 12 | 15 | 15 | 2 | 20 |  | 304
17:00-17:30 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 2 | 11 | 14 | 12 | 16 | 17 | 5 | 2 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 2 | 16 |  | 278
17:30-18:00 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 2 | 11 |  | 192
18:00-18:30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 |  | 115
18:30-19:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 |  | 91
19:00-19:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 72
19:30-20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |  | 63
20:00-20:30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 63
20:30-21:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 66
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 66
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 58
22:30-23:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 67
23:00-23:30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 66
23:30-24:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 57
合 計(kWh) | 101 | 207 | 213 | 201 | 211 | 232 | 175 | 99 | 232 | 246 | 248 | 239 | 304 | 235 | 100 | 336 | 338 | 377 | 383 | 409 | 256 | 100 | 311 | 320 | 344 | 321 | 366 | 316 | 101 | 460 |  | 7781
最大電力(kW) | 6 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 18 | 6 | 28 | 24 | 26 | 24 | 36 | 26 | 6 | 44 | 34 | 44 | 42 | 46 | 30 | 6 | 30 | 36 | 38 | 34 | 38 | 36 | 6 | 52 |  | 52
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 59 | 161 | 166 | 157 | 165 | 189 | 132 | 58 | 188 | 195 | 205 | 192 | 260 | 189 | 59 | 283 | 287 | 329 | 338 | 359 | 210 | 58 | 263 | 266 | 295 | 277 | 319 | 270 | 60 | 406 |  | 6395
夜 間 | 42 | 46 | 47 | 44 | 46 | 43 | 43 | 41 | 44 | 51 | 43 | 47 | 44 | 46 | 41 | 53 | 51 | 48 | 45 | 50 | 46 | 42 | 48 | 54 | 49 | 44 | 47 | 46 | 41 | 54 |  | 1386
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0913000004592100000000; 2025-06-08: 60; 2025-06-10: 63; 2025-06-12: 63; 2025-06-14: 40; 2025-06-16: 35; 2025-06-18: 56; 2025-06-20: 59; 2025-06-22: 63; 2025-06-24: 52; 2025-06-26: 37; 2025-06-28: 34; 2025-06-30: 53