## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 5799.24 |  | 当月末検針値 |  | 4732.4 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 9834 |  | kWh | 最大電力 |  | 60 |  | kW |  | 11502 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 5607.54 |  | 前月末検針値 |  | 4568.5 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 71
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 63
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 68
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 68
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 69
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 61
4:30- 5:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 63
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 68
5:30- 6:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 64
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 72
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 95
7:00- 7:30 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 176
7:30- 8:00 | 15 | 8 | 12 | 9 | 7 | 2 | 9 | 16 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 12 | 10 | 2 | 11 | 13 | 10 | 9 | 276
8:00- 8:30 | 14 | 20 | 14 | 18 | 15 | 3 | 18 | 13 | 19 | 19 | 19 | 13 | 3 | 19 | 14 | 18 | 20 | 19 | 13 | 3 | 3 | 14 | 18 | 20 | 20 | 17 | 2 | 22 | 15 | 19 | 18 | 462
8:30- 9:00 | 15 | 18 | 17 | 19 | 14 | 2 | 26 | 16 | 20 | 18 | 20 | 14 | 1 | 17 | 14 | 16 | 20 | 17 | 12 | 2 | 2 | 17 | 20 | 22 | 19 | 15 | 3 | 20 | 17 | 19 | 16 | 468
9:00- 9:30 | 25 | 17 | 24 | 19 | 14 | 2 | 27 | 25 | 20 | 27 | 24 | 13 | 3 | 21 | 15 | 16 | 25 | 15 | 12 | 2 | 2 | 21 | 26 | 24 | 18 | 17 | 2 | 19 | 25 | 25 | 18 | 543
9:30-10:00 | 24 | 19 | 23 | 20 | 14 | 2 | 24 | 28 | 30 | 25 | 25 | 13 | 2 | 19 | 20 | 19 | 28 | 18 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 2 | 28 | 25 | 29 | 25 | 612
10:00-10:30 | 23 | 22 | 18 | 19 | 16 | 2 | 18 | 26 | 27 | 25 | 23 | 16 | 2 | 19 | 19 | 15 | 24 | 16 | 22 | 3 | 3 | 25 | 26 | 26 | 30 | 25 | 2 | 30 | 22 | 27 | 24 | 595
10:30-11:00 | 22 | 28 | 19 | 24 | 16 | 2 | 18 | 26 | 26 | 24 | 19 | 15 | 2 | 18 | 16 | 16 | 23 | 20 | 18 | 2 | 2 | 23 | 25 | 25 | 28 | 22 | 2 | 29 | 22 | 18 | 21 | 571
11:00-11:30 | 21 | 29 | 24 | 21 | 12 | 2 | 21 | 24 | 24 | 25 | 20 | 13 | 3 | 17 | 13 | 17 | 21 | 17 | 13 | 2 | 2 | 21 | 23 | 24 | 28 | 20 | 3 | 29 | 20 | 21 | 18 | 548
11:30-12:00 | 21 | 24 | 20 | 18 | 12 | 3 | 18 | 20 | 24 | 24 | 15 | 11 | 2 | 14 | 14 | 16 | 18 | 13 | 11 | 2 | 2 | 17 | 19 | 21 | 28 | 14 | 2 | 25 | 16 | 21 | 19 | 484
12:00-12:30 | 14 | 16 | 14 | 17 | 11 | 1 | 14 | 16 | 17 | 19 | 14 | 11 | 2 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | 10 | 3 | 3 | 14 | 15 | 15 | 23 | 12 | 2 | 19 | 15 | 15 | 14 | 389
12:30-13:00 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 3 | 13 | 14 | 19 | 16 | 12 | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 13 | 20 | 12 | 330
13:00-13:30 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 | 2 | 16 | 19 | 16 | 12 | 11 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 2 | 2 | 12 | 13 | 13 | 16 | 11 | 3 | 13 | 13 | 19 | 12 | 337
13:30-14:00 | 16 | 15 | 17 | 16 | 10 | 2 | 17 | 17 | 22 | 15 | 14 | 17 | 3 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 | 10 | 2 | 2 | 16 | 19 | 19 | 21 | 17 | 2 | 20 | 16 | 22 | 17 | 430
14:00-14:30 | 16 | 21 | 17 | 24 | 11 | 2 | 18 | 16 | 25 | 24 | 21 | 21 | 2 | 11 | 12 | 18 | 17 | 16 | 10 | 3 | 2 | 17 | 18 | 19 | 22 | 14 | 2 | 22 | 15 | 22 | 19 | 477
14:30-15:00 | 17 | 20 | 18 | 25 | 12 | 3 | 16 | 17 | 22 | 22 | 21 | 15 | 2 | 12 | 12 | 18 | 15 | 16 | 12 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 22 | 15 | 2 | 21 | 18 | 19 | 18 | 468
15:00-15:30 | 16 | 21 | 18 | 20 | 15 | 2 | 15 | 18 | 18 | 20 | 19 | 14 | 2 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 2 | 3 | 16 | 18 | 18 | 22 | 15 | 3 | 27 | 17 | 19 | 17 | 461
15:30-16:00 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 2 | 18 | 16 | 17 | 20 | 16 | 14 | 3 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 19 | 19 | 15 | 1 | 25 | 18 | 19 | 19 | 446
16:00-16:30 | 16 | 16 | 19 | 18 | 15 | 2 | 16 | 16 | 16 | 22 | 15 | 13 | 2 | 12 | 13 | 15 | 20 | 12 | 13 | 2 | 2 | 17 | 17 | 20 | 18 | 14 | 3 | 20 | 17 | 20 | 19 | 440
16:30-17:00 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 | 2 | 16 | 17 | 15 | 19 | 14 | 16 | 2 | 14 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 2 | 2 | 17 | 18 | 21 | 21 | 15 | 2 | 21 | 19 | 18 | 20 | 443
17:00-17:30 | 18 | 17 | 19 | 17 | 5 | 3 | 19 | 17 | 14 | 16 | 14 | 5 | 2 | 13 | 11 | 17 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 20 | 19 | 17 | 21 | 4 | 3 | 20 | 19 | 19 | 20 | 408
17:30-18:00 | 12 | 11 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1 | 13 | 12 | 13 | 13 | 271
18:00-18:30 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 147
18:30-19:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 92
19:00-19:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72
19:30-20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 65
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 70
20:30-21:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 67
21:00-21:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63
21:30-22:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 76
22:00-22:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 62
22:30-23:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 68
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 68
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67
合 計(kWh) | 432 | 451 | 437 | 441 | 304 | 101 | 437 | 455 | 478 | 479 | 425 | 326 | 105 | 353 | 344 | 376 | 441 | 363 | 302 | 105 | 104 | 440 | 460 | 473 | 511 | 375 | 104 | 519 | 438 | 484 | 439 | 11502
最大電力(kW) | 50 | 58 | 48 | 50 | 32 | 6 | 54 | 56 | 60 | 54 | 50 | 42 | 6 | 42 | 40 | 38 | 56 | 40 | 44 | 6 | 6 | 56 | 56 | 56 | 60 | 50 | 6 | 60 | 50 | 58 | 50 | 60
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 374 | 399 | 378 | 386 | 254 | 60 | 386 | 394 | 422 | 423 | 369 | 275 | 61 | 298 | 287 | 324 | 386 | 307 | 251 | 62 | 62 | 379 | 405 | 417 | 450 | 317 | 62 | 460 | 377 | 426 | 384 | 9835
夜 間 | 58 | 52 | 59 | 55 | 50 | 41 | 51 | 61 | 56 | 56 | 56 | 51 | 44 | 55 | 57 | 52 | 55 | 56 | 51 | 43 | 42 | 61 | 55 | 56 | 61 | 58 | 42 | 59 | 61 | 58 | 55 | 1667
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0913000004592100000000; 2025-07-08: 63; 2025-07-10: 63; 2025-07-12: 40; 2025-07-14: 35; 2025-07-16: 56; 2025-07-18: 59; 2025-07-20: 63; 2025-07-22: 52; 2025-07-24: 37; 2025-07-26: 34; 2025-07-28: 53; 2025-07-30: 60