## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 5976.9 |  | 当月末検針値 |  | 4881.8 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 8964 |  | kWh | 最大電力 |  | 61 |  | kW |  | 10660 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 5799.24 |  | 前月末検針値 |  | 4732.4 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 73
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 62
1:30- 2:00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 69
2:00- 2:30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 66
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 72
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 61
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 63
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 74
6:30- 7:00 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 100
7:00- 7:30 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 195
7:30- 8:00 | 10 | 7 | 2 | 13 | 10 | 14 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 2 | 11 | 16 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | 252
8:00- 8:30 | 21 | 17 | 5 | 21 | 21 | 16 | 19 | 20 | 13 | 2 | 1 | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 3 | 20 | 14 | 19 | 20 | 17 | 17 | 3 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 17 | 4 | 456
8:30- 9:00 | 18 | 13 | 12 | 22 | 19 | 22 | 18 | 16 | 12 | 3 | 3 | 17 | 11 | 12 | 13 | 12 | 2 | 18 | 16 | 19 | 17 | 16 | 14 | 1 | 20 | 17 | 16 | 15 | 25 | 16 | 3 | 438
9:00- 9:30 | 18 | 12 | 14 | 19 | 26 | 26 | 22 | 17 | 10 | 2 | 2 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 17 | 17 | 18 | 20 | 17 | 13 | 3 | 17 | 24 | 18 | 17 | 24 | 14 | 3 | 460
9:30-10:00 | 23 | 13 | 13 | 18 | 20 | 26 | 24 | 16 | 10 | 2 | 2 | 17 | 18 | 14 | 15 | 13 | 2 | 19 | 19 | 19 | 24 | 20 | 13 | 2 | 20 | 25 | 23 | 24 | 26 | 18 | 3 | 501
10:00-10:30 | 29 | 22 | 13 | 19 | 20 | 24 | 21 | 16 | 12 | 2 | 2 | 17 | 18 | 14 | 17 | 20 | 3 | 19 | 20 | 21 | 30 | 17 | 16 | 3 | 20 | 25 | 26 | 24 | 26 | 27 | 3 | 546
10:30-11:00 | 27 | 22 | 9 | 18 | 20 | 21 | 18 | 19 | 14 | 2 | 2 | 18 | 19 | 21 | 16 | 23 | 2 | 20 | 18 | 18 | 28 | 17 | 14 | 2 | 27 | 25 | 21 | 22 | 25 | 24 | 3 | 535
11:00-11:30 | 23 | 18 | 8 | 21 | 17 | 17 | 19 | 19 | 13 | 2 | 3 | 18 | 18 | 21 | 17 | 19 | 2 | 17 | 16 | 26 | 31 | 16 | 15 | 2 | 24 | 22 | 19 | 20 | 24 | 21 | 3 | 511
11:30-12:00 | 17 | 15 | 6 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 9 | 2 | 1 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 2 | 21 | 15 | 24 | 26 | 16 | 13 | 2 | 19 | 19 | 16 | 17 | 23 | 19 | 3 | 438
12:00-12:30 | 16 | 12 | 2 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 9 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 2 | 16 | 15 | 16 | 24 | 23 | 11 | 3 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 2 | 383
12:30-13:00 | 13 | 9 | 3 | 10 | 13 | 17 | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 10 | 1 | 12 | 10 | 14 | 21 | 12 | 10 | 3 | 315
13:00-13:30 | 14 | 10 | 3 | 13 | 11 | 20 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 3 | 12 | 11 | 12 | 17 | 17 | 11 | 2 | 319
13:30-14:00 | 17 | 12 | 2 | 20 | 16 | 23 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 3 | 24 | 17 | 18 | 22 | 15 | 10 | 2 | 17 | 21 | 17 | 21 | 20 | 10 | 3 | 421
14:00-14:30 | 22 | 14 | 2 | 18 | 18 | 22 | 18 | 15 | 9 | 2 | 2 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 2 | 24 | 16 | 20 | 18 | 16 | 12 | 2 | 16 | 22 | 25 | 20 | 18 | 19 | 2 | 439
14:30-15:00 | 23 | 14 | 3 | 20 | 15 | 21 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 12 | 11 | 12 | 15 | 11 | 3 | 18 | 15 | 20 | 17 | 17 | 13 | 2 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 14 | 2 | 409
15:00-15:30 | 20 | 15 | 1 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 2 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 2 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 2 | 401
15:30-16:00 | 18 | 14 | 3 | 15 | 17 | 17 | 19 | 16 | 12 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 2 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 3 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2 | 398
16:00-16:30 | 18 | 14 | 2 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 2 | 2 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 2 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 2 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 | 3 | 386
16:30-17:00 | 18 | 13 | 2 | 15 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 2 | 2 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 3 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 14 | 2 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 12 | 2 | 391
17:00-17:30 | 18 | 5 | 2 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 14 | 4 | 1 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 4 | 2 | 342
17:30-18:00 | 16 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 2 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 2 | 2 | 246
18:00-18:30 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 136
18:30-19:00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 85
19:00-19:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 68
19:30-20:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68
20:00-20:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70
20:30-21:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 67
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 70
21:30-22:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68
22:00-22:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 67
22:30-23:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 68
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 70
23:30-24:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 66
合 計(kWh) | 471 | 337 | 168 | 422 | 422 | 474 | 423 | 384 | 266 | 103 | 103 | 368 | 341 | 349 | 345 | 314 | 105 | 432 | 398 | 436 | 472 | 402 | 315 | 105 | 423 | 450 | 432 | 448 | 470 | 368 | 114 | 10660
最大電力(kW) | 58 | 44 | 28 | 44 | 52 | 52 | 48 | 40 | 28 | 6 | 6 | 36 | 38 | 42 | 34 | 46 | 6 | 48 | 40 | 52 | 62 | 46 | 34 | 6 | 54 | 50 | 52 | 48 | 52 | 54 | 8 | 62
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 412 | 284 | 125 | 362 | 360 | 410 | 365 | 327 | 213 | 60 | 60 | 310 | 286 | 293 | 293 | 261 | 62 | 373 | 335 | 380 | 416 | 345 | 262 | 61 | 364 | 390 | 373 | 389 | 412 | 314 | 70 | 8967
夜 間 | 59 | 53 | 43 | 60 | 62 | 64 | 58 | 57 | 53 | 43 | 43 | 58 | 55 | 56 | 52 | 53 | 43 | 59 | 63 | 56 | 56 | 57 | 53 | 44 | 59 | 60 | 59 | 59 | 58 | 54 | 44 | 1693
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0913000004592100000000; 2025-08-08: 63; 2025-08-10: 40; 2025-08-12: 35; 2025-08-14: 56; 2025-08-16: 59; 2025-08-18: 63; 2025-08-20: 52; 2025-08-22: 37; 2025-08-24: 34; 2025-08-26: 53; 2025-08-28: 60; 2025-08-30: 61