## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 6132.7 |  | 当月末検針値 |  | 5011.2 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 7764 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 9348 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 5976.9 |  | 前月末検針値 |  | 4881.8 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 66
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 65
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 64
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 67
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 63
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 63
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 65
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 63
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 62
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 63
5:00- 5:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 66
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 63
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 63
6:30- 7:00 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 103
7:00- 7:30 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 160
7:30- 8:00 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 11 | 2 | 11 | 16 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 |  | 233
8:00- 8:30 | 21 | 17 | 18 | 16 | 17 | 21 | 3 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 2 | 2 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 3 | 14 | 2 | 11 | 17 | 15 | 9 | 2 | 14 | 7 |  | 390
8:30- 9:00 | 19 | 13 | 16 | 15 | 16 | 18 | 2 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 4 | 14 | 3 | 15 | 16 | 15 | 6 | 2 | 12 | 9 |  | 365
9:00- 9:30 | 22 | 14 | 24 | 19 | 18 | 18 | 2 | 18 | 21 | 16 | 17 | 14 | 13 | 3 | 2 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 4 | 12 | 2 | 15 | 20 | 16 | 5 | 3 | 12 | 11 |  | 402
9:30-10:00 | 23 | 21 | 26 | 21 | 18 | 14 | 2 | 21 | 28 | 21 | 16 | 17 | 14 | 1 | 3 | 27 | 26 | 18 | 18 | 12 | 2 | 12 | 2 | 21 | 24 | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 |  | 455
10:00-10:30 | 24 | 19 | 27 | 18 | 21 | 18 | 3 | 23 | 26 | 17 | 19 | 22 | 16 | 3 | 2 | 29 | 28 | 18 | 19 | 12 | 3 | 22 | 2 | 24 | 24 | 24 | 5 | 3 | 15 | 10 |  | 496
10:30-11:00 | 24 | 18 | 25 | 18 | 20 | 19 | 1 | 19 | 24 | 17 | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 | 26 | 27 | 19 | 18 | 12 | 1 | 20 | 2 | 23 | 22 | 19 | 5 | 2 | 12 | 9 |  | 461
11:00-11:30 | 22 | 15 | 23 | 15 | 19 | 15 | 3 | 20 | 21 | 16 | 19 | 15 | 14 | 3 | 2 | 25 | 27 | 14 | 15 | 14 | 3 | 15 | 3 | 18 | 20 | 17 | 5 | 2 | 10 | 10 |  | 420
11:30-12:00 | 17 | 14 | 21 | 16 | 17 | 12 | 2 | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 1 | 2 | 22 | 20 | 11 | 15 | 11 | 2 | 12 | 2 | 13 | 15 | 15 | 6 | 2 | 12 | 10 |  | 371
12:00-12:30 | 12 | 11 | 15 | 16 | 13 | 11 | 3 | 15 | 14 | 14 | 18 | 15 | 11 | 3 | 3 | 14 | 14 | 11 | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 14 | 13 | 14 | 4 | 3 | 11 | 9 |  | 318
12:30-13:00 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 12 | 12 | 11 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 | 8 | 2 | 11 | 12 | 10 | 6 | 2 | 9 | 7 |  | 260
13:00-13:30 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3 | 15 | 12 | 13 | 18 | 10 | 8 | 2 | 3 | 12 | 15 | 9 | 9 | 7 | 2 | 11 | 3 | 11 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 9 |  | 277
13:30-14:00 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 9 | 2 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 10 | 2 | 2 | 16 | 18 | 13 | 15 | 8 | 2 | 13 | 2 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 11 | 15 |  | 354
14:00-14:30 | 21 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 2 | 20 | 14 | 15 | 20 | 16 | 11 | 3 | 1 | 16 | 21 | 13 | 17 | 10 | 3 | 15 | 2 | 18 | 15 | 21 | 6 | 2 | 13 | 12 |  | 381
14:30-15:00 | 17 | 15 | 16 | 13 | 21 | 12 | 2 | 18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 12 | 2 | 3 | 16 | 17 | 10 | 16 | 10 | 1 | 16 | 2 | 18 | 15 | 17 | 5 | 2 | 13 | 9 |  | 360
15:00-15:30 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 15 | 13 | 14 | 15 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 10 | 10 |  | 336
15:30-16:00 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 14 | 3 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 2 | 2 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 | 2 | 14 | 1 | 15 | 17 | 15 | 5 | 2 | 11 | 9 |  | 347
16:00-16:30 | 17 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 2 | 12 | 3 | 12 | 13 | 13 | 6 | 2 | 10 | 8 |  | 325
16:30-17:00 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 11 | 3 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 2 | 13 | 2 | 13 | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 |  | 332
17:00-17:30 | 16 | 14 | 17 | 13 | 17 | 4 | 2 | 14 | 13 | 15 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 11 | 2 | 14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 11 | 8 |  | 303
17:30-18:00 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | 11 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 |  | 213
18:00-18:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |  | 116
18:30-19:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 88
19:00-19:30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 65
19:30-20:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 63
20:00-20:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 68
20:30-21:00 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 64
21:00-21:30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 66
21:30-22:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 64
22:00-22:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 64
22:30-23:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 70
23:00-23:30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 63
23:30-24:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 62
合 計(kWh) | 441 | 380 | 440 | 376 | 404 | 335 | 104 | 408 | 423 | 377 | 409 | 380 | 298 | 103 | 103 | 438 | 433 | 340 | 360 | 269 | 108 | 333 | 104 | 387 | 399 | 373 | 168 | 104 | 288 | 263 |  | 9348
最大電力(kW) | 48 | 42 | 54 | 42 | 42 | 42 | 6 | 46 | 56 | 42 | 40 | 44 | 32 | 6 | 6 | 58 | 56 | 38 | 38 | 28 | 8 | 44 | 6 | 48 | 48 | 48 | 18 | 6 | 30 | 30 |  | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 379 | 315 | 381 | 319 | 345 | 278 | 61 | 351 | 358 | 319 | 355 | 326 | 244 | 61 | 60 | 375 | 375 | 288 | 309 | 217 | 65 | 284 | 62 | 328 | 344 | 322 | 123 | 61 | 243 | 212 |  | 7760
夜 間 | 62 | 65 | 59 | 57 | 59 | 57 | 43 | 57 | 65 | 58 | 54 | 54 | 54 | 42 | 43 | 63 | 58 | 52 | 51 | 52 | 43 | 49 | 42 | 59 | 55 | 51 | 45 | 43 | 45 | 51 |  | 1588
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0913000004592100000000; 2025-09-08: 40; 2025-09-10: 35; 2025-09-12: 56; 2025-09-14: 59; 2025-09-16: 63; 2025-09-18: 52; 2025-09-20: 37; 2025-09-22: 34; 2025-09-24: 53; 2025-09-26: 60; 2025-09-28: 61; 2025-09-30: 58