## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 6650.68 |  | 当月末検針値 |  | 5417.3 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 7980 |  | kWh | 最大電力 |  | 62 |  | kW |  | 9964 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 6484.61 |  | 前月末検針値 |  | 5284.3 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 66
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 62
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58
3:30- 4:00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 63
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 64
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 64
5:00- 5:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 59
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 63
6:30- 7:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 126
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | 23 | 13 | 22 | 11 | 2 | 3 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 2 | 10 | 15 | 13 | 12 | 17 | 4 | 3 | 15 | 16 | 18 | 13 | 23 | 18 | 348
7:30- 8:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 | 17 | 19 | 20 | 12 | 2 | 1 | 18 | 24 | 15 | 15 | 9 | 2 | 14 | 15 | 16 | 21 | 20 | 19 | 1 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 431
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 23 | 28 | 27 | 30 | 18 | 2 | 2 | 21 | 29 | 22 | 19 | 19 | 2 | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 30 | 3 | 28 | 21 | 27 | 24 | 27 | 24 | 587
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 15 | 3 | 3 | 19 | 25 | 21 | 18 | 17 | 2 | 21 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 2 | 25 | 19 | 24 | 22 | 22 | 18 | 523
9:00- 9:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | 20 | 26 | 27 | 10 | 1 | 1 | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 1 | 21 | 18 | 20 | 21 | 26 | 23 | 2 | 23 | 20 | 20 | 20 | 26 | 17 | 495
9:30-10:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 | 10 | 2 | 3 | 24 | 18 | 17 | 17 | 11 | 3 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 2 | 21 | 26 | 14 | 21 | 21 | 16 | 473
10:00-10:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 19 | 23 | 18 | 21 | 10 | 3 | 2 | 22 | 19 | 17 | 17 | 11 | 2 | 14 | 16 | 17 | 25 | 22 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | 450
10:30-11:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 | 21 | 17 | 21 | 10 | 1 | 2 | 20 | 22 | 16 | 13 | 9 | 1 | 12 | 16 | 13 | 21 | 20 | 19 | 2 | 20 | 21 | 22 | 18 | 21 | 14 | 416
11:00-11:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 18 | 14 | 20 | 7 | 3 | 2 | 18 | 19 | 11 | 12 | 7 | 3 | 11 | 16 | 14 | 20 | 18 | 17 | 2 | 17 | 17 | 21 | 21 | 20 | 12 | 377
11:30-12:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 16 | 12 | 16 | 7 | 2 | 2 | 14 | 17 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 13 | 15 | 20 | 18 | 16 | 2 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 13 | 335
12:00-12:30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 9 | 2 | 2 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 12 | 15 | 15 | 14 | 11 | 3 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 294
12:30-13:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 | 11 | 9 | 1 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 254
13:00-13:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 15 | 13 | 12 | 9 | 3 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 10 | 267
13:30-14:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 6 | 2 | 3 | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 8 | 2 | 14 | 14 | 16 | 21 | 19 | 11 | 332
14:00-14:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 14 | 17 | 17 | 7 | 2 | 1 | 13 | 15 | 12 | 9 | 10 | 2 | 9 | 13 | 19 | 20 | 19 | 9 | 2 | 15 | 16 | 16 | 23 | 20 | 12 | 354
14:30-15:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 8 | 2 | 3 | 13 | 14 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 13 | 21 | 16 | 19 | 7 | 2 | 16 | 16 | 14 | 17 | 15 | 14 | 329
15:00-15:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 11 | 2 | 2 | 12 | 14 | 9 | 10 | 10 | 1 | 8 | 13 | 16 | 15 | 15 | 9 | 2 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 326
15:30-16:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 12 | 2 | 2 | 14 | 16 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 15 | 18 | 16 | 16 | 9 | 2 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 348
16:00-16:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 16 | 13 | 16 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 318
16:30-17:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 2 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 10 | 2 | 16 | 18 | 15 | 18 | 25 | 11 | 336
17:00-17:30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 14 | 14 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | 13 | 9 | 4 | 2 | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 5 | 2 | 14 | 13 | 14 | 15 | 23 | 5 | 312
17:30-18:00 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | 12 | 12 | 19 | 2 | 246
18:00-18:30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 135
18:30-19:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 96
19:00-19:30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 70
19:30-20:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 61
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 62
20:30-21:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 64
21:00-21:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 61
21:30-22:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62
22:00-22:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 64
22:30-23:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62
23:00-23:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 63
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 64
合 計(kWh) | 102 | 103 | 102 | 99 | 430 | 422 | 438 | 423 | 472 | 260 | 102 | 102 | 398 | 424 | 339 | 298 | 243 | 92 | 309 | 378 | 425 | 456 | 467 | 351 | 101 | 441 | 433 | 437 | 463 | 497 | 357 | 9964
最大電力(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 56 | 56 | 54 | 60 | 36 | 6 | 6 | 48 | 58 | 44 | 38 | 38 | 6 | 42 | 46 | 48 | 54 | 62 | 60 | 6 | 56 | 52 | 54 | 48 | 54 | 48 | 62
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 59 | 61 | 59 | 58 | 361 | 340 | 353 | 354 | 386 | 199 | 60 | 59 | 329 | 351 | 271 | 236 | 189 | 53 | 247 | 312 | 358 | 386 | 391 | 292 | 59 | 362 | 355 | 361 | 389 | 413 | 280 | 7983
夜 間 | 43 | 42 | 43 | 41 | 69 | 82 | 85 | 69 | 86 | 61 | 42 | 43 | 69 | 73 | 68 | 62 | 54 | 39 | 62 | 66 | 67 | 70 | 76 | 59 | 42 | 79 | 78 | 76 | 74 | 84 | 77 | 1981
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0913000004592100000000; 2026-01-08: 63; 2026-01-10: 52; 2026-01-12: 37; 2026-01-14: 34; 2026-01-16: 53; 2026-01-18: 60; 2026-01-20: 61; 2026-01-22: 58; 2026-01-24: 44; 2026-01-26: 38; 2026-01-28: 52; 2026-01-30: 62