## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 62 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 6790.34 |  | 当月末検針値 |  | 5527.7 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 6624 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 8380 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 6650.68 |  | 前月末検針値 |  | 5417.3 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 60
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 59
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 62
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 60
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 59
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 60
3:00- 3:30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 59
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 53
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 64
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 53
5:00- 5:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 62
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 56
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 59
6:30- 7:00 | 2 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |  |  |  | 116
7:00- 7:30 | 2 | 20 | 19 | 17 | 11 | 14 | 8 | 2 | 14 | 20 | 2 | 13 | 14 | 12 | 2 | 13 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 13 | 8 | 12 | 6 | 7 |  |  |  | 291
7:30- 8:00 | 2 | 25 | 17 | 19 | 16 | 15 | 9 | 2 | 21 | 25 | 3 | 19 | 19 | 10 | 2 | 15 | 18 | 13 | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 9 | 12 | 6 | 7 |  |  |  | 344
8:00- 8:30 | 3 | 25 | 28 | 26 | 24 | 19 | 17 | 3 | 29 | 23 | 1 | 26 | 26 | 18 | 2 | 21 | 19 | 20 | 25 | 22 | 15 | 2 | 2 | 22 | 15 | 17 | 14 | 16 |  |  |  | 480
8:30- 9:00 | 1 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 13 | 3 | 27 | 21 | 2 | 25 | 23 | 15 | 2 | 18 | 17 | 20 | 20 | 22 | 13 | 2 | 2 | 18 | 14 | 14 | 10 | 11 |  |  |  | 424
9:00- 9:30 | 3 | 20 | 21 | 19 | 24 | 15 | 14 | 5 | 23 | 18 | 3 | 20 | 20 | 12 | 3 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 2 | 2 | 17 | 14 | 11 | 12 | 9 |  |  |  | 381
9:30-10:00 | 2 | 21 | 23 | 21 | 21 | 15 | 15 | 4 | 26 | 24 | 1 | 19 | 17 | 12 | 2 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 9 | 3 | 2 | 15 | 15 | 11 | 16 | 9 |  |  |  | 381
10:00-10:30 | 2 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 13 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | 21 | 13 | 2 | 18 | 11 | 12 | 16 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 17 | 11 | 14 | 10 |  |  |  | 359
10:30-11:00 | 2 | 15 | 19 | 14 | 17 | 17 | 12 | 4 | 20 | 21 | 3 | 19 | 15 | 11 | 2 | 17 | 10 | 13 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 17 | 10 | 13 | 7 |  |  |  | 336
11:00-11:30 | 2 | 14 | 18 | 11 | 9 | 13 | 14 | 3 | 19 | 18 | 2 | 20 | 12 | 10 | 3 | 18 | 7 | 12 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 |  |  |  | 299
11:30-12:00 | 2 | 12 | 19 | 11 | 9 | 12 | 16 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | 12 | 8 | 1 | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 11 | 7 |  |  |  | 270
12:00-12:30 | 2 | 13 | 15 | 10 | 9 | 12 | 11 | 4 | 14 | 13 | 2 | 16 | 10 | 9 | 3 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 |  |  |  | 251
12:30-13:00 | 2 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 197
13:00-13:30 | 3 | 14 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 14 | 14 | 2 | 12 | 8 | 9 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 |  |  |  | 227
13:30-14:00 | 1 | 18 | 15 | 12 | 15 | 14 | 9 | 4 | 16 | 15 | 3 | 13 | 11 | 8 | 2 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 8 | 10 | 7 |  |  |  | 277
14:00-14:30 | 3 | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 9 | 3 | 14 | 15 | 2 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 |  |  |  | 292
14:30-15:00 | 2 | 15 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 5 | 11 | 8 |  |  |  | 258
15:00-15:30 | 2 | 18 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 | 12 | 10 | 2 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 | 11 | 10 |  |  |  | 284
15:30-16:00 | 2 | 18 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 2 | 17 | 16 | 2 | 12 | 11 | 13 | 2 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 14 | 8 | 12 | 7 |  |  |  | 301
16:00-16:30 | 2 | 20 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 | 2 | 13 | 15 | 2 | 9 | 10 | 12 | 2 | 12 | 11 | 10 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | 15 | 13 | 7 | 12 | 8 |  |  |  | 273
16:30-17:00 | 2 | 18 | 14 | 13 | 16 | 18 | 14 | 2 | 12 | 25 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 | 7 | 10 | 7 |  |  |  | 300
17:00-17:30 | 2 | 18 | 15 | 13 | 15 | 17 | 5 | 2 | 15 | 20 | 2 | 12 | 15 | 4 | 1 | 14 | 9 | 12 | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 9 | 13 | 5 |  |  |  | 274
17:30-18:00 | 2 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 10 | 4 |  |  |  | 216
18:00-18:30 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 115
18:30-19:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 82
19:00-19:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 62
19:30-20:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 58
20:00-20:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 57
20:30-21:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 55
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 63
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 56
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 60
22:30-23:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 58
23:00-23:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 60
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 57
合 計(kWh) | 100 | 454 | 438 | 393 | 379 | 379 | 311 | 122 | 454 | 447 | 100 | 409 | 371 | 286 | 103 | 372 | 315 | 338 | 354 | 334 | 232 | 99 | 97 | 363 | 345 | 257 | 297 | 231 |  |  |  | 8380
最大電力(kW) | 6 | 50 | 56 | 52 | 48 | 40 | 34 | 10 | 58 | 50 | 6 | 52 | 52 | 36 | 6 | 42 | 38 | 40 | 50 | 44 | 30 | 6 | 6 | 44 | 40 | 34 | 32 | 32 |  |  |  | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 58 | 365 | 358 | 312 | 312 | 312 | 257 | 78 | 377 | 362 | 58 | 336 | 299 | 225 | 60 | 305 | 245 | 274 | 283 | 268 | 171 | 58 | 57 | 296 | 288 | 191 | 245 | 178 |  |  |  | 6628
夜 間 | 42 | 89 | 80 | 81 | 67 | 67 | 54 | 44 | 77 | 85 | 42 | 73 | 72 | 61 | 43 | 67 | 70 | 64 | 71 | 66 | 61 | 41 | 40 | 67 | 57 | 66 | 52 | 53 |  |  |  | 1752
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0913000004592100000000; 2026-02-08: 52; 2026-02-10: 37; 2026-02-12: 34; 2026-02-14: 53; 2026-02-16: 60; 2026-02-18: 61; 2026-02-20: 58; 2026-02-22: 44; 2026-02-24: 38; 2026-02-26: 52; 2026-02-28: 62 |  | 58