## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 62 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 6918.45 |  | 当月末検針値 |  | 5626.9 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 5952 |  | kWh | 最大電力 |  | 44 |  | kW |  | 7687 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 6790.34 |  | 前月末検針値 |  | 5527.7 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 68
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62
3:00- 3:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 65
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 66
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 62
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 72
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 116
7:00- 7:30 | 2 | 7 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | 3 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 2 | 2 | 12 | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 222
7:30- 8:00 | 2 | 12 | 11 | 16 | 16 | 10 | 8 | 1 | 19 | 22 | 15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 15 | 14 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 9 | 294
8:00- 8:30 | 3 | 16 | 17 | 17 | 20 | 18 | 16 | 3 | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 14 | 2 | 20 | 19 | 20 | 17 | 2 | 13 | 2 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 11 | 2 | 14 | 9 | 435
8:30- 9:00 | 1 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 2 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 13 | 2 | 16 | 15 | 18 | 12 | 2 | 12 | 2 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 2 | 12 | 8 | 371
9:00- 9:30 | 3 | 15 | 12 | 20 | 14 | 11 | 17 | 2 | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 12 | 3 | 14 | 14 | 16 | 11 | 3 | 9 | 2 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 333
9:30-10:00 | 2 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 2 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 10 | 1 | 13 | 12 | 17 | 13 | 1 | 9 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 323
10:00-10:30 | 2 | 19 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | 2 | 15 | 11 | 12 | 13 | 17 | 7 | 3 | 11 | 10 | 16 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 14 | 9 | 11 | 5 | 2 | 9 | 8 | 298
10:30-11:00 | 2 | 15 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 15 | 7 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 275
11:00-11:30 | 2 | 13 | 18 | 10 | 7 | 13 | 11 | 1 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 6 | 2 | 7 | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 244
11:30-12:00 | 3 | 9 | 14 | 9 | 7 | 14 | 9 | 3 | 11 | 10 | 12 | 8 | 14 | 5 | 2 | 8 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 231
12:00-12:30 | 2 | 8 | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 203
12:30-13:00 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 185
13:00-13:30 | 2 | 8 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 2 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 199
13:30-14:00 | 3 | 11 | 16 | 9 | 11 | 13 | 10 | 2 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 3 | 12 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 260
14:00-14:30 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 3 | 14 | 12 | 11 | 16 | 13 | 4 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 258
14:30-15:00 | 3 | 11 | 10 | 12 | 7 | 14 | 8 | 1 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 5 | 1 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 245
15:00-15:30 | 2 | 10 | 13 | 12 | 9 | 12 | 9 | 3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 258
15:30-16:00 | 2 | 11 | 13 | 10 | 8 | 14 | 10 | 2 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 4 | 2 | 10 | 11 | 13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | 260
16:00-16:30 | 2 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 2 | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | 5 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 237
16:30-17:00 | 2 | 14 | 12 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 254
17:00-17:30 | 2 | 11 | 14 | 11 | 9 | 13 | 4 | 2 | 14 | 11 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 11 | 9 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 254
17:30-18:00 | 2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 194
18:00-18:30 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 131
18:30-19:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 98
19:00-19:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 72
19:30-20:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 73
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 61
20:30-21:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66
21:30-22:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64
22:00-22:30 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64
22:30-23:00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64
合 計(kWh) | 103 | 323 | 356 | 303 | 288 | 327 | 285 | 101 | 368 | 344 | 331 | 335 | 378 | 183 | 101 | 295 | 281 | 319 | 267 | 101 | 207 | 100 | 238 | 258 | 298 | 224 | 236 | 183 | 99 | 224 | 231 | 7687
最大電力(kW) | 6 | 38 | 36 | 40 | 40 | 36 | 34 | 6 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 28 | 6 | 40 | 38 | 40 | 34 | 6 | 26 | 6 | 32 | 34 | 32 | 26 | 30 | 22 | 6 | 28 | 20 | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 60 | 266 | 292 | 238 | 219 | 271 | 229 | 59 | 296 | 268 | 264 | 266 | 310 | 139 | 58 | 230 | 216 | 265 | 205 | 58 | 158 | 59 | 186 | 202 | 241 | 171 | 184 | 138 | 58 | 167 | 179 | 5952
夜 間 | 43 | 57 | 64 | 65 | 69 | 56 | 56 | 42 | 72 | 76 | 67 | 69 | 68 | 44 | 43 | 65 | 65 | 54 | 62 | 43 | 49 | 41 | 52 | 56 | 57 | 53 | 52 | 45 | 41 | 57 | 52 | 1735
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0913000004592100000000; 2026-03-08: 37; 2026-03-10: 34; 2026-03-12: 53; 2026-03-14: 60; 2026-03-16: 61; 2026-03-18: 58; 2026-03-20: 44; 2026-03-22: 38; 2026-03-24: 52; 2026-03-26: 62; 2026-03-28: 58; 2026-03-30: 44