## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 62 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 7012.56 |  | 当月末検針値 |  | 5697.6 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 4242 |  | kWh | 最大電力 |  | 29 |  | kW |  | 5647 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 6918.45 |  | 前月末検針値 |  | 5626.9 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 61
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 64
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 65
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 62
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 63
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 65
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 58
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 65
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 62
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 57
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 64
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 63
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 63
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 77
7:00- 7:30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 103
7:30- 8:00 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 |  | 158
8:00- 8:30 | 13 | 14 | 13 | 10 | 2 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 2 | 10 | 7 | 2 | 12 |  | 267
8:30- 9:00 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 |  | 224
9:00- 9:30 | 10 | 11 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 |  | 216
9:30-10:00 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 9 | 10 | 2 | 9 |  | 234
10:00-10:30 | 8 | 8 | 12 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 13 | 10 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 |  | 219
10:30-11:00 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 |  | 190
11:00-11:30 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 8 |  | 192
11:30-12:00 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 |  | 170
12:00-12:30 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 |  | 148
12:30-13:00 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |  | 108
13:00-13:30 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |  | 119
13:30-14:00 | 12 | 10 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |  | 180
14:00-14:30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 |  | 194
14:30-15:00 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |  | 161
15:00-15:30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |  | 171
15:30-16:00 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 |  | 184
16:00-16:30 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 |  | 166
16:30-17:00 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 11 |  | 206
17:00-17:30 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 |  | 191
17:30-18:00 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |  | 139
18:00-18:30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 103
18:30-19:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 77
19:00-19:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 68
19:30-20:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 63
20:00-20:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 64
20:30-21:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 61
21:00-21:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 63
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 68
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 58
22:30-23:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 68
23:00-23:30 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 58
23:30-24:00 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 67
合 計(kWh) | 248 | 237 | 228 | 169 | 100 | 213 | 212 | 226 | 243 | 203 | 161 | 102 | 202 | 212 | 225 | 198 | 192 | 171 | 101 | 198 | 188 | 212 | 206 | 203 | 169 | 101 | 213 | 199 | 102 | 213 |  | 5647
最大電力(kW) | 26 | 28 | 26 | 20 | 6 | 24 | 24 | 28 | 26 | 20 | 18 | 6 | 22 | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 6 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 6 | 24 | 20 | 6 | 24 |  | 28
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 199 | 183 | 175 | 126 | 59 | 162 | 159 | 172 | 192 | 157 | 118 | 59 | 157 | 162 | 178 | 151 | 147 | 126 | 58 | 150 | 140 | 166 | 161 | 159 | 126 | 59 | 168 | 151 | 60 | 166 |  | 4246
夜 間 | 49 | 54 | 53 | 43 | 41 | 51 | 53 | 54 | 51 | 46 | 43 | 43 | 45 | 50 | 47 | 47 | 45 | 45 | 43 | 48 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 45 | 48 | 42 | 47 |  | 1401
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0913000004592100000000; 2026-04-08: 34; 2026-04-10: 53; 2026-04-12: 60; 2026-04-14: 61; 2026-04-16: 58; 2026-04-18: 44; 2026-04-20: 38; 2026-04-22: 52; 2026-04-24: 62; 2026-04-26: 58; 2026-04-28: 44; 2026-04-30: 29