## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市長
需要場所： | 福岡県那珂川市東隈１丁目１３－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 62 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 7109.49 |  | 当月末検針値 |  | 5771.4 |  | 当月末検針値 |  | 12.7 |  | 有効電力量 |  | 4428 |  | kWh | 最大電力 |  | 34 |  | kW |  | 5816 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 7012.56 |  | 前月末検針値 |  | 5697.6 |  | 前月末検針値 |  | 12.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67
0:30- 1:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 63
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 67
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 69
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 62
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 68
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 87
7:30- 8:00 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 126
8:00- 8:30 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 2 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 2 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 2 | 237
8:30- 9:00 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 3 | 193
9:00- 9:30 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 199
9:30-10:00 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 13 | 9 | 18 | 9 | 7 | 2 | 16 | 11 | 13 | 14 | 9 | 6 | 4 | 237
10:00-10:30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 2 | 17 | 9 | 15 | 11 | 10 | 11 | 5 | 239
10:30-11:00 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 12 | 13 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 15 | 13 | 11 | 12 | 6 | 236
11:00-11:30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 199
11:30-12:00 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 200
12:00-12:30 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 17 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 2 | 192
12:30-13:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 136
13:00-13:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 142
13:30-14:00 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 17 | 11 | 10 | 10 | 5 | 3 | 190
14:00-14:30 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 9 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 207
14:30-15:00 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 | 192
15:00-15:30 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 13 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 196
15:30-16:00 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 185
16:00-16:30 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 170
16:30-17:00 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1 | 198
17:00-17:30 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 176
17:30-18:00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 135
18:00-18:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 94
18:30-19:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80
19:00-19:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 69
19:30-20:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63
20:30-21:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65
21:00-21:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66
21:30-22:00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 68
22:30-23:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 64
23:00-23:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 66
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66
合 計(kWh) | 197 | 167 | 102 | 102 | 102 | 102 | 193 | 213 | 162 | 97 | 196 | 195 | 195 | 207 | 201 | 167 | 102 | 221 | 222 | 284 | 253 | 207 | 178 | 102 | 289 | 277 | 269 | 253 | 248 | 198 | 115 | 5816
最大電力(kW) | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 24 | 20 | 6 | 20 | 18 | 18 | 24 | 20 | 18 | 6 | 22 | 26 | 34 | 36 | 20 | 16 | 6 | 34 | 34 | 30 | 28 | 22 | 24 | 12 | 36
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 151 | 123 | 60 | 60 | 59 | 59 | 144 | 169 | 118 | 57 | 151 | 147 | 150 | 162 | 155 | 124 | 60 | 176 | 173 | 238 | 207 | 163 | 131 | 60 | 243 | 228 | 223 | 206 | 201 | 153 | 72 | 4423
夜 間 | 46 | 44 | 42 | 42 | 43 | 43 | 49 | 44 | 44 | 40 | 45 | 48 | 45 | 45 | 46 | 43 | 42 | 45 | 49 | 46 | 46 | 44 | 47 | 42 | 46 | 49 | 46 | 47 | 47 | 45 | 43 | 1393
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0913000004592100000000; 2026-05-08: 53; 2026-05-10: 60; 2026-05-12: 61; 2026-05-14: 58; 2026-05-16: 44; 2026-05-18: 38; 2026-05-20: 52; 2026-05-22: 62; 2026-05-24: 58; 2026-05-26: 44; 2026-05-28: 29; 2026-05-30: 34