## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3000.99 |  | 当月末検針値 |  | 2394.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 2004 |  | kWh | 最大電力 |  | 25 |  | kW |  | 2687 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2956.21 |  | 前月末検針値 |  | 2361.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
2:30- 3:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
3:00- 3:30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30
3:30- 4:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27
6:00- 6:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29
6:30- 7:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29
7:00- 7:30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33
8:00- 8:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56
8:30- 9:00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 66
9:00- 9:30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 81
9:30-10:00 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 92
10:00-10:30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 100
10:30-11:00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 90
11:00-11:30 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 95
11:30-12:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
12:00-12:30 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 85
12:30-13:00 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 92
13:00-13:30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 98
13:30-14:00 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 117
14:00-14:30 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 133
14:30-15:00 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 116
15:00-15:30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 103
15:30-16:00 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 96
16:00-16:30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 79
16:30-17:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66
17:00-17:30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 48
17:30-18:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39
18:00-18:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41
18:30-19:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29
19:30-20:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32
20:00-20:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30
21:00-21:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33
21:30-22:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41
22:00-22:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44
22:30-23:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 53
合 計(kWh) | 130 | 107 | 71 | 45 | 43 | 140 | 144 | 126 | 126 | 77 | 43 | 57 | 41 | 117 | 132 | 138 | 130 | 45 | 59 | 99 | 76 | 77 | 79 | 75 | 50 | 51 | 70 | 81 | 93 | 83 | 82 | 2687
最大電力(kW) | 24 | 16 | 6 | 4 | 4 | 24 | 26 | 18 | 20 | 10 | 4 | 8 | 4 | 20 | 20 | 22 | 18 | 4 | 18 | 20 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 26
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 108 | 84 | 47 | 25 | 23 | 117 | 123 | 103 | 107 | 55 | 21 | 36 | 21 | 96 | 111 | 117 | 111 | 22 | 39 | 78 | 53 | 52 | 57 | 51 | 27 | 27 | 47 | 57 | 67 | 58 | 59 | 1999
夜 間 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 688
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000114337100000000; 2025-10-08: 21; 2025-10-10: 39; 2025-10-12: 53; 2025-10-14: 60; 2025-10-16: 32; 2025-10-18: 16; 2025-10-20: 46; 2025-10-22: 34; 2025-10-24: 46; 2025-10-26: 58; 2025-10-28: 43; 2025-10-30: 25