## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3044.61 |  | 当月末検針値 |  | 2424.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 1794 |  | kWh | 最大電力 |  | 32 |  | kW |  | 2617 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3000.99 |  | 前月末検針値 |  | 2394.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |  | 59
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 41
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |  | 37
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 25
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 40
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |  | 29
3:00- 3:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 26
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 37
4:00- 4:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 31
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 36
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 33
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 43
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |  | 31
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 35
7:00- 7:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 33
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |  | 34
8:00- 8:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |  | 66
8:30- 9:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 |  | 77
9:00- 9:30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 |  | 98
9:30-10:00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 115
10:00-10:30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 |  | 94
10:30-11:00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 |  | 82
11:00-11:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 59
11:30-12:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |  | 54
12:00-12:30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 57
12:30-13:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 |  | 71
13:00-13:30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 77
13:30-14:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 75
14:00-14:30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | 88
14:30-15:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 74
15:00-15:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 56
15:30-16:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 65
16:00-16:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 54
16:30-17:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 60
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 58
17:30-18:00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 61
18:00-18:30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 51
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 45
19:00-19:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  | 36
19:30-20:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 31
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 34
20:30-21:00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 42
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 49
21:30-22:00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |  | 71
22:00-22:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 60
22:30-23:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 58
23:00-23:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |  | 71
23:30-24:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | 58
合 計(kWh) | 49 | 53 | 55 | 79 | 84 | 89 | 78 | 58 | 57 | 72 | 99 | 92 | 95 | 75 | 58 | 57 | 83 | 133 | 162 | 126 | 97 | 63 | 63 | 63 | 99 | 138 | 121 | 110 | 115 | 94 |  | 2617
最大電力(kW) | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 22 | 32 | 28 | 14 | 6 | 6 | 4 | 10 | 26 | 14 | 12 | 12 | 8 |  | 32
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 25 | 29 | 30 | 56 | 61 | 65 | 55 | 36 | 34 | 46 | 73 | 66 | 71 | 50 | 34 | 33 | 58 | 107 | 136 | 101 | 70 | 36 | 34 | 37 | 75 | 112 | 93 | 82 | 51 | 44 |  | 1800
夜 間 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26 | 28 | 28 | 64 | 50 |  | 817
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000114337100000000; 2025-11-08: 39; 2025-11-10: 53; 2025-11-12: 60; 2025-11-14: 32; 2025-11-16: 16; 2025-11-18: 46; 2025-11-20: 34; 2025-11-22: 46; 2025-11-24: 58; 2025-11-26: 43; 2025-11-28: 25; 2025-11-30: 32