## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3106.81 |  | 当月末検針値 |  | 2470.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 2772 |  | kWh | 最大電力 |  | 42 |  | kW |  | 3732 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3044.61 |  | 前月末検針値 |  | 2424.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 59
0:30- 1:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44
1:30- 2:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38
2:00- 2:30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33
2:30- 3:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
3:30- 4:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35
5:00- 5:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50
6:00- 6:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54
8:00- 8:30 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135
8:30- 9:00 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114
9:00- 9:30 | 4 | 10 | 5 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 165
9:30-10:00 | 3 | 5 | 5 | 17 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 21 | 17 | 18 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185
10:00-10:30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 132
10:30-11:00 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 117
11:00-11:30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 109
11:30-12:00 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 103
12:00-12:30 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 103
12:30-13:00 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 141
13:00-13:30 | 3 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134
13:30-14:00 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 143
14:00-14:30 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132
14:30-15:00 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104
15:00-15:30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96
15:30-16:00 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 96
16:00-16:30 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 99
16:30-17:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86
17:00-17:30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 92
17:30-18:00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64
18:00-18:30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46
18:30-19:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
19:00-19:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 49
20:30-21:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 64
21:00-21:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70
21:30-22:00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72
22:00-22:30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 75
22:30-23:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 72
23:00-23:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 71
23:30-24:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66
合 計(kWh) | 92 | 104 | 132 | 229 | 138 | 70 | 64 | 118 | 111 | 134 | 142 | 111 | 74 | 70 | 138 | 182 | 154 | 171 | 163 | 76 | 133 | 138 | 123 | 109 | 164 | 230 | 77 | 71 | 71 | 69 | 74 | 3732
最大電力(kW) | 8 | 20 | 14 | 34 | 18 | 6 | 6 | 14 | 14 | 26 | 20 | 10 | 6 | 6 | 18 | 42 | 34 | 36 | 14 | 6 | 24 | 18 | 14 | 14 | 24 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 60 | 77 | 101 | 200 | 102 | 40 | 37 | 91 | 82 | 106 | 115 | 82 | 44 | 44 | 108 | 152 | 127 | 134 | 87 | 39 | 101 | 108 | 96 | 83 | 138 | 200 | 46 | 42 | 42 | 41 | 43 | 2768
夜 間 | 32 | 27 | 31 | 29 | 36 | 30 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 30 | 26 | 30 | 30 | 27 | 37 | 76 | 37 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 31 | 964
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000114337100000000; 2025-12-08: 53; 2025-12-10: 60; 2025-12-12: 32; 2025-12-14: 16; 2025-12-16: 46; 2025-12-18: 34; 2025-12-20: 46; 2025-12-22: 58; 2025-12-24: 43; 2025-12-26: 25; 2025-12-28: 32; 2025-12-30: 42