## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2815.22 |  | 当月末検針値 |  | 2240.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 4068 |  | kWh | 最大電力 |  | 46 |  | kW |  | 4669 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2737.41 |  | 前月末検針値 |  | 2172.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32
0:30- 1:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25
2:00- 2:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24
2:30- 3:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25
4:00- 4:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24
4:30- 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34
7:00- 7:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24
7:30- 8:00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 47
8:00- 8:30 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 138
8:30- 9:00 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 117
9:00- 9:30 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 13 | 161
9:30-10:00 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | 11 | 244
10:00-10:30 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 23 | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 14 | 17 | 241
10:30-11:00 | 5 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 18 | 238
11:00-11:30 | 8 | 12 | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 16 | 209
11:30-12:00 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 16 | 186
12:00-12:30 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 14 | 168
12:30-13:00 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 9 | 175
13:00-13:30 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 11 | 193
13:30-14:00 | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 7 | 13 | 218
14:00-14:30 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 21 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 18 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 10 | 18 | 274
14:30-15:00 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 20 | 20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 11 | 15 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 11 | 20 | 265
15:00-15:30 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 17 | 259
15:30-16:00 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 13 | 14 | 18 | 14 | 217
16:00-16:30 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 17 | 13 | 174
16:30-17:00 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 132
17:00-17:30 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 111
17:30-18:00 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 54
18:00-18:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32
18:30-19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37
19:00-19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21
19:30-20:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39
20:00-20:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32
20:30-21:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39
21:00-21:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 47
21:30-22:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41
22:00-22:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 46
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41
23:00-23:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39
23:30-24:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26
合 計(kWh) | 142 | 191 | 196 | 125 | 42 | 41 | 165 | 223 | 218 | 248 | 115 | 41 | 42 | 121 | 161 | 180 | 260 | 96 | 43 | 43 | 41 | 235 | 248 | 237 | 143 | 40 | 41 | 223 | 228 | 255 | 285 | 4669
最大電力(kW) | 18 | 24 | 26 | 14 | 4 | 4 | 32 | 40 | 42 | 38 | 12 | 4 | 4 | 26 | 32 | 28 | 36 | 20 | 4 | 4 | 4 | 42 | 46 | 36 | 18 | 4 | 4 | 36 | 34 | 42 | 40 | 46
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 126 | 170 | 179 | 108 | 24 | 24 | 144 | 204 | 198 | 226 | 97 | 22 | 24 | 102 | 137 | 157 | 241 | 77 | 22 | 22 | 23 | 216 | 228 | 216 | 126 | 24 | 23 | 202 | 210 | 232 | 258 | 4062
夜 間 | 16 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 24 | 23 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 16 | 18 | 21 | 18 | 23 | 27 | 607
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000114337100000000; 2025-07-08: 53; 2025-07-10: 50; 2025-07-12: 27; 2025-07-14: 21; 2025-07-16: 39; 2025-07-18: 53; 2025-07-20: 60; 2025-07-22: 32; 2025-07-24: 16; 2025-07-26: 46; 2025-07-28: 34; 2025-07-30: 46