## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2891.36 |  | 当月末検針値 |  | 2306.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 3984 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 4568 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2815.22 |  | 前月末検針値 |  | 2240.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29
1:00- 1:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23
1:30- 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25
2:00- 2:30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28
3:00- 3:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18
3:30- 4:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31
4:00- 4:30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21
4:30- 5:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
7:30- 8:00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 65
8:00- 8:30 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120
8:30- 9:00 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 141
9:00- 9:30 | 11 | 5 | 0 | 4 | 6 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 163
9:30-10:00 | 16 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 | 1 | 13 | 9 | 7 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 203
10:00-10:30 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 9 | 7 | 0 | 29 | 9 | 8 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 222
10:30-11:00 | 11 | 9 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5 | 1 | 29 | 8 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | 201
11:00-11:30 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 8 | 1 | 22 | 11 | 14 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 194
11:30-12:00 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 6 | 0 | 19 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 182
12:00-12:30 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 179
12:30-13:00 | 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 1 | 1 | 191
13:00-13:30 | 12 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 13 | 19 | 12 | 13 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 13 | 17 | 7 | 1 | 1 | 230
13:30-14:00 | 11 | 1 | 0 | 18 | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 18 | 1 | 1 | 14 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | 255
14:00-14:30 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 15 | 17 | 1 | 1 | 13 | 18 | 19 | 14 | 13 | 0 | 0 | 17 | 23 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 283
14:30-15:00 | 16 | 0 | 1 | 15 | 14 | 7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 12 | 17 | 18 | 15 | 16 | 1 | 2 | 12 | 17 | 16 | 11 | 6 | 1 | 1 | 270
15:00-15:30 | 17 | 1 | 1 | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 18 | 19 | 12 | 1 | 0 | 7 | 10 | 16 | 9 | 8 | 1 | 1 | 257
15:30-16:00 | 15 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 11 | 11 | 13 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 201
16:00-16:30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 148
16:30-17:00 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 118
17:00-17:30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 99
17:30-18:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 50
18:00-18:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31
18:30-19:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31
19:00-19:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28
20:30-21:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48
21:00-21:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
21:30-22:00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39
22:00-22:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43
22:30-23:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39
23:00-23:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34
23:30-24:00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25
合 計(kWh) | 233 | 102 | 39 | 146 | 225 | 246 | 177 | 114 | 37 | 39 | 39 | 158 | 193 | 210 | 213 | 38 | 164 | 214 | 235 | 234 | 185 | 177 | 40 | 42 | 185 | 199 | 215 | 219 | 170 | 41 | 39 | 4568
最大電力(kW) | 34 | 18 | 4 | 36 | 38 | 34 | 28 | 18 | 4 | 4 | 4 | 24 | 26 | 36 | 36 | 4 | 58 | 30 | 38 | 38 | 38 | 32 | 4 | 4 | 34 | 46 | 32 | 34 | 20 | 4 | 4 | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 212 | 82 | 22 | 129 | 202 | 214 | 156 | 97 | 20 | 20 | 21 | 139 | 174 | 192 | 194 | 21 | 150 | 198 | 220 | 217 | 166 | 157 | 22 | 22 | 165 | 182 | 193 | 199 | 150 | 24 | 23 | 3983
夜 間 | 21 | 20 | 17 | 17 | 23 | 32 | 21 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 22 | 20 | 20 | 17 | 16 | 585
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000114337100000000; 2025-08-08: 50; 2025-08-10: 27; 2025-08-12: 21; 2025-08-14: 39; 2025-08-16: 53; 2025-08-18: 60; 2025-08-20: 32; 2025-08-22: 16; 2025-08-24: 46; 2025-08-26: 34; 2025-08-28: 46; 2025-08-30: 58