## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2956.21 |  | 当月末検針値 |  | 2361.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 3282 |  | kWh | 最大電力 |  | 43 |  | kW |  | 3891 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2891.36 |  | 前月末検針値 |  | 2306.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 30
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 33
1:00- 1:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 31
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 24
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 24
3:00- 3:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 24
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 25
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 23
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 25
5:00- 5:30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 19
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 31
6:00- 6:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 21
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 28
7:00- 7:30 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26
7:30- 8:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 |  | 67
8:00- 8:30 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 99
8:30- 9:00 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |  | 98
9:00- 9:30 | 9 | 5 | 13 | 5 | 1 | 15 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 155
9:30-10:00 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 |  | 192
10:00-10:30 | 12 | 3 | 14 | 8 | 3 | 12 | 0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |  | 177
10:30-11:00 | 15 | 2 | 12 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |  | 150
11:00-11:30 | 9 | 6 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 149
11:30-12:00 | 8 | 6 | 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |  | 140
12:00-12:30 | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |  | 141
12:30-13:00 | 7 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 15 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 |  | 172
13:00-13:30 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 |  | 197
13:30-14:00 | 13 | 10 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 12 | 5 | 8 | 5 | 1 | 12 | 1 | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 |  | 229
14:00-14:30 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 16 | 21 | 12 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 15 | 9 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 |  | 221
14:30-15:00 | 11 | 7 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 |  | 199
15:00-15:30 | 13 | 9 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 |  | 188
15:30-16:00 | 11 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 10 |  | 174
16:00-16:30 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 132
16:30-17:00 | 8 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |  | 87
17:00-17:30 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 79
17:30-18:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 43
18:00-18:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 41
18:30-19:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 22
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 30
20:00-20:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 31
20:30-21:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 34
21:00-21:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 35
21:30-22:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 37
22:00-22:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 33
22:30-23:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 40
23:00-23:30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 39
23:30-24:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 41
合 計(kWh) | 210 | 143 | 234 | 167 | 93 | 115 | 42 | 187 | 211 | 171 | 168 | 118 | 37 | 74 | 38 | 211 | 218 | 127 | 156 | 52 | 40 | 154 | 41 | 202 | 192 | 150 | 43 | 42 | 121 | 134 |  | 3891
最大電力(kW) | 30 | 20 | 32 | 30 | 12 | 30 | 4 | 40 | 42 | 24 | 28 | 20 | 4 | 10 | 4 | 40 | 32 | 18 | 18 | 10 | 4 | 24 | 4 | 32 | 28 | 30 | 4 | 4 | 18 | 20 |  | 42
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 189 | 118 | 211 | 146 | 76 | 97 | 24 | 171 | 189 | 147 | 146 | 98 | 21 | 59 | 21 | 189 | 201 | 106 | 134 | 33 | 20 | 131 | 21 | 181 | 172 | 128 | 23 | 21 | 94 | 115 |  | 3282
夜 間 | 21 | 25 | 23 | 21 | 17 | 18 | 18 | 16 | 22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | 17 | 22 | 17 | 21 | 22 | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 27 | 19 |  | 609
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000114337100000000; 2025-09-08: 27; 2025-09-10: 21; 2025-09-12: 39; 2025-09-14: 53; 2025-09-16: 60; 2025-09-18: 32; 2025-09-20: 16; 2025-09-22: 46; 2025-09-24: 34; 2025-09-26: 46; 2025-09-28: 58; 2025-09-30: 43