## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 60 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3185.14 |  | 当月末検針値 |  | 2533.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 3732 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 4700 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3106.81 |  | 前月末検針値 |  | 2470.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36
2:30- 3:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40
3:00- 3:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37
6:30- 7:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 41
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49
8:00- 8:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 149
8:30- 9:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 144
9:00- 9:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 16 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 22 | 10 | 17 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | 8 | 5 | 5 | 223
9:30-10:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 15 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 19 | 19 | 22 | 18 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | 21 | 6 | 6 | 263
10:00-10:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 16 | 12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | 18 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 21 | 10 | 7 | 256
10:30-11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 15 | 18 | 11 | 5 | 207
11:00-11:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 7 | 164
11:30-12:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 154
12:00-12:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 11 | 14 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 168
12:30-13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 9 | 13 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 190
13:00-13:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | 11 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | 169
13:30-14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 9 | 15 | 9 | 1 | 1 | 10 | 12 | 8 | 12 | 2 | 3 | 162
14:00-14:30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 19 | 4 | 6 | 171
14:30-15:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 13 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 12 | 3 | 3 | 132
15:00-15:30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 15 | 2 | 5 | 133
15:30-16:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 13 | 7 | 3 | 137
16:00-16:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 5 | 4 | 131
16:30-17:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 12 | 7 | 3 | 131
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 91
17:30-18:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66
18:00-18:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44
18:30-19:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42
19:00-19:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41
19:30-20:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 53
20:00-20:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 71
20:30-21:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 80
21:00-21:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 78
21:30-22:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 81
22:00-22:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 77
22:30-23:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72
23:00-23:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 79
23:30-24:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75
合 計(kWh) | 79 | 83 | 77 | 74 | 136 | 200 | 219 | 229 | 169 | 69 | 81 | 78 | 145 | 168 | 140 | 113 | 68 | 67 | 121 | 211 | 214 | 279 | 270 | 80 | 79 | 216 | 225 | 222 | 281 | 166 | 141 | 4700
最大電力(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 38 | 32 | 36 | 26 | 6 | 6 | 6 | 20 | 30 | 18 | 16 | 6 | 6 | 12 | 44 | 38 | 44 | 36 | 6 | 6 | 22 | 28 | 52 | 42 | 22 | 14 | 52
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 47 | 52 | 48 | 45 | 107 | 170 | 189 | 201 | 138 | 41 | 51 | 47 | 117 | 138 | 113 | 86 | 39 | 39 | 93 | 184 | 184 | 248 | 238 | 49 | 49 | 173 | 158 | 191 | 250 | 136 | 110 | 3731
夜 間 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | 31 | 28 | 30 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 43 | 67 | 31 | 31 | 30 | 31 | 969
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000114337100000000; 2026-01-08: 60; 2026-01-10: 32; 2026-01-12: 16; 2026-01-14: 46; 2026-01-16: 34; 2026-01-18: 46; 2026-01-20: 58; 2026-01-22: 43; 2026-01-24: 25; 2026-01-26: 32; 2026-01-28: 42; 2026-01-30: 53