## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3256.92 |  | 当月末検針値 |  | 2591.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 3504 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 4307 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3185.14 |  | 前月末検針値 |  | 2533.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 45
0:30- 1:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33
1:30- 2:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 34
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 25
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 36
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 31
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 39
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 31
5:30- 6:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 44
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 38
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 32
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37
8:00- 8:30 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 137
8:30- 9:00 | 1 | 7 | 10 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 5 | 11 | 17 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 6 | 9 | 1 |  |  |  | 193
9:00- 9:30 | 1 | 8 | 27 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 22 | 1 | 18 | 15 | 18 | 1 | 6 | 24 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 9 | 9 | 1 |  |  |  | 283
9:30-10:00 | 1 | 7 | 26 | 24 | 21 | 14 | 1 | 2 | 18 | 24 | 1 | 20 | 13 | 16 | 9 | 7 | 17 | 19 | 17 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 12 | 3 | 1 |  |  |  | 319
10:00-10:30 | 1 | 6 | 23 | 15 | 16 | 16 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 17 | 12 | 14 | 12 | 4 | 12 | 14 | 18 | 14 | 2 | 0 | 5 | 11 | 13 | 11 | 3 | 1 |  |  |  | 284
10:30-11:00 | 2 | 6 | 15 | 14 | 11 | 12 | 1 | 2 | 19 | 22 | 2 | 16 | 14 | 13 | 10 | 4 | 9 | 11 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 |  |  |  | 241
11:00-11:30 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 17 | 12 | 1 | 6 | 7 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 9 | 1 |  |  |  | 171
11:30-12:00 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 |  |  |  | 143
12:00-12:30 | 3 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 |  |  |  | 138
12:30-13:00 | 1 | 10 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | 2 |  |  |  | 161
13:00-13:30 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 |  |  |  | 144
13:30-14:00 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 8 | 3 | 10 | 2 |  |  |  | 145
14:00-14:30 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 |  |  |  | 123
14:30-15:00 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 110
15:00-15:30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 95
15:30-16:00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 97
16:00-16:30 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 99
16:30-17:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 92
17:00-17:30 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 82
17:30-18:00 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 59
18:00-18:30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 43
18:30-19:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 38
19:00-19:30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32
19:30-20:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40
20:00-20:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 52
20:30-21:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 57
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 66
21:30-22:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 66
22:00-22:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 64
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 62
23:00-23:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 65
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 56
合 計(kWh) | 77 | 170 | 243 | 208 | 176 | 193 | 77 | 85 | 234 | 279 | 73 | 191 | 171 | 194 | 99 | 133 | 170 | 187 | 204 | 155 | 67 | 60 | 80 | 205 | 227 | 137 | 150 | 62 |  |  |  | 4307
最大電力(kW) | 6 | 20 | 54 | 48 | 42 | 32 | 6 | 6 | 42 | 48 | 6 | 40 | 30 | 36 | 24 | 16 | 48 | 38 | 42 | 30 | 6 | 4 | 10 | 36 | 34 | 24 | 20 | 6 |  |  |  | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 47 | 140 | 213 | 178 | 147 | 167 | 48 | 54 | 201 | 250 | 45 | 162 | 140 | 166 | 74 | 106 | 140 | 157 | 175 | 126 | 37 | 35 | 52 | 176 | 200 | 113 | 125 | 36 |  |  |  | 3510
夜 間 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 29 | 31 | 33 | 29 | 28 | 29 | 31 | 28 | 25 | 27 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 25 | 28 | 29 | 27 | 24 | 25 | 26 |  |  |  | 797
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000114337100000000; 2026-02-08: 32; 2026-02-10: 16; 2026-02-12: 46; 2026-02-14: 34; 2026-02-16: 46; 2026-02-18: 58; 2026-02-20: 43; 2026-02-22: 25; 2026-02-24: 32; 2026-02-26: 42; 2026-02-28: 53 |  | 53