## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3318.1 |  | 当月末検針値 |  | 2638 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 2790 |  | kWh | 最大電力 |  | 48 |  | kW |  | 3671 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3256.92 |  | 前月末検針値 |  | 2591.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 53
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 36
3:00- 3:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31
4:00- 4:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41
8:00- 8:30 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 125
8:30- 9:00 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 7 | 17 | 1 | 1 | 7 | 21 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 164
9:00- 9:30 | 1 | 6 | 21 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 9 | 6 | 23 | 2 | 1 | 5 | 22 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 210
9:30-10:00 | 1 | 4 | 15 | 14 | 20 | 9 | 1 | 1 | 11 | 18 | 8 | 8 | 24 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 225
10:00-10:30 | 1 | 3 | 9 | 6 | 19 | 10 | 1 | 1 | 12 | 17 | 7 | 7 | 21 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 192
10:30-11:00 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 135
11:00-11:30 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 111
11:30-12:00 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 112
12:00-12:30 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 106
12:30-13:00 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 134
13:00-13:30 | 1 | 14 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 129
13:30-14:00 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 115
14:00-14:30 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 107
14:30-15:00 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 87
15:00-15:30 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 82
15:30-16:00 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76
16:00-16:30 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 74
16:30-17:00 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 71
17:00-17:30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 80
17:30-18:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 61
18:00-18:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49
18:30-19:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44
19:00-19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36
19:30-20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30
20:00-20:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 48
20:30-21:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54
21:00-21:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 65
21:30-22:00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68
22:00-22:30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65
22:30-23:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69
23:00-23:30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67
23:30-24:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 67
合 計(kWh) | 65 | 159 | 182 | 135 | 181 | 174 | 71 | 71 | 184 | 168 | 132 | 152 | 270 | 66 | 66 | 110 | 145 | 171 | 140 | 65 | 64 | 63 | 91 | 103 | 148 | 107 | 84 | 60 | 60 | 103 | 81 | 3671
最大電力(kW) | 6 | 28 | 42 | 30 | 40 | 26 | 6 | 6 | 24 | 36 | 18 | 16 | 48 | 6 | 6 | 16 | 44 | 26 | 34 | 6 | 6 | 4 | 12 | 14 | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 18 | 8 | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 37 | 134 | 156 | 108 | 150 | 148 | 42 | 40 | 155 | 139 | 104 | 118 | 210 | 38 | 38 | 83 | 118 | 143 | 114 | 37 | 36 | 37 | 66 | 76 | 122 | 82 | 57 | 34 | 34 | 78 | 56 | 2790
夜 間 | 28 | 25 | 26 | 27 | 31 | 26 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 34 | 60 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 881
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000114337100000000; 2026-03-08: 16; 2026-03-10: 46; 2026-03-12: 34; 2026-03-14: 46; 2026-03-16: 58; 2026-03-18: 43; 2026-03-20: 25; 2026-03-22: 32; 2026-03-24: 42; 2026-03-26: 53; 2026-03-28: 53; 2026-03-30: 48