## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3356.06 |  | 当月末検針値 |  | 2663.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 1536 |  | kWh | 最大電力 |  | 22 |  | kW |  | 2278 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3318.1 |  | 前月末検針値 |  | 2638 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 52
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 39
1:00- 1:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 33
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 29
2:00- 2:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 27
2:30- 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 32
3:00- 3:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26
3:30- 4:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 29
4:00- 4:30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 31
4:30- 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25
5:00- 5:30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 34
5:30- 6:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 39
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 31
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 33
7:30- 8:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 28
8:00- 8:30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |  | 46
8:30- 9:00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 52
9:00- 9:30 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 66
9:30-10:00 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 68
10:00-10:30 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 70
10:30-11:00 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 61
11:00-11:30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
11:30-12:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |  | 48
12:00-12:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 55
12:30-13:00 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 64
13:00-13:30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 75
13:30-14:00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 75
14:00-14:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |  | 73
14:30-15:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 69
15:00-15:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 65
15:30-16:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 59
16:00-16:30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 54
16:30-17:00 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 53
17:00-17:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 48
17:30-18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 41
18:00-18:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 50
18:30-19:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 48
19:00-19:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 29
19:30-20:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 28
20:00-20:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |  | 37
20:30-21:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 38
21:00-21:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 51
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 52
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 60
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
23:00-23:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 55
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 55
合 計(kWh) | 91 | 100 | 92 | 60 | 57 | 78 | 76 | 93 | 133 | 81 | 53 | 57 | 80 | 82 | 82 | 74 | 77 | 56 | 67 | 70 | 72 | 77 | 93 | 76 | 57 | 59 | 73 | 72 | 61 | 79 |  | 2278
最大電力(kW) | 10 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |  | 22
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 66 | 76 | 65 | 35 | 33 | 52 | 51 | 64 | 108 | 57 | 28 | 33 | 55 | 57 | 58 | 48 | 54 | 33 | 44 | 45 | 49 | 51 | 67 | 53 | 32 | 34 | 49 | 49 | 35 | 54 |  | 1535
夜 間 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | 29 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 |  | 743
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000114337100000000; 2026-04-08: 46; 2026-04-10: 34; 2026-04-12: 46; 2026-04-14: 58; 2026-04-16: 43; 2026-04-18: 25; 2026-04-20: 32; 2026-04-22: 42; 2026-04-24: 53; 2026-04-26: 53; 2026-04-28: 48; 2026-04-30: 22