## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市療育センター
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目２０７ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3397.24 |  | 当月末検針値 |  | 2693 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 1764 |  | kWh | 最大電力 |  | 32 |  | kW |  | 2471 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3356.06 |  | 前月末検針値 |  | 2663.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 44
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44
1:00- 1:30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
1:30- 2:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32
2:00- 2:30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31
2:30- 3:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20
3:00- 3:30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36
3:30- 4:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31
4:30- 5:00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
5:00- 5:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26
5:30- 6:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38
6:00- 6:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38
6:30- 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28
7:30- 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37
8:00- 8:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 49
8:30- 9:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 59
9:00- 9:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 58
9:30-10:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 77
10:00-10:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 80
10:30-11:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 69
11:00-11:30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 73
11:30-12:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 59
12:00-12:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 59
12:30-13:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 63
13:00-13:30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73
13:30-14:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 104
14:00-14:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 100
14:30-15:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 114
15:00-15:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 98
15:30-16:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 78
16:00-16:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 73
16:30-17:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 73
17:00-17:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 48
17:30-18:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39
18:00-18:30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35
18:30-19:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39
19:00-19:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27
19:30-20:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34
20:00-20:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43
20:30-21:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38
21:00-21:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51
22:00-22:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 51
23:00-23:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52
合 計(kWh) | 77 | 57 | 56 | 53 | 58 | 55 | 79 | 73 | 52 | 56 | 75 | 95 | 85 | 83 | 75 | 52 | 49 | 104 | 122 | 133 | 85 | 79 | 48 | 49 | 142 | 150 | 90 | 120 | 117 | 56 | 46 | 2471
最大電力(kW) | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 24 | 22 | 10 | 8 | 4 | 4 | 20 | 32 | 8 | 20 | 22 | 6 | 4 | 32
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 52 | 32 | 34 | 27 | 32 | 31 | 55 | 49 | 27 | 30 | 52 | 70 | 61 | 59 | 51 | 29 | 28 | 84 | 102 | 113 | 65 | 56 | 24 | 24 | 123 | 131 | 70 | 96 | 96 | 31 | 26 | 1760
夜 間 | 25 | 25 | 22 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 25 | 19 | 19 | 20 | 24 | 21 | 25 | 20 | 711
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000114337100000000; 2026-05-08: 34; 2026-05-10: 46; 2026-05-12: 58; 2026-05-14: 43; 2026-05-16: 25; 2026-05-18: 32; 2026-05-20: 42; 2026-05-22: 53; 2026-05-24: 53; 2026-05-26: 48; 2026-05-28: 22; 2026-05-30: 32